проект

Исполнительный комитет Пимерского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Рабочей программы «Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при

осуществлении  эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения Пимерского сельского поселения в н.п. Пимери, Нурма, Юнусово»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации «Защите прав потребителей» 2300-1 от 07.02.1992г., Федеральным Законом от 09.01.1996г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», в соответствии с Уставом муниципального образования Пимерское сельское поселение, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – организация водоснабжения населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  Рабочую программу «Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении  эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения Пимерского сельского поселения в н.п. Пимери, Нурма, Юнусово».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя исполнительного комитета Пимерского сельского поселения – Галееву А.А.

Руководитель исполнительного комитета

Пимерского сельского поселения

Пестречинского муниципального района			           А.А. Галеева

Согласовано:                                                                                                 Утверждаю:

Заместитель начальника

ТО Управления Роспотребнадзора                                             Руководитель исполкома

по РТ в Лаишевском, Пестречинском,                                        Пимерского сельского

Рыбно-Слободском  районах                                                       поселения

____________ Игнатьева Г.В.                                                        ____________ Галеева А.А.

подпись                     (Ф.И.О.)                                                                                                               подпись                     (Ф.И.О.)

«___»____________2017г.

Рабочая программа

Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий при осуществлении  эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения Пимерского сельского поселения

в н.п. Пимери, Нурма, Юнусово.

д.Пимери

2017г.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

1. Федеральный Закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 2300-1 от 07.02.1992 г.

3. Федеральный Закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

4. СанПиН.2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. СП 1.1.1058001 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемическим (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями № 1 к СП.

6. МУ 2.1.4559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8. СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

9. СанПиН 2.15.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

10. СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод».

11. Приказ МЗ России № 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых производится предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), порядка проведения этих обязательных  предварительных и периодических медицинских осмотров».

12. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

13. Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

14. Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении»

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Приказ № _________ от «___» ______________ 2017 года.

| Ф.И.О., должность | Какие обязанности возложены |
| --- | --- |
| Галеева Альмира Адгамовна руководитель исполкома Пимерского сельского поселения | Выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих госсанэпиднадзор должностных лиц. Разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на объектах водоснабжения (эксплуатация централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения) в соответствии с согласованным планом-графиком ведомственного лабораторного контроля. Своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие госсанэпиднадзор об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания. Обеспечить условия труда работающим в соответствии с санитарными требованиями. Организация своевременного прохождения профессионального медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки работников. Осуществлять контроль за территорией ЗСО. |

В соответствии с рабочей программой постоянно контролируется качество воды

- в местах водозабора (1-артскважина в н.п. Пимери);

- перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ);

3. Перечень должностей работников, подлежащих медосмотрам и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

| № | должность | К-во рбота- щих | Флюорогр. Пост. Прав-ва РФ от 25.12.2001 № 892 (1 раз в год) | Осмотр дермато-венероло- гом Приказ МЗ РФ № 555 | Обслед. Гельминтозы Приказ МЗ РФ № 555 )1 раз в год) | Бак посев Приказ МЗ РФ №555 (при поступлении на работу) | Гигиени-ческое обслед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работник по обслуживанию водозабора | 1 | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в 2 года |

4. Перечень контролируемых показателей качества воды

централизованных систем питьевого водоснабжения

и их гигиенические нормативы

(п.3.1.СанПиН 2.1.4.1074-01)

по микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл. | не более 50 |

по химическому составу

(п.3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01)

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |
| Водопроводный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой ост.) | Мг/л. | 1000 (1500)2 |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв | 7,0 (10)2 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | Мг/л. | 0,1 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | 5,0 |  |  |
| Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | Мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий | Мг/л | 0,1 | с. | 2 |
| Бериллий | Мг/л | 0,0002 | с. | 1 |
| Бор (В, суммарно) | Мг/л | 0,5 | с. | 2 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 0,3 (0,1) | орг. | 3 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (суммарно( | Мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| Медь (суммарно) | Мг/л | 1,0 | орг. | 3 |
| Молибден (суммарно) | Мг/л | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (суммарно) | Мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (суммарно) | Мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (суммарно) | Мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Сульфаты | Мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Фториды | Мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 |
| хлориды | Мг/л | 350 | орг. | 4 |

Примечания:

1)лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический;

2) величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Органолептические свойства воды (п.3.5.СанПин 2.1.4.1074-01)

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 (35)1) |
| мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 1) (3,5) 2) 1,5 |

Примечание: величина, указанная в скобках, может быть  установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется её соответствием нормативам по показателям общей альфа-и бета-активности, представленным ниже:

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы | Показтель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | Радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | Радиац. |

4.1. Перечень контролируемых показателей качества воды нецентрализованного водоснабжения и их гигиенические нормативы

по микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии** | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл. | 1000 |

Органолептические свойства воды (п.4.1.СанПин 2.1.4.1175-02)

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | Не более 2-3 |
| Привкус | Баллы | Не более 2-3 |
| Цветность | Градусы | Не более 30 |
| мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | В пределах 2-6 по формазину или в пределах 1,5 -2,0 мсг/л по коалину |

Химические

| Показатели | Ед. измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Водопроводный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |
| Жесткость общая | Мг-экв | В пределах 7-10 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | Не более45 |
| Общая минерализация (сухой ост.) | Мг/л. | В пределах 1000-1500 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | В пределах 5-7 |
| Сульфаты | Мг/л | Не более 500 |
| хлориды | Мг/л | Не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы** | Мг/л | ПДК |

**- дополнительные показатели в соответствии с п.4.2 СанПин 2.1.4.1175-02 в зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпид.обстановки в н.месте.

Методики определения контролируемых показателей:

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы (ПДК), не более | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели: | Число бактерий в 100 мл | отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии** | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.671-97 |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.671 |
| Общее микробное число | Число образующих колонии в 100 мл | Не более 50 | МУК 4.2.671 |
| Органолептические показатели |
| Запах | Баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | Баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | Градусы | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| мутность | Мг/л | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Обобщенные показатели |
| Водопроводный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |
| Общеминерализация (сухой ост.) | Мг/л | 1000 (1500) 1) | ГОСТ 181 64-72 |
| Жесткость общая | М моль/л | 7,6 (10) 1) | ГОСТ 415 1-72 |
| Поверхностно-активные вещества (ПВА), анионоактивные | Мг/л | 0,5 | М 01-05-93 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | 5,0 |  |
| Неорганические |
| Железо | Мг/л. | 0,3 (1,0) | ГОСТ 40 И-72 |
| Марганец | Мг/л. | 0,1 (0,5) | ГОСТ 4374-72 |
| Медь | Мг/л. | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
| Нитраты | Мг/л. | 45 | ГОСТ18826-73 |
| Сульфаты | Мг/л. | 500 | ГОСТ43 89-72 |
| Фториды | Мг/л. | 1,5 | ГОСТ 43 89-72 |
| хлориды | Мг/л. | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| Радиологические показатели: |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 |  |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 |  |

6. План пунктов отбора проб воды

  - 6.1 План пунктов отбора проб воды в местах водозабора

(приложение 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Р 2п.3.3.:

1. скважина (водозаборный кран)     -в н. п. Пимери

2. скважина (водозаборный кран)     -в н. п.Нурма

3 скважина (водозаборный кран)     -в н. п.Юнусово

4.источник н/ц водоснабжения: родник №1 - в н. п. Пимери (ул. Советская д.23), родник №2 -в н.п. Юнусово

В н. п. Нурма постоянно проживающих жителей нет.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора (артскважины,родники), отбираемых для лабораторных исследований устанавливается следующая:

(СанПиН 2.1.4.1074 -01 табл.6.)

| Виды показателей | Количество проб в течении одного года не менее для подземных источников |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Паразитологические | Не проводятся |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |

7. Календарные планы-графики

отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

прилагаются на отдельном листе

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется по договорам лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (радиационные показатели); ФФ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах» (микробиологические и химические показатели), аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

В соответствии с требованиями п.4. Р. 2 приложения СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» исполком Пимерского сельского поселения ежемесячно проводит анализ результатов контроля качества воды и во всех случаях ухудшения качества информирует территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах.

8. Перечень форм учета и отчетности.

- санитарный журнал (журнал гос.контроля)

- книга регистрации аварийных ситуаций на водопроводных сетях и сооружениях.

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных  осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:

- выход из строя насосов;

- повреждение резервуаров чистой воды;

- повреждение водопроводных сетей;

- затопление родников в период половодья.

9.1.План ликвидации аварийной ситуации

С целью предотвращения повреждений и контроля за состоянием водопроводных сетей проводятся планопредупредительные периодические осмотры и ремонт распределительной сети.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий

водоснабжения населения, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, немедленно принимать меры по их устранению, информировать об этом территориальный орган Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах (тел.3-25-31)-П.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

В случае, если системой водоснабжения не обеспечивается производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения, то подачу питьевой воды приостановить (п.2.7 СанПиН 2.1.4.1074-01), население информировать в установленном порядке (п.2.7.3. СанПиН 2.1.4.1074-01).

После устранения аварий участок сети подвергается дезинфекции раствором хлорной извести.

При отключении более чем на 24 часа организуется подвоз чистой питьевой воды.

10. Мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления контроля за соблюдением санитарных правил и мероприятия на территории ЗСО:

- Проведение санитарных мероприятий в пределах первого пояса ЗСО в соответствии с п.1.15.п.п. «а» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

– планировка территории первого пояса ЗСО всех водоисточников для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленение, ограждение. Оборудование твердого прикрытия дорожек к сооружениям.

- запрещение всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений,в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применением ядохимикатов и удобрений;

- оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- оборудование всех водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

- оборудование всех водозаборов кранами (пробоотборниками) для отбора проб воды для лабораторных исследований;

- ремонт и покраска водонапорных башен.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- своевременное выявление, тампонирование или восстановление старых бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- запрещение размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и иных объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов:

- выполнение мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов, (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

- Другие мероприятия:

- контроль за своевременным прохождением профилактического медицинского осмотра гигиенического обучения работниками;

- контроль за проведением аттестации рабочих мест.

10.1. Мероприятия, проведение которых необходимо для обеспечения постоянства качества воды нецентрализованного водоснабжения

1. Обеспечить правильное содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений, оборудования и устройств, а также территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

2. Проведение мероприятий по устранению ухудшения качества воды: чистка, промывка и при необходимости профилактическая дезинфекция.

Рабочая программа утверждена на срок до 31.12.2019 года.

В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ

Зам.начальника ТО Управления

Роспотребнадзора по РТ                                                                                                 Руководитель  исполнительного комитета   в Лаишевском, Пестречинском,                                                               Пимерского сельского поселения

Рыбно-Слободском районах                                                                                                                                А.А. Галеева

______________ Г.В.Игнатьева                                                                                              «___»________________2017год.

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

по Федеральному закону от 07.12.2011 года № 416-ФЗ на 2017-2019 годы на водозаборной скважине

Пимерского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № № П/п | Наименование мероприятий по этапам | Сметная стоимость | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия, его этапов, год, квартал | Исполнитель (подрядчик) | Наличие договора на выполнение работ | Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РТ | Собственные средства | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2017 |
| 1 | Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима | 1000 |  |  | 1000 |  | 3 кв.2017 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 2 | Проверка герметичности устья скважины, дополнительная цементация устья | 2000 |  |  | 2000 |  | 3 кв.2017 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 3 | Проверка герметичности водопроводов и замена изношенных труб | 5000 |  |  | 5000 |  | 3 кв.2017г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 4 | Лабораторный контроль химического состава подземных вод | 1500 |  |  | 1500 |  | 3 кв.2017 г. | Исполком Пимерского СП, ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 5 | Организация регулярных наблюдении за режимом эксплуатации водозабора с занесением в журнал сведении об уровне и количестве отбираемой воды |  |  |  |  |  | ежедневно 2017 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 6 | Профилактический осмотр санитарной обстановки в границах первого пояса ЗСО | 500 |  |  | 500 |  | ежедневно 2017 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 7 | В н. п. Пимери и с.Юнусово профилактический осмотр санитарной обстановки проводить вблизи сокращенных границ первого пояса в радиусе 30 м. от устья скважины во избежание возможности загрязнение почвы и подземных вод | 500 |  |  | 500 |  | ежедневно 2017 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать зоны санитарной охраны первого пояса для скважины в н. п. Пимери 30 м. от устья скважины в н. с.Юнусово в радиусе 10 м. | 200 000 |  |  | 200 000 |  | До 01. 07. 2018 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 2 | Оборудовать скважину необходимыми устройствами для измерения уровня подземных вод и величины водоотбора . Запретить размещение жилых общественных и подземных здании. | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Профилактический осмотр санитарной обстановки в границах первого пояса ЗСО | 500 |  |  | 500 |  | ежедневно 2018 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 4 | Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима | 1000 |  |  | 1000 |  | 2 кв.2018 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 5 | Ограждение санитарной зоны | 115000 |  |  |  | 115000 | 3 кв.2018г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского поселения Галеева А.А. |
| 6 | Гос. проверка средств контроля объемов потребляемой воды | 1000 |  |  | 1000 |  | 3 кв.2018 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 7 | Замер уровня подземных вод | 500 |  |  | 500 |  | 4 кв.2018 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 8 | Лабораторный контроль химического состава подземных вод | 1500 |  |  | 1500 |  | 4 кв. 2018 г. | Исполком Пимерского СП, ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 9 | Организация регулярных наблюдении за режимом эксплуатации водозабора с занесением в журнал сведении об уровне и количестве отбираемой воды | 1500 |  |  | 1500 |  | ежедневно 2018 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |  |
| 1 | Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима | 1000 |  |  | 1000 |  | 2 кв.2019 г. |  |  |  |
| 2 | Проверка герметичности устья скважины, дополнительная цементация устья | 2000 |  |  | 2000 |  | 3 кв.2019 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 3 | Гос. проверка средств контроля объемов потребляемой воды | 1000 |  |  | 1000 |  | 3 кв.2019г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 4 | Проверка герметичности водоводов и замена изношенных труб | 5000 |  |  | 5000 |  | 3 кв.2019 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского поселения Галеева А.А. |
| 5 | Замер уровня подземных вод | 500 |  |  | 500 |  | 4 кв.2019 г. |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
| 6 | Лабораторный контроль химического состава подземных вод | 4500 |  |  | 4500 |  | 4 кв. 2019 г. | Исполком Пимерского СП, ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |
|  | 7 | Организация регулярных наблюдении за режимом эксплуатации водозабора с занесением в журнал сведении об уровне и количестве отбираемой воды | 1500 |  |  | 1500 |  | ежедневно 2019 го |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |  |
| 8 | Профилактический осмотр санитарной обстановки в границах первого пояса ЗСО | 500 |  |  | 500 |  | ежедневно 2019 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |  |
| 9 | Профилактический осмотр санитарной обстановки в границах первого пояса ЗСО | 500 |  |  | 500 |  | ежедневно 2019 год |  |  | Руководитель исполнительного комитета Пимерского сельского поселения Галеева А.А. |  |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Заведующая Пестречинским                                                                                                                      Руководитель Исполкома

отделом филиала ФБУЗ                                                                                                                              Пимерского сельского поселения

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РТ» в Лаишевском, Пестречинском,

Рыбно-Слободском районах

____________Леонидова У.Г.                                                                                                                    ______________ А.А. Галеева

Календарный план-график организации производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды

из артезианской скважины Пимерского сельского поселения по адресу:  РТ, Пестречинский район, д.Пимери

| № | Место отбора проб | Объект контроля | Проводимые исследования | Периодичность отбора проб | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 д.Пимери | Вода питьевая из скважины | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 4 раза в год по сезонам 4 раза в год по сезонам 1 раз в год 4 раза в год по сезонам | ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |
| 2 | Скважина №1 с.Юнусово | Вода питьевая из скважины | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 4 раза в год по сезонам 4 раза в год по сезонам 1 раз в год 4 раза в год по сезонам | ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |
| 3 | Скважина №1 д.Нурма | Вода питьевая из скважины | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 4 раза в год по сезонам 4 раза в год по сезонам 1 раз в год 4 раза в год по сезонам | ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |
| 4 | Родник д.Пимери | Вода питьевая из родника | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 2 раза в год по сезонам 2 раза в год по сезонам 1 раз в год 2 раза в год по сезонам | ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |
| 5 | Родник с.Юнусово | Вода питьевая из родника | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 2 раза в год по сезонам 2 раза в год по сезонам 1 раз в год 2 раза в год по сезонам | ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |