проект

Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
исполнительного комитета Шигалеевского сельского поселения
от __._______ 2022 года                                                                                            № __                                                                                

 Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы
В соответствие с Федеральными Законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  и учитывая анализ работы в сфере коммунального хозяйства на территории Шигалеевского сельского поселения, Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление исполнительного комитета Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан № 8 от 14 июня 2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2026 годы» признать утратившим силу.    
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).
Глава Шигалеевского сельского поселения

Пестречинского муниципального района                                                   В.М. Салимов        
Утверждена
постановлением исполнительного комитета Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

от 03.11. 2022 г. № 24
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы, 

	Основание принятия решения о разработке программы
	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

	Заказчик
	Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ,

	Основные разработчики Программы
	Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ,

	Исполнители Программы
	Исполнительный комитет Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ,

	Цели и задачи Программы
	Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ,

	Сроки и этапы реализации
Программы
	Срок реализации Программы 2022-2026 годы, 

	Объемы и источники финансирования
	Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете исполнительного комитета Шигалеевского сельского поселения, а также за счет дополнительных ассигнований, выделяемых в ходе исполнения бюджета при получении сверхплановых доходов.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального район Республики Татарстан на 2022-2026 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2022-2026 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения населенных пунктов Шигалеевского сельского поселения являются подземные воды из скважин населенных пунктов: село Старое Шигалеево (количество скважин - 3), село Новое Шигалеево (количество скважин - 11). Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
 Централизованным водоснабжением на территории сельского поселения охвачено: в с.Старое Шигалеево - 95%, с.Новое Шигалеево – 85%, остальные жители используют воду из индивидуальных скважин.
Суммарная протяженность водопроводных сетей хозяйственно-питьевого
водоснабжения Шигалеевского сельского поселения составляет 13,5 км, износ трубопроводов - 80 - 90 %. Протяженность водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения ЖК «Усадьба Царево» - 5,6 км. 
По результатам анализа сведений о системе водоснабжения с.Старое
Шигалеево и с.Новое Шигалеево (старая часть) рекомендованы следующие мероприятия: 
- проведение работ по изысканиям, бурению и обустройству
эксплуатационных скважин на воду вблизи с.Старое Шигалеево и с.Новое
Шигалеево, с подключением их к существующим уличным сетям;

- обустройство и соблюдение режимов зон санитарной охраны
водозаборов;

- перекладка трубопроводов, имеющих 100% износ на полиэтиленовые
трубы по ГОСТ 18599-01;

- замена запорно-регулирующей арматуры, гидрантов;

- текущий ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования,
приемных и накопительных резервуаров на водозаборах;

- внедрение оборудования подготовки и предварительной водоочистки на
водозаборных сооружениях; 
Помимо расширения мощности водозаборных
сооружений предлагаются следующие мероприятия:

- текущий ремонт насосного оборудования, резервуаров на водозаборах; -
техническое обслуживание сетей хозпитьевого водоснабжения;

- мониторинг на соответствие воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Жилой комплекс «Усадьба Царево» имеет развитую инфраструктуру сетей. 
Для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сельского  поселения:

- требуется замена сетей водоснабжения диаметром 110 мм протяженностью 13,5 км. в селах Старое и Новое Шигалеево.
4.2. Электроснабжение.
Электроснабжение Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан выполнено воздушно-кабельными линиями КВЛ 10 кВ ф.4 ПС Шигалеево, ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Шигалеево, ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Шигалеево, ВКЛ 10 кВ ф.14 ПС Шигалеево, КЛ 10 кВ ф.13 ПС Шигалеево
Основным централизованным источником электроснабжения Шигалеевского сельского поселения являются распределительные подстанции 110/10кВ. в количестве 1 штуки.
По данным ОАО «Сетевая компания» в Шигалеевском сельском поселении: 

- тип опор на ВЛ 10кВ железобетонные 90% и деревянные с ж/б приставкой, физическое состояние хорошее;

- тип опор на ВЛ 0,4кВ железобетонные на 85% и деревянные с ж/б приставкой, физическое состояние хорошее.

Система электроснабжения Шигалеевского сельского поселения  централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 10 кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

с.Старое Шигалеево, с.Новое Шигалеево.
4.3. Газоснабжение.

Природный газ в Шигалеевском сельском поселении подается от АГРС  в с.Кощаково, далее по газопроводам высокого и среднего давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) и по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.
По сведениям ООО «Газпром трансгаз Казань» все населенные пункты газифицированы.
5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Исполком Шигалеевского сельского поселения в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 481 млн. рублей.
Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2022-2026 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

 

Приложение № 1
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы

Перечень
объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
на 2022 – 2026 годы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Сумма  
тыс. руб.
	Источник финансирования
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ремонт водовода в 
с. Старое и Новое Шигалеево протяженностью 
13,5 км
	 

 

 
	 

 

 
	Средства бюджета сельского поселения
	 

	2.
	Подведение водопровода в дома  с. Старое и Новое Шигалеево 800 м
	 

 
	 
	Собственные средства населения
	 

	3.
	Бурение дополнительной скважины в. Старое Шигалеево
	до 2026
	250-300
	Смешанный бюджет
	

	4.
	Бурение дополнительной скважины в. Новое Шигалеево
	до 2026
	250-300
	Смешанный бюджет
	

	5.
	Строительство водозаборного сооружения в с. Новое Шигалеево
	до 2026
	400 000
	Внебюджетные источники
	


 
