# проект

# Исполнительный комитет Янцеварского сельского поселения

# Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

# Постановление

# исполнительного комитета Янцеварского сельского поселения

Об утверждении Рабочей программы «производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения  Янцеварского  сельского поселения в  н.п. с.Янцевары, д.Толкияз, д.Райково

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 2300-1 от 07.02.1992 г., Федеральным Законом от 09.01.1996г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»,Федеральным законом  от 07.12.2011 года № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» , в соответствии с Уставом муниципального образования Янцеварское  сельское поселение, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – организация водоснабжения населения, исполнительный комитет Янцеварского сельского поселения , постановляет :

1. Утвердить Рабочую программу «производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения  Янцеварского  сельского поселения в н.п с.Янцевары, д.Толкияз, д.Райково.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя исполнительного комитета Янцеварского сельского поселения – Таланова В.Н.

# Руководитель исполнительного комитета

Янцеварского сельского поселения:                                                 В.Н.Таланов

Согласовано:                                                             Утверждаю:

Заместитель начальника  ТО                       Руководитель исполнительного

Управления Роспотребнадзора                   комитета Янцеварского сельского

по РТ в Лаишевском, Пестречинском,       поселения

Рыбно-Слободском районах                                                                                                                                      ___________               Г.В.Игнатьева           _______________    В.Н.Таланов

«___»____________2017 года

Рабочая программа

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения Янцеварского сельского поселения

в н.п.Янцевары, д.Толкияз,д.Райково  Пестречинского района РТ

Янцевары

2017

-2-

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

1. Федеральный Закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 2300-1 от 07.02.1992 г.

3. Федеральный Закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

4. СанПиН.2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5. СП 1.1.1058001 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемическим (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями № 1 к СП.

6. МУ 2.1.4559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8. СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

9. СанПиН 2.15.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

10. СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод».

11. Приказ МЗ России № 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых производится предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), порядка проведения этих обязательных  предварительных и периодических медицинских осмотров».

12. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

13. Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

14. Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении»

-3-

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Распоряжение  № 1а от «_10__» января 2017 года.

| Ф.И.О., должность | Какие обязанности возложены |
| --- | --- |
| Таланов Василий Николаевич руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения | Выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих госсанэпиднадзор должностных лиц. Разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; Осуществлять производственный контроль качества питьевой воды, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на объектах водоснабжения (эксплуатация централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения) в соответствии с согласованным планом-графиком ведомственного лабораторного контроля. Своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие госсанэпиднадзор об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Обеспечить наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания. Обеспечить условия труда работающим в соответствии с санитарными требованиями. Организация своевременного прохождения профессионального медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки работников. Осуществлять контроль за территорией ЗСО. |

В соответствии с рабочей программой постоянно контролируется качество воды

- в местах водозабора (1-артскважина в н.п.Янцевары , 1-артскважина д.Толкияз  , 1-артскважина д.Райково );

- перед поступлением в распределительную сеть (РЧВ).

-4-

3. Перечень должностей работников, подлежащих медосмотрам и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

| № | должность | К-во рбота- щих | Флюорогр. Пост. Прав-ва РФ от 25.12.2001 № 892 (1 раз в год) | Осмотр дермато-венероло- гом Приказ МЗ РФ № 555 | Обслед. Гельминтозы Приказ МЗ РФ № 555 )1 раз в год) | Бак посев Приказ МЗ РФ №555 (при поступлении на работу) | Гигиени-ческое обслед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работник по обслуживанию водозабора с.Янцевары | 1 | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в 2 года |
| 2 | Работник по обслуживанию водозабора д.Толкияз | 1 | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в 2 года |
| 3 | Работник по обслуживанию водозабора д.Райково | 1 | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в год | При поступлении на работу | 1 раз в 2 года |

-5-

4. Перечень контролируемых показателей качества воды

централизованных систем питьевого водоснабжения

и их гигиенические нормативы

(п.3.1.СанПиН 2.1.4.1074-01)

по микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл. | не более 50 |

по химическому составу

(п.3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01)

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |
| Водопроводный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой ост.) | Мг/л. | 1000 (1500)2 |  |  |
| Жесткость общая | Мг-экв | 7,0 (10)2 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | Мг/л. | 0,1 |  |  |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | 5,0 |  |  |
| Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | Мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий | Мг/л | 0,1 | с. | 2 |
| Бериллий | Мг/л | 0,0002 | с. | 1 |
| Бор (В, суммарно) | Мг/л | 0,5 | с. | 2 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 0,3 (0,1) | орг. | 3 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (суммарно( | Мг/л | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| Медь (суммарно) | Мг/л | 1,0 | орг. | 3 |
| Молибден (суммарно) | Мг/л | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (суммарно) | Мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (суммарно) | Мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (суммарно) | Мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Сульфаты | Мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Фториды | Мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 |
| хлориды | Мг/л | 350 | орг. | 4 |

Примечания:

1)лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический;

2) величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Органолептические свойства воды (п.3.5.СанПин 2.1.4.1074-01)

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 (35)1) |
| мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 1) (3,5) 2) 1,5 |

Примечание: величина, указанная в скобках, может быть  установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется её соответствием нормативам по показателям общей альфа-и бета-активности, представленным ниже:

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы | Показтель вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 | Радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 | Радиац. |

-7-

4.1. Перечень контролируемых показателей качества воды нецентрализованного водоснабжения и их гигиенические нормативы

по микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии** | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл. | 1000 |

Органолептические свойства воды (п.4.1.СанПин 2.1.4.1175-02)

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | Не более 2-3 |
| Привкус | Баллы | Не более 2-3 |
| Цветность | Градусы | Не более 30 |
| мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | В пределах 2-6 по формазину или в пределах 1,5 -2,0 мсг/л по коалину |

Химические

| Показатели | Ед. измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Водопроводный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |
| Жесткость общая | Мг-экв | В пределах 7-10 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | Не более45 |
| Общая минерализация (сухой ост.) | Мг/л. | В пределах 1000-1500 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | В пределах 5-7 |
| Сульфаты | Мг/л | Не более 500 |
| хлориды | Мг/л | Не более 350 |
| Химические вещества неорганической и органической природы** | Мг/л | ПДК |

**- дополнительные показатели в соответствии с п.4.2 СанПин 2.1.4.1175-02 в зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпид.обстановки в н.месте.

-8-

Методики определения контролируемых показателей:

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы (ПДК), не более | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели: | Число бактерий в 100 мл | отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии** | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.671-97 |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.671 |
| Общее микробное число | Число образующих колонии в 100 мл | Не более 50 | МУК 4.2.671 |
| Органолептические показатели |
| Запах | Баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | Баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | Градусы | 20 | ГОСТ 3351-74 |
| мутность | Мг/л | 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| Обобщенные показатели |
| Водопроводный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 |  |
| Общеминерализация (сухой ост.) | Мг/л | 1000 (1500) 1) | ГОСТ 181 64-72 |
| Жесткость общая | М моль/л | 7,6 (10) 1) | ГОСТ 415 1-72 |
| Поверхностно-активные вещества (ПВА), анионоактивные | Мг/л | 0,5 | М 01-05-93 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л. | 5,0 |  |
| Неорганические |
| Железо | Мг/л. | 0,3 (1,0) | ГОСТ 40 И-72 |
| Марганец | Мг/л. | 0,1 (0,5) | ГОСТ 4374-72 |
| Медь | Мг/л. | 1,0 | ГОСТ 4388-72 |
| Нитраты | Мг/л. | 45 | ГОСТ18826-73 |
| Сульфаты | Мг/л. | 500 | ГОСТ43 89-72 |
| Фториды | Мг/л. | 1,5 | ГОСТ 43 89-72 |
| хлориды | Мг/л. | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| Радиологические показатели: |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/л | 0,1 |  |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/л | 1,0 |  |

-9-

6. План пунктов отбора проб воды

6.1. План пунктов отбора проб воды в местах водозабора

(приложение 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Р 2 п. 3.3)

1. Скважина №1 (водоразборный кран)   - в н.п.Янцевары

2. Скважина №1 (водоразборный кран)   - в н.п.Толкияз

3. Скважина №1 (водоразборный кран)   - в н.п.Райково

4.Родник  - в н.п д.Таутермень

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора (артскважина), отбираемых для лабораторных исследований устанавливается следующая:

(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» п.4.3. табл. 6)

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года не менее для подземных источников |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Паразитологические | Не проводятся |
| Органолептичесие | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показатели | 4 (по сезонам года) |
| Неорганические и органические вещества | 1 |

6.2. Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой указанной ниже (основание п.4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» табл. 8)

| Количество обслуживающего населения, тыс.чел. | Количество проб |
| --- | --- |
| До 10 тысяч | 1 раз в квартал |

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых её участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки.

План пунктов отбора проб воды в пунктах водозабора наружной и внутренней сети водопровода:

1. артскважина  в н.п.Янцевары

2. артскважина  в н.п.Толкияз

3. артскважина  в н.п Райково

-10-

7. Календарные планы-графики

отбора проб воды и проведения их исследования (испытания)

прилагаются на отдельном листе

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется по договорам лабораториями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (радиационные показатели); ФФ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах» (микробиологические и химические показатели), аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

В соответствии с требованиями п.4. Р. 2 приложения СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» исполком Кобяковского сельского поселения ежемесячно проводит анализ результатов контроля качества воды и во всех случаях ухудшения качества информирует территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах.

8. Перечень форм учета и отчетности.

- санитарный журнал (журнал гос.контроля)

- книга регистрации аварийных ситуаций на водопроводных сетях и сооружениях.

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных  осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:

- выход из строя насосов;

- повреждение резервуаров чистой воды;

- повреждение водопроводных сетей;

- затопление родников в период половодья.

-11-

9.1.План ликвидации аварийной ситуации

С целью предотвращения повреждений и контроля за состоянием водопроводных сетей проводятся планопредупредительные периодические осмотры и ремонт распределительной сети.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, немедленно принимать меры по их устранению, информировать об этом территориальный орган Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах (тел.3-25-31)-П.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

В случае, если системой водоснабжения не обеспечивается производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения, то подачу питьевой воды приостановить (п.2.7 СанПиН 2.1.4.1074-01), население информировать в установленном порядке (п.2.7.3. СанПиН 2.1.4.1074-01).

После устранения аварий участок сети подвергается дезинфекции раствором хлорной извести.

При отключении более чем на 24 часа организуется подвоз чистой питьевой воды.

10. Мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления контроля за соблюдением санитарных правил и мероприятия на территории ЗСО:

- Проведение санитарных мероприятий в пределах первого пояса ЗСО в соответствии с п.1.15.п.п. «а» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

– планировка территории первого пояса ЗСО всех водоисточников для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленение, ограждение. Оборудование твердого прикрытия дорожек к сооружениям.

- запрещение всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений,в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применением ядохимикатов и удобрений;

- оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-оборудование всех водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;

- оборудование всех водозаборов кранами (пробоотборниками) для отбора проб воды для лабораторных исследований;

- ремонт и покраска водонапорных башен.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- своевременное выявление, тампонирование или восстановление старых бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- запрещение размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и иных объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов:

- выполнение мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов, (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

- Другие мероприятия:

- контроль за своевременным прохождением профилактического медицинского осмотра гигиенического обучения работниками;

- контроль за проведением аттестации рабочих мест.

10.1. Мероприятия, проведение которых необходимо для обеспечения постоянства качества воды нецентрализованного водоснабжения

1. Обеспечить правильное содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений, оборудования и устройств, а также территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

2. Проведение мероприятий по устранению ухудшения качества воды: чистка, промывка и при необходимости профилактическая дезинфекция.

Рабочая программа утверждена на срок до 31.12.2019 года.

В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Зам.начальника ТО Управления                                                                                           Руководитель  исполнительного комитета

Роспотребнадзора по РТ                                                                                                        Янцеварского   сельского  поселения

в Лаишевском, Пестречинском,

Рыбно-Слободском районах

______________ Г.В.Игнатьева                                                                                               ______________  В.Н.Таланов

«___» ______________ 2017 год

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

по Федеральному закону от 07.12.2011 года № 416-ФЗ на 2017-2019 годы  водозаборных  скважин

Янцеварского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование мероприятий по этапам | Сметная стоимость | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия, его этапов, год, квартал | Исполнитель (подрядчик) | Наличие договора на выполнение работ | Ответственный за реализацию мероприятия, (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет РФ | Бюджет РТ | Собственные средства | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2017 |
| 1 | Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима | 1000 |  |  | 1000 |  | 2 кв. 2017г. | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 2 | Проверка герметичности устья скважины, дополнительная цементация устья | 2000 |  |  | 2000 |  | 3 кв. 2017г. | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 3 | Проверка герметичности водопроводов и замена изношенных труб | 5000 |  |  | 5000 |  | 3 кв. 2017г. | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 4 | Лабораторный контроль химического состава подземных вод в соответствии с рабочей программой | 4300 |  |  | 4300 |  | 4 раза в год | Исполком Янцеварского СП, ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 5 | Осмотр технического состояния водоподъемного оборудования и запорной арматуры | 1000 |  |  | 1000 |  | Один раз в месяц | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 6 | Организация регулярных наблюдений за режимом эксплуатации водозабора с занесением в журнал сведений об уровне и количестве отбираемой воды |  |  |  |  |  | ежемесячно | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 7 | Провести мероприятия по приведению питьевой воды к норме по показателям жесткости: - оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением |  |  |  |  |  | по мере необходимости | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 2018 |
| 1 | Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима | 1000 |  |  | 1000 |  | 3 кв. 2018г. | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 2 | Проверка герметичности устья скважины, дополнительная цементация устья | 2000 |  |  | 2000 |  | 3 кв. 2018г | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 3 | Проверка герметичности водопроводов и замена изношенных труб | 3000 |  |  | 3000 |  | 3 кв. 2018г | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 4 | Лабораторный контроль химического состава подземных вод в соответствии с рабочей программой | 4300 |  |  | 4300 |  | 4 раза в год | Исполком Янцеварского СП, ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 5 | Осмотр технического состояния водоподъемного оборудования и запорной арматуры | 1000 |  |  | 1000 |  | Один раз в месяц | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 6 | Организация регулярных наблюдений за режимом эксплуатации водозабора с занесением в журнал сведений об уровне и количестве отбираемой воды |  |  |  |  |  | ежемесячно | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 7 | Провести мероприятия по приведению питьевой воды к норме по показателям жесткости: - оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением |  |  |  |  |  | по мере необходимости | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 2019 |
| 1 | Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима | 1000 |  |  | 1000 |  | 3 кв. 2019г. | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 2 | Проверка герметичности устья скважины, дополнительная цементация устья | 2000 |  |  | 2000 |  | 3 кв. 2019г | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 3 | Проверка герметичности водопроводов и замена изношенных труб | 3000 |  |  | 3000 |  | 3 кв. 2019г | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 4 | Лабораторный контроль химического состава подземных вод в соответствии с рабочей программой | 4300 |  |  | 4300 |  | 4 раза в год | Исполком Янцеварского СП, ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах отдел в Пестречинском районе |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 5 | Осмотр технического состояния водоподъемного оборудования и запорной арматуры | 1000 |  |  | 1000 |  | Один раз в месяц | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 6 | Организация регулярных наблюдений за режимом эксплуатации водозабора с занесением в журнал сведений об уровне и количестве отбираемой воды |  |  |  |  |  | ежемесячно | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |
| 7 | Провести мероприятия по приведению питьевой воды к норме по показателям жесткости: - оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением |  |  |  |  |  | по мере необходимости | Исполком Янцеварского СП |  | Руководитель исполкома Янцеварского сельского поселения В.Н.Таланов |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Заведующая Пестречинским                                                                                                       Руководитель  исполнительного  комитета

отделом филиала ФБУЗ                                                                                                                Янцеварского  сельского  поселения

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РТ» в Лаишевском, Пестречинском,

Рыбно-Слободском районах

____________     Леонидова У.Г.                                                                                                  ______________        В.Н.Таланов

Календарный план-график организации производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды

из артезианских  скважин , родника  Янцеварского сельского поселения по адресу:  РТ, Пестречинский район, с.Янцевары

| № | Место отбора проб | Объект контроля | Проводимые исследования | Периодичность отбора проб | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина с.Янцевары | Вода из скважины | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 4 раза в год по сезонам 4 раза в год по сезонам 1 раз в год 4 раза в год по сезонам | ФБУЗ «ЦГ и Э в РТ», ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах |
| 2 | Скважина д.Толкияз | Вода из скважины | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 4 раза в год по сезонам 4 раза в год по сезонам 1 раз в год 4 раза в год по сезонам | ФБУЗ «ЦГ и Э в РТ», ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах |
| 3 | Скважина д.Райково | Вода из скважины | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 4 раза в год по сезонам 4 раза в год по сезонам 1 раз в год 4 раза в год по сезонам | ФБУЗ «ЦГ и Э в РТ», ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах |
| 4 | Родник д.Таутермень | Вода из родника | Органолептические показатели Обобщенные показатели Неорганические и органические в-ва Микробиологические показатели | 2 раза в год по сезонам 2 раза в год по сезонам 1 раз в год 2 раза в год по сезонам | ФБУЗ «ЦГ и Э в РТ», ФФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах |