[image: image1.jpg]MUHHUCTEPCTBO CTPOUTEJILCTBA, APXUTEKTYPbI
M KUJTUIHO-KOMMYHAJIBHOT'O XO35SIMCTBA
PECIIYBJIMKU TATAPCTAH

TOCYJIAPCTBEHHOE YHUTAPHOE ITPEJITIPUATUE PECITYBJIMKU TAT.

T'OJIOBHASI TEPPUTOPUAJIBHA 1 ITPOEKTHO-M3bICKATEJIBCKA S,
HAYYHO-ITPOU3BOJACTBEHHASI DUPMA
“TATUHBECTI'PAJKJAHIIPOEKT”

420043 Kazanb, yn.Yexosa, 28
TeiL.: (843) 236-08-12, dpaxc: (843) 236-06-61
www.tigp.ru E-mail: tigp@mi.ru

Ne 3akaza 8888

Hcnonnumenwvuurit Komumem Ilecmpeuunckozo mynuyunans
Pecnyonuxu Tamapcman

Buecenue usmenenuit 6 cxemy meppumopuansnozo niaHupo
Ilecmpeuunckozo mynuyunanvnozo paiiona Pecnyonuxu Tama,
(6 wacmu pazmeuienus OnmMoGo-pacnpedenumenbHo2o yenmpa “Azpo

Yacmp 2. Mamepuanst no 060CHO8AHUIO NPOEKMA

Oxpana oxkpyxcaroueii cpeovt
Texcmosgvle mamepuansl

€ 8888-113.00C

CTIlI Tom 3

KA3AHBb





[image: image2.jpg]apHoe npexnpusitue P
DpHAJIbHASI IPOEKTHO-

YHO-NIPOM3BOACTBEHHAs

Ne 3akaza 8888

BHeceHune U3MEeHEHHH B cXemMy
TEePPUTOPHAIBLHOIO IVIAHUPOBAHUS
IlecTpe4yuHCKOro MyHHMIMIIAJIBLHOIO PailoHa
PecnyOsimkn Tarapceran (B yacTH pasMenieHust
ONTOBO-pacHpeieIUTeIbHOI0 HeHTpa “Arpomup-Kazanp”)

Yactb 2. MaTepuaJbl 10 000CHOBAHHMIO TPOEKTA

TOM 3
OXPAHA OKPYXXAIOIIEN CPEJIbI

TEKCTOBBIE MATEPHUAJIBI

[lepBer1if 3amecTuTens

Mopo3zo A.A.
TEHEPAIBHOTO TUPEKTOPa

Havansauk ATIM-5, TATL Pomanoga 1.10.

KA3AHbD 2016






	Состав разработчиков проекта:
	Заказ №8888

	Архитектурно-планировочная мастерская №5
	

	Начальник АПМ-5
	Романова И.Ю.

	Главный архитектор проекта
	Романова И.Ю.

	Главный инженер проекта
	Зарипова Г.Ф.

	1. Пространственная организация территории

	И.о. ГИП
	Гарифуллина А.Р.

	Ведущий инженер
	Кандакова М.А.

	Ведущий инженер
	Гирфанова Л.Т.

	Ведущий инженер
	Драгунова Е.В.

	Ведущий инженер
	Зыбунова М.В.

	Инженер I категории
	Мухаметвалиева А.Р.

	Инженер I категории
	Залилова Ю.Р.

	Инженер II категории
	Абдусалямова М.И.

	Инженер II категории
	Батыршина А.Р.

	Инженер II категории
	Шайхутдинов И.М.

	Инженер II категории
	Ганчурин Д.С.

	Инженер III категории
	Кулаков Р.Ю.

	2. Историко-культурное наследие

	Руководитель группы
	Забирова Ф.М.

	3. Туристско-рекреационная система

	Ведущий инженер
	Кандакова М.А.

	4. Транспортно – коммуникационная инфраструктура

	Инженер III категории
	Кулаков Р.Ю.

	5. Охрана окружающей среды

	Главный инженер проекта, к.г.н.
	Рысаева Ю.С.

	Инженер I категории
	Гарипова А.И.

	6. Инженерная подготовка территории

	Главный инженер проекта
	Кузнецов В.Е.

	Инженер II категории
	Чернобровкина О.Ю.

	7. Инженерно-техническая инфраструктура

	Главный инженер проекта
	Кузнецов В.Е.

	Руководитель группы
	Гафарова Л.В.

	Инженер III категории
	Красильникова В.В.

	8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Главный инженер проекта
	Кузнецов В.Е.

	Руководитель группы
	Гафарова Л.В.

	Ведущий инженер
	Шигабутдинов А.А.

	9. Внесение изменений

	Ведущий инженер
	Гирфанова Л.Т.

	Архитектор I категории
	Колкунова И.В.

	Инженер I категории
	Гарипова А.И.


	
	Полный комплект
чертежей
	Том проекта и основной комплект чертежей
	При-меча-ние

	
	Наименование
	Обо-зна-чение
	Наименование
	Обоз.
основн.
комплект.
	Архивн.
номер
тома
	

	
	Внесение изменений
	8888
	Часть 1. Схема территориального
	
	
	

	
	изменений в 
	
	планирования муниципального
	
	
	

	
	схему
	
	района (утверждаемая часть)
	
	
	

	
	территориального
	
	Том 1
	
	
	

	
	планирования
	
	Положение о территориальном
	8888-ПЗ
	
	

	
	Пестречинского
	
	планировании
	
	
	

	
	муниципального
	
	Графические материалы
	8888-ГМ
	
	

	
	района
	
	Часть 2. Материалы
	
	
	

	
	Республики
	
	по обоснованию проекта
	
	
	

	
	Татарстан
	
	Социально-экономическое и
	
	
	

	
	(в части
	
	территориально-
	
	
	

	
	размещения
	
	пространственное развитие
	
	
	

	
	оптово-
	
	Том 2
	
	
	

	
	распределительно--го
	
	Текстовые материалы
	
	
	

	
	го центра
	
	Книга 1
	8888-ПЗ
	
	

	
	«Агромир 
	
	Книга 2
	8888-ПЗ
	
	

	
	Казань»)
	
	Графические материалы
	8888-ГМ
	
	

	
	
	
	Охрана окружающей среды
	
	
	

	
	
	
	Том 3
	
	
	

	
	
	
	Текстовые материалы
	8888-ПЗ
	
	

	
	
	
	Графические материалы
	8888-ГМ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8888-СП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Изм.
	Кол. уч
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	Инв. № подл.
	
	ГАП
	Романова И.Ю.
	
	
	Состав проекта
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	ГИП
	Зарипова Г.Ф.
	
	
	
	СТП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ГУП «Татинвестгражданпроект»

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Полный комплект
чертежей
	Том проекта и основной комплект чертежей
	При-меча-ние

	
	Наименование
	Обо-зна-чение
	Наименование
	Обоз.
основн.
комплект.
	Архивн.
номер
тома
	

	
	Внесение изменений
	8888
	Инженерно-техническая
	
	
	

	
	изменений в 
	
	инфраструктура
	
	
	

	
	схему
	
	Том 4
	
	
	

	
	территориального
	
	Текстовые материалы
	8888-ПЗ
	
	

	
	планирования
	
	Графические материалы
	8888-ГМ
	
	

	
	Пестречинского
	
	ИТМ ГО и ЧС
	
	
	

	
	муниципального
	
	Том 5
	
	
	секретно

	
	района
	
	Текстовые материалы
	8888-ПЗ
	
	

	
	Республики
	
	Графические материалы
	8888-ГМ
	
	

	
	Татарстан
	
	Приложение (документация)
	
	
	

	
	(в части
	
	Том 6
	
	
	

	
	размещения
	
	Материалы согласования проекта
	8888-Д
	
	

	
	оптово-
	
	База пространственных данных
	эл.вид.
	
	

	
	распределительно--го
	
	Описание базы пространственных
	8888-Д
	
	

	
	го центра
	
	данных
	
	
	

	
	«Агромир Казань»)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	8888-СП
	Лист

	
	
	
	
	


СОДЕРЖАНИЕ 
7Список принятых сокращений


8Введение


101. Современное использование территории Пестречинского муниципального района


122. Природные условия и ресурсы


122.1 Рельеф и геоморфология


122.2 Геологическое строение


142.3 Тектоника и сейсмичность


152.4 Полезные ископаемые


182.5 Гидрогеологические условия


262.6 Поверхностные воды


282.7 Климатическая характеристика


302.8 Инженерно-геологическая оценка территории


322.9 Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир


383. Оценка состояния окружающей среды


383.1 Состояние атмосферного воздуха


433.2 Состояние водных ресурсов


473.3 Состояние и использование земельных ресурсов


483.4 Отходы производства и потребления, биологические отходы


553.5 Физические факторы воздействия


563.6 Особо охраняемые природные территории


583.7 Система существующего природно-экологического каркаса


603.8 Медико-демографические показатели здоровья населения


663.9 Природно-экологический потенциал района


714. Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района


805. Зоны с особыми условиями использования территории


805.1. Санитарно-защитные зоны


905.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта


915.3. Охранные зоны линий электропередач


925.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов


945.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


975.6. Земли лесного фонда


1015.7. Особо охраняемые природные территории


1035.8. Приаэродромные территории


1045.9. Зоны залегания месторождений полезных ископаемых


1055.10. Зоны природных ограничений


1065.11. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий


1096. Мероприятия по территориальному планированию Пестречинского муниципального района


1117. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации


1127.1 Организация зон с особыми условиями использования территории


1147.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха


1177.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов


1197.4 Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории


1217.5 Мероприятия по развитию системы обращения с отходами


1247.6 Мероприятия по защите от физических факторов


1257.7 Формирование системы природно-экологического каркаса территории


1277.8 Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий


1287.9 Мероприятия по охране животного мира


1297.10 Обеспечение медико-экологического благополучия населения


130Список использованной литературы


133Приложение 1


137Приложение 2





Список принятых сокращений
	АБЗ
	асфальто-бетонный завод

	АС
	атмосферная станция

	БОС
	биологические очистные сооружения

	БПК
	биологическое потребление кислорода

	ГОУ
	газоочистная установка

	ГСМ
	горюче-смазочные материалы

	г.
	год/город

	д.
	деревня

	ед.
	единица

	ЖКХ
	жилищно-коммунальное хозяйство

	ЗАО
	закрытое акционерное общество

	ЛОС
	летучие органические соединения

	МПП
	многоотраслевое производственное предприятие

	МПЗА
	метеорологический потенциал загрязнения атмосферы

	МС
	метеостанция

	н.п.
	населенный пункт

	ОАО
	открытое акционерное общество

	ООО
	общество с ограниченной ответственностью

	ООПТ
	особо охраняемые природные территории

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ПДВ
	предельно допустимый выброс

	ПДК
	предельно допустимая концентрация

	ПДС
	предельно допустимый сброс

	р.
	река

	рр.
	реки

	р.ц.
	райцентр

	РТ
	Республика Татарстан

	с.
	село

	СанПиН
	санитарные правила и нормы

	СП
	свод правил

	ст.
	статья

	ФБУЗ
	Федеральное бюджетное управление здравоохранения

	ФЗ
	Федеральный закон

	ХПК
	химическое потребление кислорода


Введение
Внесение изменений в раздел «Охрана окружающей среды» Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан осуществляется в связи с необходимостью учета в утвержденной Схеме территориального планирования изменившихся условий территориального, социально-экономического развития и экологических факторов.

Основная цель Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, которой необходимо руководствоваться и при внесении изменений, – обеспечение устойчивого развития территории района путем развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования. 

Задачами раздела «Охрана окружающей среды» проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан являются:

· создание условий для устойчивого развития территории путем освоения природно-ресурсного потенциала на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения при сохранении природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

· реализация программ в области охраны окружающей среды регионального и местного значения посредством территориальной привязки планируемых объектов;

· создание условий для реализации пространственных интересов района с учетом требований экологического и санитарно-гигиенического благополучия.

Для достижения указанных целей и решения поставленных задач были выполнены:

1. актуализация исходных данных, анализа природных ресурсов и состояния окружающей среды Пестречинского муниципального района:

· обновление сведений о разрабатываемых месторождениях нерудных полезных ископаемых;

· обновление информации о вновь выявленных месторождениях подземных вод;

· обновление статистических данных о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, медико-демографических показателей населения по состоянию на 01.01.2014 г.;
· уточнение местоположения ряда скотомогильников на основании актов обследования их территорий;
· учет реализованных мероприятий (рекультивация свалок твердых коммунальных отходов), утвержденных ранее выполненной Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района. 
2. определение актуальных границ и регламентов зон с особыми условиями использования территории:

· установление и учет размеров санитарно-защитных зон промышленных и иных объектов в соответствии с разработанными проектами окончательных и расчетных санитарно-защитных зон;

· установление и учет размеров санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, промышленных и иных объектов, учитывающие изменения их характеристик (мощность, статус и др.) за период, прошедший с даты утверждения Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района;

· установление и учет размеров поясов зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения согласно проектам, разработанным с даты утверждения Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района;

· актуализация регламентов зон с особыми условиями использования территории с учетом изменений в законодательстве за период, прошедший с даты утверждения Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района.

3. актуализация мероприятий по сохранению и развитию природного комплекса Пестречинского муниципального района, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, развитию системы особо охраняемых природных территорий, включающих в том числе:

· учет природоохранных мероприятий, утвержденных Генеральными планами сельских поселений Пестречинского муниципального района;

· учет документов и программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан и Пестречинского муниципального района;

· разработка мероприятий, направленных на решение экологических конфликтов, выявленных в результате актуализации исходной информации;

· разработка комплекса природоохранных мероприятий при размещении новых объектов, предложенных проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Пестречинского муниципального района. 

На картографических материалах отображены все изменения, внесенные в Схему территориального планирования Пестречинского муниципального района.
1. Современное использование территории Пестречинского муниципального района
Пестречинский муниципальный район расположен в западной части Республики Татарстан. На западе граничит с г. Казанью, на северо-западе – с Высокогорским, на северо-востоке – с Тюлячинским, на юго-западе – с Лаишевским, на юго-востоке – с Рыбно-Слободским муниципальными районами Республики Татарстан. Входит в состав районов, образующих Казанскую агломерацию. 
Территория Пестречинского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 1339,54 км2, численность постоянного населения – 29,742 тыс. чел., плотность населения –21,4 чел./км2. Район включает 74 населенных пунктов, распределенных по 22 сельским поселениям. Центр муниципального района – с. Пестрецы.

Производственные объекты Пестречинского муниципального района, в основном, представлены сельскохозяйственными предприятиями животноводческого и зерноводческого направлений, а также предприятиями, специализирующимися на переработке сельскохозяйственной продукции и производстве молочной продукции. Наиболее крупные из них – племенной конезавод «Казанский» (д. Званка), зверосовхоз «Кощаковский» (с. Кощаково), птицеводческие комплексы ОАО «Ак Барс-Пестрецы» (с. Ленино-Кокушкино), рыбное хозяйство «Ушня» (п. Ушня).

Основными промышленными объектами являются предприятия по производству стройматериалов ООО «Керамика» (Кощаковское сельское поселение), асфальтобетонное производство (Шигалеевское сельское поселение), добыча нерудных полезных ископаемых (ООО «Керамика», ООО «Карьер», ООО «Акрополь» и др.). 
Объекты инфраструктуры представлены предприятиями и учреждениями управления, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, культуры и спорта. 

Через территорию района проходит федеральная автомобильная трасса «М7 Волга». В северной части района проходит автомобильная дорога регионального значения «Казань-Шемордан», способствующая связи северных районов республики с Казанью. Автомобильная дорога регионального значения «Казань-Пестрецы-Чита-Янцевары» связывает районный центр и населенные пункты на востоке района со столицей республики. 
Лесной фонд Пестречинского муниципального района занимает площадь 17,204 тыс. га, что составляет около 12,1 % рассматриваемой территории.
Особо охраняемые природные территории в границах Пестречинского муниципального района представлены государственными природными заказниками «Ленино-Кокушкинский», «Старая мельница», государственным природным зоологическим (охотничьим) заказником «Мешинский», памятниками природы реками Меша и Ошняк. Также на территории района имеется резервный земельный участок, планируемый под особо охраняемые природные территории, - «Дубравы Ленинского лесничества» (46 кв.).
Рекреационный потенциал Пестречинского муниципального района оценивается как ниже среднего на уровне республики и низкий по сравнению с другими районами Казанской агломерации. Несмотря на сложившуюся ситуацию, район остается излюбленным местом кратковременного отдыха для жителей самого района, соседствующих районов и жителей г. Казани.
Зонами с особыми условиями использования территории Пестречинского муниципального района являются санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, инженерных сооружений, зоны минимально-допустимых расстояний трубопроводного транспорта, охранные зоны ЛЭП, водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории, горные отводы нерудных полезных ископаемых, приаэродромные территории. Природными экологическими ограничениями являются эрозионные, карстово-суффозионные процессы, заболачивание территорий. 

2. Природные условия и ресурсы

2.1 Рельеф и геоморфология

Пестречинский муниципальный район расположен в пределах Волго-Вятского плато, поверхность которого представляет собой сравнительно невысокую, слегка всхолмленную равнину, сильно изрезанную речными долинами и оврагами. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 55-60 м в долине р. Меши до 170–193 м на водоразделах. Средние высоты равнины составляют 150 м, а наибольшие достигают 194 м в северной части района (у с. Кощаково). В пределах р. Меши выделяются пойма, низкие и высокие террасы. Пойма и низкие террасы р. Меши заболочены. Мощность торфа обычно не превышает 2 м.

Особенностью рельефа является асимметричность междуречий. Основной водораздел между Волгой и Вяткой сдвинут к р. Вятке и находится уже за восточной границей. Местность представляет собой пологий скат к Волге, разделенный долиной р. Меши и ее притоками на увалы, водораздельные гряды, которые протягиваются, в основном, в юго-западном направлении. Один из этих увалов является водоразделом между рр. Казанкой и Мешей, а другой водораздел – между Нурмой и Мешей, по границе с увалом стекают многочисленные правые притоки р. Меши, создавая вследствие эрозионного расчленения мелковолнистый рельеф с междуречными пространствами шириной 3-5 км (Географическая характеристика…, 1972). Извилистое русло р. Меши местами разделяется на рукава, образуя острова, заросшие кустарниковой и луговой растительностью. Для среднего и нижнего течения реки характерно преобладание плессовых участков. Берега реки высокие (2–4 м, а в районе впадения р. Казнаш до 10 м), крутые и очень крутые, иногда обрывистые, местами сливаются со склонами долин, в половодье сильно размываются. 

Эрозионная расчлененность рельефа создает множество склонов разной крутизны и способствует развитию на склонах овражно-балочной сети (Проект районной планировки…, 1988). 
Склоны водоразделов и террасовые уступы расчленены оврагами, глубина которых изменяется от 1–2 до 12–15 м, но чаще не превышает 5–7 м. Длина их обычно измеряется первыми сотнями метров, реже первыми километрами (Ландшафты Республики Татарстан…, 2007).

2.2 Геологическое строение

В геологическом строении территории Пестречинского муниципального района принимают участие образования различного возраста – от архейского (кристаллический фундамент) до современного.

В кристаллическом фундаменте выделяются биотит-гиперстеновые и двупироксеновые гнейсы и кристаллосланцы отрадненского комплекса, вскрытые мощностью до 43 м и биотитовые, биотит-амфиболовые гнейсы и интрузивные породы большечермшанского комплекса, вскрытые мощностью до 72 м.

Палеозойские образования представлены девонскими, каменноугольными и пермскими отложениями. 

Девонские отложения представлены средне- и верхнедевонскими образованиями мощностью 239 – 917 м. Верхнедевонские отложения распространены повсеместно мощностью 232 – 785 м, представлены франскими и фаменскими образованиями.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Нижнекаменноугольные отложения распространены повсеместно, представлены турнейскими, визейскими и серпуховскими образованиями общей мощностью 208 – 274 м. Среднекаменноугольные отложения мощностью 280 – 403 м перекрывают серпуховские образования с размывом. В составе отдела выделяются башкирские и московские отложения, представленные прибрежно-морскими и мелководно-морскими карбонатными образованиями, вскрытыми на глубинах от 359 до 554 м. В составе верхнекаменноугольных отложений мощностью 148 – 242 м выделяются касимовские и гжельские образования. Они залегают с размывом на мячковских отложениях, о чем свидетельствуют следы размыва на загипсованных глинистых известняках. 

Пермские образования развиты повсеместно, представлены нижним, средним и верхним отделами мощностью до 348 м.

Нижнепермские отложения согласно залегают на каменноугольных и представлены ассельским, сакмарским и уфимским ярусами, мощностью от 95 до 180 м.
В составе среднего (биармийского) отдела пермских образований выделяются казанский и уржумский ярусы мощностью до 194 м.

Верхняя подсвита (P2nm3) немдинского горизонта казанского яруса выходит на поверхность в долине р. Меши и представлена доломитами и известняками желтовато-серыми, серыми, пелитоморфными, окремненными, глинами и мергелями.

Приказанская толща (P2pk) поволжского горизонта казанского яруса выходит под четвертичными образованиями фрагментарно в долине р. Меши, сложена доломитами желтовато-, коричнево-серыми, серыми, мощность составляет 0-36 м.

Печищенская толща (P2pč) поволжского горизонта казанского яруса вскрывается под четвертичными отложениями на склонах долины р. Меши. Представлена известняками серыми, пелитоморфными, доломитизированными, мощностью 0-30 м.

Нижняя подсерия (Р2ur1) отложений уржумского яруса залегает согласно на верхнеказанских образованиях. В разрезе преобладают глины коричневые, красновато-коричневые, красные и песчаники зеленовато-, голубовато-серые, слоистые. Мощность отложений варьирует от 0 до 55 м.

Отложения неогеновой системы широко распространены в палеодолине р. Меши. В их составе выделяются отложения верхнего миоцена и плиоцена. Общая мощность неогеновых отложений достигает 165 м.

Челнинская свита (N1čl) нижнего плиоцена выполняет нижнюю часть разреза палеодолины. Разрез сложен глинами, темно-серыми, иногда коричневыми и шоколадно-коричневыми. Мощность – 0-74 м.

Сокольская свита (N2sk) среднего плиоцена слагает среднюю часть разреза, мощностью до 28-79. Разрезы свиты преимущественно глинистые.

Чистопольская свита (N1čp) верхнего плиоцена слагает верхнюю часть разреза, представлена глинами, с прослоями песков кварцевых и суглинков. Мощность – до 38 м.

Образования четвертичной системы имеют повсеместное распространение. Наиболее широкое площадное распространение получил комплекс отложений склонового и водораздельного рядов, представленный элювиальными и делювиальными, делювиальными отложениями неоплейстоцена, деляпсивными образованиями голоцена.

Элювиальные и делювиальные отложения (e, dI-III) имеют широкое площадное распространение на территории и занимают водораздельное плато и его склоны. Залегают на отложениях различных горизонтов верхней и средней перми, плиоцена. В разрезе преобладают суглинки, изредка содержащие прослои глинистых песков и алевролитов. Суглинки коричневые, темно- и светло-коричневые, желтовато-коричневые, коричневато-серые, неравномерно известковистые, иногда с карбонатными стяжениями в виде журавчиков, в подошве часто с включениями мелкого щебня и дресвы известняков, мергелей, песчаников. Мощность элювиальных и делювиальных отложений от 0,5-1,5 на вершинах водоразделов, до 14 м у основания склонов.

В состав склоновых отложений, кроме преобладающих в разрезе делювиальных, включены также аллювиально-делювиальные выполнения оврагов и балок и нерасчлененные солифлюкционно-делювиальные накопления пологих склонов, сформированных в перигляциальных условиях неоплейстоценовых оледенений. Залегают, преимущественно, на дочетвертичных породах. Сложены суглинками с редкими прослойками песков и алевритов, часто в основании с щебнем и дресвой известняков, песчаников, мергелей. Мощность отложений – до 23 м. Незначительные массивы лессовидных суглинков с прослоями погребенных почв наблюдаются в окрестностях с. Пестрецы, приурочены к верхней части пологого склона долины р. Меша. Мощность образований составляет 1-5 м.

В долине р. Меши выделены аллювиальные отложения (аН) пойменных террас. В составе отложений пойменных террас отчетливо выделяются русловая, пойменная и старичная фации. Русловой аллювий сложен песками желтовато-серыми, серыми, коричневато-серыми, кварцевыми, разнозернистыми. Отложения пойменной фации (мощностью до 6 м) представлены суглинками коричневато-серыми, серыми, неравномерно глинистыми. Отложения старичной фации имеют подчиненное значение и залегают в разрезе в виде линз между песчано-глинистыми осадками, представлены глинами темно-серыми, серыми, иловатыми, мощность – до 15 м.

Делювиальные и аллювиальные отложения (d, аН) слагают берега и днища оврагов и балок, открывающихся в долины р. Меши и ручьев. Имеют широкое распространение на склонах водоразделов преимущественно в поле развития элювиальных и делювиальных отложений. Залегают на размытой поверхности средне- и верхнепермских, плиоценовых, эоплейстоценовых пород. Отложения представлены суглинками с прослоями и линзами разнозернистых песков и глин, с включениями дресвы, щебня и гальки. Мощность – 3-8 м (Отчет о составлении…, 2008).
2.3 Тектоника и сейсмичность

В последние годы в Республике Татарстан актуален вопрос построения системы геодинамической безопасности населенных пунктов и промышленных объектов. Особую опасность на территории республики представляют геодинамические процессы в земной коре. 

Основной причиной землетрясений являются тектонические движения земной коры и накапливаемые в связи с этим напряжения. Движения земной коры и землетрясения – это единый геодинамический процесс, и наиболее активно он проявляется в зонах разломов. 

Район располагается в зоне сейсмичности в 6 баллов (с периодичностью повторения балльности Т=1000 лет). В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Татарстан западная часть Пестречинского муниципального района располагается в зоне прохождения сейсмогенерирующего Алькеевско-Пичкасского разлома. Это обязывает учитывать все факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические условия и сейсмические воздействия непосредственно на площадках строительства. Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах» строительство на территории района должно вестись с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и работ.
2.4 Полезные ископаемые

В недрах Пестречинского муниципального района сосредоточены значительные запасы общераспространенных полезных ископаемых, которые являются сырьем для производства стройматериалов и удобрений. В основном, они представлены месторождениями известняков, глины, гравия, песка и торфа. 

Глинистое сырье. На территории района находится 8 месторождений глинистого сырья – Званкинское, Куюковское, Пановское, Шигалеевское, Улановское, Кощаковское, Пестречинское I, Пестречинское II. Эти месторождения приурочены к элювиально-деллювиальным отложениям водоразделов и склонов речных долин. Все выявленные месторождения по разведанным запасам относятся к мелким. Продуктивная толща представлена суглинками и глинами бурыми и коричневыми с различными оттенками. По составу глины являются, в основном, среднепластичными, редко высокопластичными. По химическому составу глины всех месторождений Пестречинского муниципального района довольно близки между собой (Методическое руководство по поискам…, 1999).
По технологическим параметрам глины и суглинки удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сырью для производства керамического кирпича методом пластического формования. Глины данных месторождений характеризуются низкой чувствительностью к сушке и сравнительно высокими прочностными свойствами. В настоящее время эксплуатируются лишь три месторождения глинистого сырья, к которым относятся Шигалеевское и Улановское месторождения кирпичных глин и Кощаковское II месторождение кирпичных суглинков.
Шигалеевское месторождение кирпичных глин расположено на территории Ленино-Кокушкинского сельского поселения. Глинистое сырье данного месторождения считается строительным сырьем I класса, используется во всех видах строительных работ. Площадь горного отвода составляет 92,058 га. Балансовые запасы глин по состоянию на 01.01.2014 г. составляют 10556,63 тыс. м3. Лицензия на право пользования недрами принадлежит ООО «Керамика».

Кощаковское II месторождение кирпичных суглинков расположено на территории Кощаковского сельского поселения. Площадь горного отвода составляет 29,6 га. Остаток балансовых запасов на 01.01.2014 г. составляет 3238,18 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется ООО «Керамика».
Улановское месторождение кирпичных глин расположено на территории Пестречинского сельского поселения, севернее с. Пестрецы. Геологическое изучение, разведка и добыча на месторождении осуществляется ООО «Международный бизнес центр».
Известняки. По материалам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на территории Пестречинского муниципального района имеются 20 месторождений известняков, которые могут использоваться в качестве строительного и агрохимического сырья. По химическому составу карбонатные породы характеризуются повышенной магнезиальностью.
В настоящее время в освоение вовлечены четыре месторождения – Ийское, Татрско-Ходяшевское, Надеждинское, Селенгушское.
Ийское месторождение известняка (строительный камень для бута и щебня), расположено на территории Надеждинского сельского поселения на границе Высокогорского и Пестречинского муниципальных районов. Добычу полезных ископаемых осуществляет ООО «Карьер». Среднегодовой объем добычи щебня составляет 75000 тон.
Татарско-Ходяшевское месторождение известняков и доломитов для производства известняковой муки с запасами сырья по категориям А+В 1111,3 тыс. т. расположено в 0,6 км севернее с. Татарское Ходяшево, на левом склоне долины р. Нурминка. Месторождение эксплуатируется ООО «Горняк».
Надеждинское месторождение известняка, расположено в 0,75 км юго-восточнее д. Надеждино, на левом берегу р. Инка. Разработку месторождения осуществляет ООО «Акрополь». Добываемое сырье относится к I классу строительных материалов и может быть использовано во всех видах строительства без ограничений.
Селенгушское месторождение карбонатных пород выявлено в 0,5 км южнее с. Селенгуши, на правом склоне долины р. Меши. Площадь горного отвода месторождения в технических границах составляет 13,73 га. Изучение качества добываемого сырья определили пригодность для дорожного строительства. Разведанные запасы доломитов составляют 296,82 тыс. м3. Месторождение эксплуатируется ООО «Рамдоринвест».
Нужно заметить, что на трех месторождениях известняков ведется геологическое изучение. К ним относятся Северо-Надеждинское месторождение ООО «Ак Таш Юл», Змеевское и Кулаевское месторождения ООО «Казанская горнодобывающая компания».
Торф. На территории Пестречинского муниципального района расположено 17 месторождений торфа. Однако, большинство из них относится к мелкозалежным или выработанным. В настоящее время используются месторождения Конь (ООО «Поволжское карьеруправление») и Пестречинское (ООО «Недраресурс»). 
Пески. В долине р. Меши расположены Конское, Пашнянское, Маевское месторождения песка. Однако, данные месторождения относятся к нераспределенному фонду недр, их освоение не планируется.

Таким образом, на территории Пестречинского муниципального района ведется разработка 9 и геологическое изучение 3 месторождений общераспространенных полезных ископаемых (таблица 1). 
Перечень общераспространенных полезных ископаемых Пестречинского муниципального района, 

вовлеченных в освоение

	Лицензия
	Месторождение/  участок недр
	Расположение 
участка
	Полезное 
ископаемое
	Вид 
пользования недрами
	Год perистрации лицензии
	Срок окончания лицензии
	Владелец лицензии

	Серия
	Номер
	Вид
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ПСТ
	00889
	ТЭ
	Ийское
	0,5 км севернее д.Средняя Ия
	известняк (строительный камень для бута и щебня)
	добыча
	23.12.2002
	01.01.2022
	ООО  "Карьер"

	 
	ПСТ
	00904
	ТЭ
	Татарско-Ходяшевское
	0,75 км С-З с. Тат.Ходяшево
	карбонатные породы
	добыча
	27.02.2003
	30.07.2031
	ООО  "Горняк"

	 
	ПСТ
	01060
	ТР
	Надежденский
	0,75 км Ю-В южной окраины д.Надеждино
	известняк
	разведка и 
добыча
	05.04.2006
	01.03.2026
	ООО  "Акрополь"

	 
	ПСТ
	01201
	ТЭ
	Селенгушское
	0,5 км южнее с.Селенгуши
	известняк
	разведка и 
добыча
	08.10.2008
	31.12.2015
	ООО "РамДорИнвест "

	ТАТ
	ПСТ
	01271
	ТЭ
	Шигалеевское
	1 км западнее д.Салкын-Чишма
	глина кирпичная
	разведка и 
добыча
	22.02.2012
	01.01.2039
	ООО "Керамика"

	ТАТ
	ПСТ
	01272
	ТЭ
	Кощаковское-II
	западнее с.Кощаково
	суглинки кирпичные 
	добыча
	22.02.2012
	01.06.2045
	ООО "Керамика"

	ТАТ
	ПСТ
	01320
	ТР
	Конь
	1 км С-З с.Конь
	торф
	геологическое изучение, разведка и добыча
	26.12.2012
	31.12.2028
	ООО "Поволжское карьероуправление"

	ТАТ
	ПСТ
	01339
	ТП
	Северо-Надеждинское
	левый береговой склон долины р.Иинка, 1.2 км Ю д.Надеждино
	известняк
	геологическое изучение
	19.09.2013
	30.11.2016
	ООО "Ак Таш Юл"

	ТАТ 
	ПСТ
	1355
	ТР
	Пестречинский
	0,6 км севернее н.п. Татарского ЦИКа
	торф
	геологическое изучение, разведка и добыча
	23.05.2014
	23.05.2063
	ООО "Недра ресурс"

	ТАТ 
	ПСТ
	1374
	 ТР
	Улановский
	1,8 км ЮВ н.п. Шихзада 2 кмсеверо-западнее р.ц. Пестрецы
	кирпичная глина
	геологическое изучение, разведка и добыча
	05.09.2014
	07.08.2063
	ООО "Международный бизнес-центр"

	ТАТ 
	ПСТ
	1391
	ТП
	Змеевское
	0,2 км северо-восточнее д. Змеево
	известняк
	геологическое изучение
	07.11.2014
	30.11.2016
	ООО "Казанская горнодобывающая компания"

	ТАТ 
	ПСТ
	1392
	ТП
	Кулавевское
	0,2 км севернее с. Кулаево
	известняк
	геологическое изучение
	07.11.2014
	01.12.2016
	ООО "Казанская горнодобывающая компания"


Пресные воды. Большое значение как полезные ископаемые имеют подземные воды. На территории района расположены Дюртилинское, Керамическое, а также частично Смартситинское и Столбищенское месторождения подземных вод (таблица 2).

Месторождения пресных подземных вод на территории Пестречинского муниципального района с утвержденными эксплуатационными запасами
	№ п/п
	Название 
месторождения
	Участок 
месторождения
	Эксплуатационные запасы, тыс. м

	
	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего

	Балансовые

	1
	Дюртилинское 
	Право-Сулинский 
	
	
	0,928
	
	0,928

	
	
	 Родниковый 
	
	
	1,349
	
	1,349

	2
	Керамическое
	Керамический I 
	
	
	0,015
	
	0,015

	
	
	Керамический II 
	
	
	0,184
	
	0,184

	3
	Смартситинское
	Кабанный
	
	
	
	7,00
	7,00

	Забалансовые

	4
	Столбищенское
	Сокуринский 
	
	
	
	90,00
	90,00


В настоящее время на территории Пестречинского месторождения эксплуатируются Дюртилинское и Керамическое месторождения подземных вод (Государственный доклад…, 2014).

Минеральные воды. На территории Пестречинского муниципального района выявлено Кощаковское месторождение лечебно-питьевых вод с эксплуатационными запасами по категории С1 0,0182 тыс. м3/сут (Государственный доклад…, 2014).
2.5 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические и водохозяйственные условия территории Пестречинского муниципального района изучались в период с 1996 по 2007 гг., в составе геолого-съемочных работ и специальных гидрогеологических исследований, направленных на обоснование защищенного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержащего воды питьевого качества:

1.Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Пестрецы, ГУП «НПО Геоцентр РТ», 2007 г., ФГИ, г. Казань.
2.Отчет по геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемке, геологическому доизучению с эколого-гидрогеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 в пределах листов N-39-I (Зеленодольск), N-39-II (Казань), Средне-Волжская ГРЭ, 1996-2002 гг.

В соответствии с выполненным гидрогеологическим районированием и действующей сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000 (1993) в верхней части гидрогеологического разреза на территории района выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

· водоупорный локально слабоводоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (ВКN-Q);

· проницаемый неводоносный верхнеуржумский терригенный комплекс (ВК- Р2ur2);

· проницаемый локально-водоносный нижнеуржумский терригенный комплекс (ВК - Р2ur1);

· водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (ВК- Р2kz2);

· водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (ВК- Р2kz1);

· водоносный сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс (ВК- Р1s).

Выделенные гидрогеологические подразделения приурочены к зоне активного водообмена - к области развития пресных и (или) слабосолоноватых вод. Движение подземных потоков в этой зоне направлено к базисам дренирования водоносных горизонтов рр. Волга, Казанка, Меша. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и нисходящих последовательных перетоков из верхних горизонтов в нижние. Гидрогеологические условия района проиллюстрированы на рис. 1–3.

Водоупорный локально слабоводоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (ВКN-Q)
Комплекс залегает первым от поверхности, распространен в долине р. Меши и ее притоках. Представлен преимущественно серыми и голубовато-серыми суглинками, глинами с редкими прослоями песков с примесью гравия и мелкой гальки в основании разреза. В тальвеге палеодолины Меши мощность комплекса достигает 35-40 м.

Комплекс получает инфильтрационное питание на площади своего распространения, а также за счет бокового притока подземных вод из прорезаемых долиной водоносных верхнеказанского и нижнеказанского терригенно-карбонатных комплексов.

Воды комплекса пресные гидрокарбонатные кальциевые, к подошве сменяются на гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные кальциево-натриевые воды с минерализацией 1,5-2,0 г/л и жесткостью до 20 ммоль/л.

Воды комплекса не используются для централизованного водоснабжения ввиду несоответствия качества требованиям действующих нормативных документов и слабой защищенности от загрязнения с поверхности.

[image: image10.jpg]. ropusoHTanbHeid 1 : 50 000
" BepTuKanbHbi 1 :2 000

Puc. 3 Teonoro-ruaporeonornyeckuii
paspes rno nuHum A-B




Рис. 1. Гидрогеологическая карта Пестречинского муниципального района
[image: image11.jpg]p.n. MecTpeLp!

P.kz,

c. YnaHoBo
A v

Puc. 1 Twugporeonornyeckas kapTta

M-6 150 000




Рис. 2. Гидрогеологическая карта с. Пестрецы
[image: image12.jpg]YcnoBHble 0003Ha4YeHUs

BogoynopHbIM nokanbHO cnaboBogoHOCHbIN
HEeoreH-4eTBEPTUYHbIN KOMMMEKC

[MpoHMLaeMbI HEBOAOHOCHbIN BEPXHEYPXKYMCKUI
TEPPUrEHHbIN KOMMIIEKC

BogonpoHuuaembiv nokanbHO-CnaboBog0HANOPHbBIN HUKHEYPXKYMCKUN
TEPPUrEHHBIN KOMMNITEKC

BoooHOCHbIN BEpXHEKA3AHCKM TEPPUrEHHO-KapPOOHATHBLIM KOMMITIEKC

BoooHOCHbBIN HKHEKA3AHCKMIA TEPPUTEHHO-KaPOOHATHBIN KOMIMNEKC

JInTonornyeckmin coctas NOPOA,

N,-Q
O
a
Pur, <
S
:  pEmm &
S r
® S &
g >
5 X Pkz, &
g o 3
= 5
Pkz, &
<
/////////////// CyrnunHok
L MnuHa
L — = — Anesponut

MecyaHwuk Aonomur

- — N3BecTHSK L l'mnc

—=|  Meprenb





Рис. 3. 
Геолого-гидрогеологический разрез по линии А - В

[image: image13.jpg]Puc 1 Tugporeonoruvyeckas kapta Tepputopum MecTpednHCKoro panoHa




Проницаемый неводоносный верхнеуржумский терригенный комплекс (ВК- Р2ur2)

Комплекс приурочен к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса, распространен на высоких водоразделах. Мощность комплекса достигает 56 м. Абсолютные отметки подошвы изменяются от 125 до 130 м. Проницаемыми породами являются маломощные (до 2 м) прослои песчаников и известняков. Комплекс сложен, преимущественно, глинистыми породами, характеризуется высокой фациальной изменчивостью. Залегая на высоких абсолютных отметках, породы комплекса на территории района полностью сдренированы. 
Проницаемый локально водоносный нижнеуржумский терригенный

комплекс (ВК- Р2ur1)

Комплекс приурочен к отложениям уржумского горизонта нижнего подъяруса татарского яруса верхней перми. Представлен отложениями континентальных фаций, которые характеризуются высокой степенью литологической изменчивости пород в плане и по разрезу. Комплекс получил распространение в пределах водоразделов и их склонов. Его подошва залегает на абсолютных отметках от 95 до 105 м. Водопроницаемыми породами служат прослои трещиноватых известняков, мергелей, доломитов, песчаников, залегающих среди плотных глин и алевролитов. Мощность водосодержащих прослоев не превышает 5-10 м. Водопроводящие породы, залегающие выше базиса дренирования, на большей части территории распространения комплекса сдренированы. Водообильность комплекса невысокая. Дебиты родников изменяются от 0,1 до 2,0 л/с.

Комплекс получает инфильтрационное питание на площади своего распространения, разгрузка осуществляется путем нисходящих перетоков в нижезалегающие горизонты, а также путем родникового стока в бортах эрозионных врезов.

Состав подземных вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 0,2-0,8 г/л, величина общей жесткости изменяется от 0,8 до 14,62 ммоль/дм.

Для централизованного водоснабжения комплекс не используется, что связано с неравномерной водообильностью и фациальной неоднородностью водовмещающих пород. Воды используются индивидуальными хозяйствами путём эксплуатации каптированных родников и колодцев.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс 
(ВК- Р2kz2)

Отложения комплекса распространены почти повсеместно, отсутствуют лишь в пределах современных и древних долин, представлены трещиноватыми мергелями и песчаниками, известняками и доломитами, для которых характерна повышенная загипсованность. Мощность отложений составляет 50-78 м. В нижних частях склонов отложения комплекса залегают под четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями, а в междуречьях - под отложениями уржумского горизонта.

Питание комплекса на участках выхода его на поверхность на склонах речных долин осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется родниками в склонах долин рек, в русло рек, а также путем перетекания в нижележащие водоносные горизонты. Комплекс характеризуется весьма неравномерной проницаемостью, снижение проницаемости происходит от склонов древних и современных рек в сторону водоразделов. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,3 до 5 л/с. Дебиты родников обычно не превышают 3 л/с. На южной окраине н.п. Бол. Дюртили, у подножья правобережного коренного склона долины р. Меши, верхнеказанские отложения дренируются с дебитом 30-40 л/с. На восточной окраине с. Пестрецы расположен родник с дебитом 9 л/с, который используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.
В разрезе комплекса наблюдается вертикальная гидрогеохимическая зональность. Отложения комплекса, залегающие выше местного базиса дренирования, вмещают воды, в основном, кондиционного состава, гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией до 0,7-0,8 г/л, жесткостью до 10 ммоль/л, что соответствует верхнему пределу ПДК и для использования в хозяйственно-питьевых целях подлежит согласованию с органами Роспотребнадзора. Вниз по разрезу состав вод меняется на гидрокарбонатно-сульфатный и сульфатно-гидрокарбонатный, с минерализацией до 2 – 2,3 г/л, жесткостью до 25 ммоль/л.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс является основным источником водоснабжения в Пестречинском муниципальном районе. Он эксплуатируется одиночными и групповыми водозаборами («Пестрецы МПП ЖКХ», Агрофирма «Ак Барс Пестрецы»). Скважинные водозаборы эксплуатируют, как правило, нижнюю часть разреза верхнеказанских отложений, содержащую воды некондиционного качества.

Водоносный верхнеказанский комплекс перспективен для организации централизованного водоснабжения населения рассматриваемой территории путем каптажа родникового стока и скважинами.

Водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс 
(ВК- Р2kz1)

Водоносный комплекс приурочен к отложениям нижнеказанского подъяруса казанского яруса верхней перми, распространен практически повсеместно, отсутствует на участках переуглубленной части палеодолины р. Меши.

Отложения комплекса представлены трещиноватыми песчаниками, закарстованными известняками, реже доломитами. К подошве комплекса проницаемые породы сменяются алевролитами и глинами аргиллитоподобными мощностью до 8 м.

Питание комплекса происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, на участках разгрузки в долинах рек - за счет перетекания из водоносных горизонтов, локализованных в нижнепермских отложениях. Отложения комплекса залегают ниже местного базиса дренирования. Высокой водообильностью характеризуются в долинах рек. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,3 до 1,8 л/с.

Минерализация подземных вод комплекса в долинах рек составляет 2,5 г/л. Преобладающий состав подземных вод комплекса в районе сульфатный кальциевый, минерализация достигает 4,7 г/л.

Химический состав подземных вод комплекса не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», поэтому воды практически не используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный сакмарский карбонатно-сульфатный комплекс (ВК-Р1s)

Комплекс приурочен к карбонатно-сульфатным породам сакмарского яруса нижней перми, распространен повсеместно. Водовмещающие породы представлены закарстованными доломитами, гипсами, ангидритами. Воды комплекса напорные, высота напора составляет до 100 м. 

По химическому составу воды комплекса сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией свыше 4 г/л. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
· наиболее перспективным для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района является водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс, представленный песчаниками, глинами, алевролитами, известняками, доломитами. Отложения комплекса загипсованы, что обусловило повышенные (относительно ПДК) содержания кальция и магния, а, следовательно, и показателя общей жесткости;
· приоритетными показателями качества подземных вод верхнеказанского водоносного комплекса, ограничивающими возможность использования их для хозяйственно-питьевого водоснабжения, являются: общая жесткость, сухой остаток, сульфаты. С глубиной содержание этих показателей увеличивается. Пресные подземные воды приурочены к проницаемым породам, залегающим в кровле водоносного комплекса, выше, или на уровне местного базиса дренирования.

2.6 Поверхностные воды

Поверхностные водные объекты на территории Пестречинского муниципального района представлены реками, озерами, прудами и болотами.

Большая часть территории Пестречинского муниципального района расположена в пределах водосборного бассейна р. Меши. Меша – правый приток Камского залива Куйбышевского водохранилища. Пересекает территорию района с северо-востока на юго-запад на протяжении 102 км (Географическая характеристика…, 1972). Протекает по холмистой равнине, расчлененной долинами многочисленных притоков, балками и оврагами. Густота речной сети р. Меши по данным ТО «Волгогипрозем» достигает 0,35 км/км2, ширина долины изменяется от первых сотен метров до 6 км. Длина реки составляет 186,4 км, площадь водосбора - 4,2 тыс. км2 (Ландшафты Республики Татарстан…, 2007). Средняя скорость течения реки 1,7 м/сек, максимальная - 2,3 м/сек, средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 17,9 м3/сек (Информационный бюллетень…, 2007). Пойма р. Меши затапливается паводками.

Русло реки сложено песком и галькой, имеется множество перекатов. Крутые берега высотой от 2 до 6-8 м размываются в период паводков.

Река средней водности, притоки зарегулированы (46 прудов суммарным объемом 23,2 млн. м3, 10 из которых имеют объемы около 1 млн. м3). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (70 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью, ранее изучался на 4 гидрологических постах, период наблюдения на которых составляет 20-30 лет. В настоящее время действует пост у с. Пестрецы (с 1959 г.).

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 162 мм 113 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет 30–35 дней. Максимальные расходы воды наблюдались в 1979 г. и составили 1400 м3/с (у с. Пестрецы). Межень устойчивая (5,3 м3/сек в устье), иногда нарушается невысокими дождевыми паводками. Модули подземного питания составляют 1,0–3,0 л/сек*км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (130 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 65 см), но иногда на перекатах река не замерзает.

Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, на притоке Нурма – сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая весной (1,5-3,0 ммоль/л) и жесткая (6,0–9,0 ммоль/л) в межень, средней минерализации весной (200-300 мг/л) и повышенной (700–1000 мг/л) в межень, средняя мутность - 998 г/м3 (Ландшафты Республики Татарстан…, 2007).
На территории района Меша принимает несколько притоков, наиболее крупные из них – Нурминка (40 км), Нырса (37 км), Сула (29 км), Шемелка (17 км), Киба (14 км)
Южная часть района расположена в бассейне р. Ошняк, правого притока Куйбышевского водохранилища. Исток расположен в 0,5 км к югу от с. Новоникольское. Река с длиной 36,5 км и общей площадью водосбора 0,3 тыс. км2 протекает по плоской выровненной, полого наклоненной к югу равнине. Долина асимметрична, в широкой (2–3 км) устьевой части прослеживаются высокие (40–50 м) камские террасы. Русло реки извилистое, неразветвленное, узкое (5–8 м). 
Река маловодна. Питание смешанное, преимущественно снеговое (до 75 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой продолжительной меженью. Постоянных наблюдений за режимом не ведется.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 160 мм, 120 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого около 25 дней. Межень устойчивая, низкая (0,4 м3/сек). Модули подземного питания 1,0–3,0 л/сек км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (150 дней) ледостав.

Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, умеренно жесткая весной (3,0–6,0 мг-экв/л) и очень жесткая (9,0–12,0 мг-экв/л) в межень, средней минерализации в половодье (200–300 мг/л) и повышенной (700–1000 мг/л) в межень.
Западная часть муниципального района дренируется р. Нокса, относящейся к водосборному бассейну р. Казанки. Длина реки составляет 44 км, площадь водосборного бассейна - 215 км2. Средняя ширина реки составляет 1,0-1,5 м, глубины – 0,5-1,0 м, скорость течения - 0,1 м/с.
Для рек района характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 26–28 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Летом и осенью после ливневых или моросящих дождей проходят невысокие паводки. К концу осени устанавливается устойчивый низкий уровень воды – осенне-зимняя межень. Во второй декаде ноября устанавливается ледостав, продолжительность которого составляет в среднем 130–155 дней.

По источникам питания реки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Важное народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. На территории Пестречинского муниципального района имеется множество мелких озер (не более 3 га), которые, в основном, находятся в пойме р. Меши. Это небольшие озера-старицы продолговатой формы (Географическая характеристика…, 1972).

Большое значение имеют болота, так как они выполняют важные гидрогеологические (регулирование стока, аккумуляция вод, влияние на водосбор), противоэрозионные (укрепление берегов зарослями растений), экологические (регулирование качества воды, фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия) функции. На территории Пестречинского муниципального района болота занимают 249,63 га площади. В основном, это болота низинного и переходного типов. 
2.7 Климатическая характеристика
Климатическая характеристика территории составлена по материалам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на основе многолетних наблюдений на метеостанции АМСГ Казань.
Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям рассматриваемая территория расположена в климатическом подрайоне IIВ, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной снежной зимой и теплым летом.

Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет 4,6 ˚С. Годовой ход температуры по месяцам выглядит достаточно плавным, поскольку на нем сказывается влияние Куйбышевского водохранилища (таблица 3).

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-10,8
	-10,3
	-4,2
	5,1
	13,2
	17,9
	19,8
	17,1
	11,5
	4,4
	-3,6
	-8,7
	4,3


Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна +19,8 ˚С. Средняя месячная максимальная температура воздуха июля равна +25,6˚С. Январь - наиболее холодный месяц со средней температурой -10,8 ˚С. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна -16,3 оС. Период с положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь (семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября по март (пять месяцев). Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Годовое количество выпадающих осадков в среднем составляет 562,5 мм (таблица 4).
Среднемесячное и годовое количество осадков, мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	37,9
	32,9
	31,0
	32,3
	40,4
	68,5
	65,7
	59,8
	53,2
	53,6
	45,2
	41,7
	562,2


Как следует из представленных данных, в годовом ходе осадков наблюдается один максимум (68,5 мм в июне) и один минимум (31,0 мм в марте). 

Количество осадков на территории достаточно для эффективного снижения загрязнения воздуха. Наиболее существенное очищающее влияние они оказывают в теплый период года, когда их количество наибольшее. Однако неравномерность выпадения осадков, часто в виде ливней, снижает их значение как фактора очищения атмосферы. 

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года представлены в таблице 5 и на рисунке 1.

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	18
	14
	7
	34
	5
	4
	16
	2
	14

	II
	8
	6
	9
	17
	21
	13
	17
	9
	8

	III
	8
	6
	8
	17
	26
	14
	16
	5
	9

	IV
	9
	10
	13
	16
	20
	11
	15
	6
	8

	V
	14
	10
	9
	10
	16
	11
	17
	13
	10

	VI
	13
	10
	11
	11
	15
	10
	18
	12
	10

	VII
	17
	11
	13
	9
	12
	8
	16
	14
	14

	VIII
	16
	10
	9
	9
	13
	10
	19
	14
	13

	IX
	13
	5
	10
	12
	18
	12
	18
	12
	10

	X
	11
	6
	4
	10
	20
	16
	20
	13
	7

	XI
	8
	5
	8
	13
	24
	15
	18
	9
	5

	XII
	6
	4
	6
	15
	26
	16
	19
	8
	8

	Год
	12
	8
	9
	14
	18
	12
	17
	10
	10


[image: image3.emf]12

10

17

12

8

9

18

14

0

5

10

15

20

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ


Рисунок 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

В течение года на территории преобладают ветры южного и западного направлений. Максимальные скорости ветра отмечаются в конце осени и зимний период (таблица 6). 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	3,2
	3,1
	2,9
	2,9
	2,8
	2,5
	2,2
	2,3
	2,6
	3,1
	3,2
	3,2
	2,8


Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, составляет 7 м/с.
2.8 Инженерно-геологическая оценка территории

Инженерно-геологические условия Пестречинского муниципального района отличаются большим разнообразием, но в целом являются относительно благоприятными для выбора площадок и размещения строительства. 

С учетом рельефа, геологического строения и инженерно-строительных условий на рассматриваемой территории выделяются следующие инженерно-геологические районы:

1. Волго-Вятское плато

2. Долины рек

2.1. высокие террасы

2.2. низкие террасы (1-ая надпойменная терраса)

2.3. поймы 

Волго-Вятское эрозионно-денудационное плато занимает основную часть рассматриваемой территории и характеризуется увалистым рельефом, расчлененным оврагами, балками, долинами рек и ручьев.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы, представленные песчаниками, глинами, алевролитами, мергелями и известняками. Они залегают под преимущественно маломощным (мощностью от 1 м до 5 м, на пологих склонах до 10-15 м и более) чехлом элювиально-делювиальных образований, представленных суглинками, глинами с включениями дресвы и щебня.

Подземные воды, как правило, встречаются на глубине 5-10 м и более, но на отдельных участках возможно их появление на глубине 0,5-2,0 м.

Естественными основаниями фундаментов на большей части района будут служить четвертичные глины и суглинки, реже коренные породы, являющиеся надежными основаниями, но среди делювиальных отложений могут быть встречены просадочные разности, при строительстве на которых необходимо соблюдение требований раздела 3 СП 22.13330.2011.

В целом, район благоприятен для строительства, за исключением участков развития овражной эрозии и крутых склонов.

Район «Долины рек» занимает ограниченные площади и подразделяется  на подрайоны: высокие, низкие террасы и поймы.

Высокие террасы занимают участки в долине р. Меши и на юго-западе рассматриваемой территории. Поверхность их ровная, местами слабоволнистая с абсолютными отметками от 76 до 114 м.

В геологическом строении принимают участие пески от мелкозернистых и пылеватых в верхней части разреза до разно- и грубозернистых в нижней. Мощность их изменяется от первых метров до первых десятков метров. Грунтовые воды обычно залегают глубже 5-10 м.

В зоне заложения фундаментов будут находиться маловлажные пески, реже супеси и суглинки, являющиеся устойчивыми основаниями.

В целом, условия строительства на территории района благоприятные. Исключение составляют овраги и участки крутых склонов.

Низкая, I надпойменная терраса развита в долине р. Меши. Для неё характерна ровная пологонаклонная в сторону реки поверхность с абсолютными отметками 65-70 м. Терраса сложена песками от пылеватых до разнозернистых, супесями, суглинками.

Грунтовые воды на большей части территории залегают на глубине менее 2 м, что в отдельных случаях отрицательно сказывается на несущей способности грунтов оснований.

Поймы рек выделяются в долинах р. Меши и ее притоков. Ширина пойм изменяется от первых метров (у мелких рек) до 1-2 км в долине р. Меши. Для них характерна плоская заболоченная поверхность с наличием стариц и озер, затапливаемая паводками.

Сложены они суглинками, супесями с прослоями песков, торфа, ила. Грунтовые воды обычно залегают на глубине менее 2 м.

Район не благоприятен для строительства из-за затопления паводками, высокого положения уровня грунтовых вод, широкого развития заболоченных территорий, грунтов с пониженной несущей способностью.
При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Из современных физико-геологических процессов и явлений в Пестречинском муниципальном районе следует отметить эрозионные процессы, образование карста и суффозии, подтопление и затопление. 
Карст. Рассматриваемая территория располагается в пределах Мешинского карстового района Волго-Вятской карстовой области.

На отдельных участках встречаются поверхностные проявления карста. На большей части территории плотность карстовых проявлений составляет менее 0,1 шт/км2. Лишь в некоторых бассейнах данный показатель увеличивается до 0,1-0,5 шт/км2. Карстовые формы связаны с растворением, в основном, пермских известняков и доломитов, отчасти гипсов. Особенно ярко они выражены на водоразделе рек Сеинка и Нурминка, юго-восточнее с. Белкино. 

Эрозионные процессы. Одним из наиболее активных современных процессов, преобразующих поверхность и наносящих значительный ущерб как сельскому хозяйству, так и строительству, являются эрозионные процессы. На территории района получили развитие овражная, склоновая и речная эрозия.
Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать склоновую (почвенную) эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Активно протекает на рассматриваемой территории овражная эрозия. Средние по району значения глубины эрозионного расчленения составляют 120,5 м, густота овражного расчленения – 0,3 км/км2, балочного расчленения – 0,7 км/км2. Наиболее крупные овраги расположены в районе н.п Пимери, южнее н.п. Иске-Юрт, н.п.Чита, западнее с.Кибячи, южнее с.Колкомерка, западнее с.Черемышево. Площади, подверженные овражной эрозии, не благоприятны для строительства (Ландшафты Республики Татарстан …, 2007).
Процессам речной (боковой эрозии) подвержены берега малых рек, дренирующих территорию района. Особенно активно данные процессы протекают на участках меандрирования.

Затопление. В период весеннего паводка уровень р. Меши повышается на 6-7 м, затапливая существенную часть поймы. Максимальный уровень затопления 2 % обеспеченности равен 66,68 м, 4 % обеспеченности – 66,25 м (Проект районной планировки казанской группы административных районов Татарской АССР, 1988).
В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. Распоряжением КМ РТ от 16.11.2012 г. № 2061-р) в зоне возможного затопления (подтопления) оказываются населенные пункты Пестрецы, Альвидино, Кибячи, Райково (таблица 7)

Территории, подверженные затоплению (по данным Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан)
	Территория, подверженная затоплению
	Площадь затапливаемой территории, кв. км
	Население, проживающее в зоне затопления, человек
	Количество жилых домов, расположенных в зоне затопления

	Юго-западная часть с. Пестрецы
	20
	610
	189

	Северо-западная часть д. Альведино
	1,5
	48
	25

	Южная часть д. Райково
	0,5
	37
	19

	Южная часть с. Кибячи
	0,8
	76
	30


Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков, дренирующих территорию Пестречинского муниципального района. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков. Водообильность мала и зависит от количества выпадающих осадков. 
2.9 Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан Пестречинский муниципальный район расположен в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, широколиственной подзоны, Нижнемешинского, Южномешинского и Волго-Мешинского возвышенных ландшафтных районов. 

Большая часть района относится к Нижнемешинскому возвышенному ландшафтному району со среднерусско-волжскими широколиственными (липово-дубовыми) с елью неморальнотравяными лесами на светло-серых лесных, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Западная часть территории относится к Южномешинскому возвышенному ландшафтному району со Среднерусско-волжскими широколиственными (липово-дубовыми с культурой сосны) неморальнотравяными лесами на светло-серых лесных, дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Южная часть территории относится к Казанскому возвышенному ландшафтному району с Приуральскими сосново-еловыми (доминирование культур ели и сосны) и широколиственно-еловыми неморальнотравяными, фрагментами широколиственными лесами (с липой и дубом) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах.

В таблице 8 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемых ландшафтных районов.

Количественные показатели Нижнемешинского, Южномешинского и 

Казанского ландшафтных районов

	Характеристики ландшафтных районов
	Нижнемешинский  ландшафтный район
	Южномешинский ландшафтный район
	Казанский ландшафтный район

	Количество бассейнов
	59
	61
	3

	Средняя абсолютная высота (м)
	122
	128
	83

	Сумма биологически активных температур (°С)
	2170
	2216
	2183

	Гидротермический коэффициент
	1,6
	1,6
	1,7

	Максимальная высота снежного покрова (см)
	35
	35
	34

	Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год)
	8,5
	8,3
	9,2

	Радиационный индекс сухости
	1,1
	1,1
	1,2

	Годовая суммарная радиация (мДж/м2)
	3877
	3810
	3919

	Годовая сумма осадков (мм)
	577
	588
	600

	Густота оврагов км/км2
	0,276
	0,356
	0,174

	Заселенность (км2)
	5,5
	10,4
	60,6

	Средний уклон (мин)
	137
	84
	84

	Содержание гумуса
	2,9
	2,8
	2,8


Необходимо отметить, что процессы урбанизации любого района сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта. 

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий. 

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями.
Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам. 

Почвы

Пестречинский муниципальный район, расположенный на юге лесной зоны с достаточным увлажнением, имеет, в основном, лесные почвы подзолистого типа. Почвенные разности в пределах района представлены подзолистыми, серыми-лесными, карбонатными и аллювиальными почвами (Схема 2).
Почвенный покров Пестречинского муниципального района характеризуется как обладающий пониженным плодородием, степень естественного плодородия - «ниже среднего». 
Серые лесные почвы занимают большую часть территории района, представлены двумя подтипами – светло-серыми и серыми лесными. Они сформировались под сравнительно бедной травянистой растительностью в условиях хорошо выраженного нисходящего тока воды. Среди них преобладают светло-серые лесные почвы, которые распространены повсеместно. Пахотный слой светло-серых лесных почв достигает 18–22 см, содержание гумуса в верхнем горизонте 2,4–4,2 %, но в большинстве случаев 2,9-3,3 %, сумма поглощенных оснований 16–20 мг/экв на 100 г почвы, рН – 5,0-5,9 – слабокислая. Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и калия и по физико-химическим свойствам близки к дерново-подзолистым.

Серые лесные почвы залегают фрагментарно в северо-западной, западной частях рассматриваемой территории. Мощность пахотного слоя составляет 22-35 см, содержание гумуса – 3,6-5,7 %, сумма поглощенных оснований – 22-31 мг/экв на 100 г почвы, рН 5,2–6,1. Почвы обладают большим запасом азота, поглощённого калия и удобоусвояемого фосфора. 

Дерново-подзолистые почвы занимают значительные площади на севере, северо-западе муниципального района, представлены слабо- и среднеподзолистыми подтипами. С увеличением степени оподзоленности уменьшается количество питательных веществ, мощность гумусового горизонта, увеличивается кислотность. Они имеют различный гранулометрический состав – от песчаного до глинистого. Профиль дерново-подзолистых почв имеет следующее строение: пахотный слой (Ап) белесовато-серого цвета, непрочной структуры или бесструктурный. Ниже залегает гумусово-аккумулятивный или дерновый горизонт (А1), еще ниже – подзолистый (А2), сменяющийся сначала переходным, а затем иллювиальным, который постепенно переходит в почвообразующую или материнскую породу. 
Дерново-карбонатные почвы небольшими участками распространены в восточной и северной частях рассматриваемой территории, представлены типичным (правый склоне р. Меша, левый склоне р. Киба), выщелоченным и оподзоленным подтипами (долина р. Иинка).
Кроме зональных типов почв на территории Пестречинского муниципального района встречаются такие интразональные типы почв, как аллювиальные. Они сформировались в поймах рек в условиях периодического затопления паводковыми водами. Именно на них существуют лучшие естественные сенокосы. Они представлены аллювиально-дерновоподзолистым и аллювиально-дерновоподзолистым карбонатным подтипами.
[image: image4.jpg]CXEMA TEPPUTOPUANBHOIO MIAHUPOBAHMWA NECTPEYNHCKOTO MYHULUMMATNIBHOrO PAVIOHA ~ ©XeMa?

YcnoBHble 0603HaueHNA
HaUMEHOBBHUE NICHE L KOMANEKGO8 Nove

HU; EONEDDRNAD

JepHosa-cnaBanoasCTIE
flepHoso-cpeanencgsonucTe

flepHosokapBonaHLE

flepHOB K apBOHATHEIR Bb1 iy eT0YEHHbIE
W onogsonenbe

Coemnocepsie necHbe

Cepuie nechuie

CoeTnacepsie necHsie u cepeie nechkle
fecTGL s Tbe

A0 BUBNEHEIE AEPHO B0-HACH UL EHHBIE

41710 BUATEHLIE REDHO SHIE HaCH W eHHbE
KapBonamse

Osparm, oBpeiss

006pa3Y IO M0PODE!

IUHUCTEE W TAKEROCYTUMCTSIE

TUHUCTEE W TAKERCYTUMCTEIE
KapBonamse

VssecTa n apyiue KapBorambe

MoyeeHHas kapma,
M 1:250000

KyAaweso
Kobaroso,

Nerposo-

()

Smeeso

' —~7
Cmapoe (Cankein tuafd | ¢
L0 Tamapéroe
’ Wuhnéeco 2 Xoondieeo
A
«

fTerHOK Oy Ll KUMHO
HoBoe’ pe v

i
3BaHKa WyraneeBo; v {BonbiuielL!
od S wouni el
Erapos LhoWakoso ook / )

(O sakoBo uapeao {uixasaa h!

qepmm ao l
: I'\mhl.leeao <
20poockoe
"ePB” Kambitu
Mas

Wneucking
SKassini

2 i
;\Q.W:m R 1 / g Kpaui‘Cepda Konkor;epka
L\ Y~ o ] . /
Taraw'eso’ ) { i %
L ks ) \ ; -

Mkcyap
HOBOHITKonbcKoE
Hentyn

Deésnuseph

gt
nfsnusepn

Anekcanaposka

*\"w T 1w e w2000






Растительность

В соответствии с геоботаническим районированием территории Республики Татарстан Пестречинский муниципальный район расположен в Волжско-Камском возвышенно-равнинном регионе северных широколиственных лесов с елью и долинных сосново-широколиственных и сосново-травяных лесов. Наибольшая часть района занята сельскохозяйственными угодьями.

Основными лесообразующими породами в широколиственно-хвойных лесах являются дуб, липа, клен, ясень, сосна, ель, береза, осина. Подлесок составляют лещина, черемуха, рябина, шиповник. В травяном ярусе - сныть обыкновенная, копытень, вероника дубравная, люцерна, манжетка, мхи и т.д.

Хвойные леса представлены сосновыми борами, произрастающими, в основном, на левобережье р. Меши. Первый ярус представлен соснами I-II бонитета. Во втором ярусе встречаются дуб, липа, береза, осина. Подрост составляет лещина, бересклет, жимолость, шиповник. В травяном ярусе отмечены сныть, фиалка удивительная, звездчатка, вейник тросникововидный, коротконожка перистая и т.д.

Наиболее крупные площади лугов находятся в поймах р. Меши и других рек. В основном, это низинные злаково-разнотравные луга, на которых произрастают костер безостый, мятлик луговой, герань луговая, клевер луговой, люцерна хмелевая и т.д. Луга чаще всего используются под сенокосы. В составе луговой растительности встречается много краснокнижных видов: какалия копьевидная, цицербита уральская и т.д.
Животный мир

Пестречинский муниципальный район, как и вся Республика Татарстан, по своему географическому положению лежит на стыке тайги и широколиственных лесов. Это и определяет характер фауны. Встречаются таежные представители - глухарь, рябчик, белка, иногда медведь, а также животные широколиственных лесов - кабан, косуля и т.д.

В лесах обитают черный хорь, барсук, американская норка, крот, волк, рысь. Промысловое значение имеют белка, крот, заяц-беляк, куница. Много различных грызунов: лесная мышь, рыжегорлая мышь, полевки, хомяк. Широко представлены следующие виды птиц: зяблик, иволга, певчий дрозд, дрозд-деряба, дрозд-белобровик, малый, средний, пестрый, белоспинный дятлы, вертишейка, серая и пестрая мухоловки, соловей, большая долгохвостая и хохлатая синицы, горлинка, вяхирь, ястреб-перепелятник, ястреб – тетеревятник, тетерев, глухарь. На опушках лесов гнездятся лесной конек, несколько видов овсянок, удод.

Поля и луга различными видами млекопитающих не богаты, но численность их достигает больших размеров. Наиболее многочисленны грызуны. Постоянными обитателями открытых пространств являются серая полевка, полевая мышь, серый хомяк, обыкновенный хомяк, заяц-русак.

В летний период фауна открытых пространств богата разнообразными видами птиц: жаворонки, перепела, луговой чекан, полевой и степной лунь, сизоворонка, подорлик, осоед.

Состав водоплавающих птиц включает такие виды, как чирок-трескунок, обыкновенная кряква, серая утка, красноголовый нырок, гоголь, кулики, чайки, крачки, выпь, погоныш, болотный лунь, различные камышовки, лысухи, поганки, белолобые гуси, серые цапли.

Млекопитающие водных пространств представлены выхухолью, водяной крысой, ондатрой, речными бобрами, американской норкой. Выхухоль занесена в Красную книгу Российской Федерации.

В целом, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, видовое разнообразие объектов животного и растительного мира в Пестречинском муниципальном районе включает 1119 видов флоры и фауны. Коэффициент биоразнообразия достигает 0,64 (Государственный доклад…, 2008).
3. Оценка состояния окружающей среды

Пестречинский муниципальный район входит в состав районов, образующих Казанскую агломерацию, вследствие чего является достаточно освоенном как в промышленном, так и в сельскохозяйственном отношении, подвержен высокой техногенной нагрузке.
Современная экологическая ситуация Пестречинского муниципального района определяется рядом причин и факторов, к числу которых, в первую очередь, относятся производственные (близость к г. Казань, наличие здесь предприятий различных отраслей, использование пестицидов в сельском хозяйстве, высокий процент распашки территории, крайне низкий процент древесных насаждений и т.д.) и природные (господство ветров южных и западных румбов и загрязнение воздушного бассейна района за счет «трансграничных переносов», наличие глубокой и широкой долины р. Меши, густая и глубокая овражно-балочная сеть, интенсивный смыв почв и т.д.).

На территории Пестречинского муниципального района мониторинг за состоянием воздушного бассейна осуществляется ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». Наблюдения за состоянием водных ресурсов производятся на постах ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», а также Центральной специализированной инспекцией аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

3.1 Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.
Развитие промышленности и увеличение количества автотранспортных средств усиливают отрицательное воздействие на атмосферу. Попадающие в воздух вредные примеси переносятся, рассеиваются, вымываются и, в итоге, поступают в сопредельные среды и отдельные компоненты окружающей среды – почвенный и растительный покров, поверхностные и подземные воды (Зеленая книга…, 1993).

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория Пестречинского муниципального района характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (2,4 – 2,7). Это означает, что здесь создаются равные условия для накапливания и рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 
Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы: повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) составляет 48 %, мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,33 км, повторяемость скорости ветра 0-1 м/с равна 30 %, продолжительность туманов – 54 часов.
Нужно заметить, что для данной местности роза ветров является неблагоприятной, так как, наряду с ветрами южных румбов преобладают западные ветра. Вследствие этого выбросы предприятий г. Казани оказывают влияние на состояние атмосферного воздуха района. Однако, основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха Пестречинского муниципального района вносят предприятия, расположенные непосредственно на территории района. Нужно заметить, что большинство промышленных предприятий сосредоточены в центральной (с. Пестрецы) и западной (Кощаковское, Шигалеевское, Богородское сельские поселения) частях района.

В 2013 г. на предприятиях района действовало 306 стационарных источников выбросов (в 2012 г. – 290), суммарный выброс от которых составил 0,431 тыс. тонн. Из них уловлено 13,8 %. Общий выброс загрязняющих веществ от промышленных предприятий района и автомобильного транспорта в 2013 г. составил 2,431 тыс. т.

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: углеводороды, оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, ЛОС, твердые вещества.

В таблице 9 представлены сведения о количестве источников по Пестречинскому муниципальному району и Центральному региону в целом и объемах выбросов загрязняющих веществ от них.

Сведения о количестве источников и объемах выбросов 

загрязняющих веществ 
	Муниципальное

образование
	Количество

источников
	Масса выбросов ЗВ,

тыс. т
	Поступило на очистку,

тыс. т/год
	Уловлено и

Обезврежено ЗВ,

тыс. т/год
	Уловлено, %

	
	
	2012
	2013
	
	
	

	Пестречинский 
муниципальный район
	306
	0,403
	0,431
	0,07
	0,069
	13,8

	По Центральному 
региону:
	17875
	63,847
	62,51
	76,67
	75,74
	54,78


Как следует из данных, представленных в таблице 9, ввиду сельскохозяйственной направленности района его вклад в общий уровень загрязнения Центрального региона очень мал и составляет всего 0,7 %.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Пестречинского муниципального района от стационарных и передвижных источников за период с 2009 по 2013 гг. отражена в таблице 10 и на рис. 4 (Государственный доклад…, 2010-2014).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории 

Пестречинского муниципального района, тыс. т

	годы
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	промышленность
	0,22
	0,22
	0,292
	0,403
	0,431

	автотранспорт
	3,062
	2,2
	1,72
	1,84
	2,00

	всего
	3,282
	2,42
	2,012
	2,243
	2,431


[image: image5.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2009 2010 2011 2012 2013

промышленность автотранспорт


Рис. 4. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Пестречинского муниципального района

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан из стационарных источников наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносят предприятия строительной отрасли и добыча нерудных полезных ископаемых.

Наиболее крупными предприятиями Пестречинского муниципального района являются предприятия строительной отрасли – асфальтобетонные заводы ООО «Нур-1» и ООО «БетонДорСтрой» (Шигалеевское сельское поселение), завод по производству керамического кирпича ЗАО «Керамик» (Кощаковское сельское поселение). АБЗ являются объектами II класса опасности, выбросы в атмосферу от них, в основном, производятся в виде оксида углерода, азота, диоксида серы, пыли. Несмотря на высокий класс опасности и близость к населенным пунктам, данные предприятия не имеют разработанных проектов санитарно-защитных зон, в ориентировочной 500-метровой санитарно-защитной зоне АБЗ ООО «БетонДорСтрой» оказываются жилые территории с. Шигалеево, садово-огородные участки. 
Кирпичный завод ЗАО «Керамик» расположен в западной части района. Согласно проекту определения границ расчетной санитарно-защитной зоны на территории промплощадки расположены 23 источника выброса загрязняющих веществ, от которых в воздушный бассейн выбрасываются загрязняющие вещества 18 наименований 1-4 классов опасности в количестве 108,70993604 т/год. На данный проект, определяющий расчетную санитарно-защитную зону объекта в размере 300 м, получено  экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 129/05-04-11 от 06.09.2011 и выдано санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ № 16.11.11.000.Т.001281.10.11 от 24.10.2011 г. Однако, следует учесть, что согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 разработка расчетной санитарно-защитной зоны является предварительным этапом при установлении санитарно-защитных зон объектов, в связи с чем необходимо обоснование расчетных параметров результатами натурных наблюдений и измерений.
Еще одним источником загрязнения воздушного пространства являются предприятия по добыче нерудных полезных ископаемых, карьеры которых рассредоточены по всей территории района (см. раздел 2.4. Полезные ископаемые). Промышленная добыча полезных ископаемых (карбонатные породы, глины, торф) на рассматриваемой территории ведется на 9 месторождениях открытым способом. В то же время имеются самовольно разрабатываемые карьеры и торфоразработки. Наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают карьеры по добыче карбонатных пород и торфоразработки, при эксплуатации которых в воздушный бассейн выбрасывается порядка 10-12 наименований загрязняющих веществ 2-4 класса опасности (оксиды углерода, азота, железа, пыль неорганическая, ангидрид сернистый, марганец и его соединения и др). Нужно заметить, что в настоящее время утвержденную санитарно-защитную зону размером 300 м (Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/8991 от 28.04.2012 г.), имеет только Ийский карьер карбонатных пород (ООО «Карьер»). Однако, по картографическим данным в пределах данной санитарно-защитной зоны размещено садоводческое товарищество.

Для Татарско-Ходяшевского (ООО «Горняк») и Селенгушского (ООО «РамДорИнвест») карьеров разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон, в настоящее время необходимо установление окончательных санитарно-защитных зон на основании натурных наблюдений.
Пестречинский муниципальный район является одним из сельскохозяйственно-направленных районов республики, вследствие чего повсеместно в районе имеются множество животноводческих и птицеводческих ферм, а также звероферма. Основной проблемой, связанной с данными предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). 

Необходимо заметить, что большинство ферм расположено в непосредственной близости к населенным пунктам района без учета санитарно-гигиенических требований, в связи с чем жилые территории населенных пунктов оказываются в их ориентировочных санитарно-защитных зонах, составляющих 50–500 м. В настоящее время санитарно-защитные зоны установлены для объектов ПСХ «Юнусово» ОАО «Казанькомпрессормаш» и ООО «Ак Барс Пестрецы» (подробнее см. раздел 5.1.). Для птицеводческих ферм ПСХ «Карповка», фермы КРС ООО «Рацин-Шали», ООО «Пестречинская продовольственная корпорация» и зверофермы ОАО «Кощаковский» разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон. Однако, в границах расчетных санитарно-защитных зон фермы ООО «Рацин-Шали», ООО «Пестречинская продовольственная корпорация» и зверофермы ОАО «Кощаковский» оказываются объекты с нормируемыми показателями окружающей среды. В связи с этим необходимо проведение дополнительных мероприятий, направленных на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и корректировка проектов расчетных санитарно-защитных зон с последующим потверждением расчетных параметров натурными исследованиями. В то же время нужно иметь в виду, что согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 звероферма ОАО «Кощаковский» является объектом II класса опасности и утверждение размера санитарно-защитной зоны должно осуществляться Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
Таким образом, в зонах воздействия ферм оказываются 16 населенных пунктов района и два садоводческих товарищества, в связи с чем необходимо проведение мероприятий, направленных на снижение их воздействия (таблица 11).

Сведения о площади жилых территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах животноводческих ферм

	Населенный пункт, садоводческое товарищество
	Сельское поселение
	Площади жилых территорий,  расположенные в санитарно-защитной зоне животноводческих ферм, га
	Животноводческая ферма 

	Кулаево
	Кулаевское СП
	54,51
	Ферма КРС в с. Кулаево

	Шихазда
	Пестречинское СП
	36,62
	Ферма КРС ООО "Газовик"

	Кибячи
	Кибячинское СП
	34,16
	Ферма КРС ООО "Пимери"

	Отар-Дубровка
	Отар-Дубровское СП
	33,18
	Ферма КРС вблизи д. Отар-Дубровка

	Конь
	Конское СП
	22,79
	Ферма КРС КФХ Сабирзянов М.Р.

	Ильинское
	Богородское СП
	20,37
	Свиноферма ООО "Газовик"

	Альвидино
	Конское СП
	15,20
	Птицеферма вблизи д. Альвидино

	Большие Бутырки
	Ленино-Кокушкинское СП
	10,81
	Свиноферма КФХ "Ибатулин"

	садоводческое товарищество "Авиатор"
	 Кулаевское СП
	7,35
	Ферма КРС ООО "Газовик"

	Нырсовары
	Янцеварское СП
	6,79
	Ферма КРС вблизи д. Нырсовары

	Тагашево
	Кулаевское СП
	6,14
	Ферма КРС КФХ Кудряшов

	Кощаково
	Кощаковское СП
	4,98
	ООО Племконезавод "Казанский" (рысистая ферма)

	Старое Шигалеево
	Шигалеевское СП
	4,52
	Ферма КРС ООО "Газовик"

	садоводческое товарищество "Птицевод"
	Ленино-Кокушкинское СП
	3,0
	Птицаферма ООО «Ак Барс Пестрецы»

	Колкомерка
	Кряш-Сердинское СП
	2,87
	Свиноферма вблизи с. Кряш-Серда

	Тагашево
	Кулаевское СП
	0,93
	Ферма КРС КФХ Терентьев

	Богородское
	Богородское СП
	0,63
	Ферма КРС ООО "Газовик"

	садоводческое товарищество "Нива"
	Кулаевское СП


	0,18
	Ферма КРС ООО "Газовик"


Автотранспорт также является существенным источником загрязнения атмосферы, и не менее значимым, чем промышленность. По состоянию на 2013 г. основной вклад в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха территории Пестречинского муниципального района пришелся на автотранспорт и составил 2,00 тыс. тонн, или 82,3 % от общего объема выбросов по району. В 2013 г. вклад передвижных источников в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с предыдущим годом увеличился, что связано с увеличением количества автотранспорта. По данным ГИБДД МВД Республики Татарстан в 2013 г. в районе состояло на учете 8796 ед. автомобилей против 7989 ед. в 2012 г. (таблица 12).
Динамика количества автотранспортных средств

 в Пестречинском муниципальном районе

	Автотранспортные

средства
	Количество автомобилей, ед.

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	А/м юридических лиц
	555
	543
	566
	572
	568

	А/м физических лиц
	5731
	6096
	6658
	7417
	8228

	ИТОГО:
	6286
	6639
	7224
	7989
	8796


Основные потоки автотранспорта проходят через автодорогу федерального значения «М7-Волга», автодороги регионального значения «Казань - Шемордан», «Сорочьи Горы-Шали».
Основными причинами нарушений действующего природоохранительного законодательства в дорожно-транспортном комплексе, по-прежнему, являются:

· низкое качество моторного топлива, в особенности дизельного;

· сложное финансовое положение автопредприятий, приводящее к неспособности приобретения ими необходимых запчастей, агрегатов и узлов автомашин, влияющих на токсичность отработавших газов.

3.2 Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов района базируется на подземных водах. 

Всего из подземных источников по району отбирается 7,83 тыс. м3/сут. Из них для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется 2,909 тыс. м3/сут. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения района составляет 99,9 %.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Пестречинского муниципального района оцениваются в количестве 28,325 тыс. м3/сут. (Государственный доклад…, 2014).
Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов являются родники и водозаборные скважины, расположенные в непосредственной близости к потребителям. Для большинства источников питьевого водоснабжения в последние годы разработаны проекты зон санитарной охраны. Однако, следует отметить, что большинство из них расположены в санитарно-защитных зонах промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов, в связи с чем необходимо проведение постоянных мониторинговых исследований качества воды.

По данным органов Роспотребнадзора в 2013 г. в Пестречинском муниципальном районе 19,04% проб воды из источников централизованного питьевого водоснабжения не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (среднереспубликанский показатель 7,3 %) и 57,1 % по санитарно-химическим показателям (среднереспубликанский показатель (33,5 %).

Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды из подземных источников водоснабжения определяются, главным образом, недостаточной защищенностью водоносных горизонтов, нарушениями в содержании и эксплуатации водозаборных сооружений и зон санитарной охраны, наличием бесхозных, не тампонированных скважин, являющихся источниками потенциального загрязнения водоносного горизонта.

Основной причиной снижения качества подземных вод по химическому составу (высокое содержание сухого остатка, железа, общей жесткости и других веществ) следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длительной их эксплуатацией, и характерные особенности фильтрующих слоев водоносного горизонта.

Изношенность водопроводных сетей в Пестречинском муниципальном районе одна из наиболее высоких по Республики Татарстан. Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2013 г. уменьшилась в сравнении с 2012 г. Доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям в 2013 г. составила 48,3 % (среднереспубликанский показатель 11,7 %), по микробиологическим показателям 16,5 % (среднереспубликанский показатель (4,6 %) (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического … в 2013 г.», 2014). 

Источниками водоснабжения районного центра с. Пестрецы выступают Центральный водозабор, каптаж родника на берегу р. Меша и Дюртилинский водозабор.
Центральный водозабор с. Пестрецы. Скважинный водозабор «Пестречинский» расположен в центре села, на абсолютных отметках поверхности рельефа ~100 м. Водозабор состоит из пяти скважин, глубиной 51-75 м, работает в среднем 18 часов в сутки, с производительностью 980 м3/сут. Скважинами эксплуатируется водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс. Расположение скважин площадное, расстояние между скважинами составляет от 30 до 200 м. Средства измерения положения динамического уровня в скважинах и количества отбираемой воды отсутствуют. Учет количества добываемой воды ведется по паспортным данным насосов и времени их работы в течение суток. На водозаборе имеется ограждение первого пояса зоны санитарной охраны (15-30 м от устьев скважин), положение границ не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Каптаж родника, расположенного на восточной окраине села Пестрецы, на берегу Меши. На восточной окраине села Пестрецы, на склоне р. Меши эксплуатируется родниковый водозабор. Абсолютная отметка выхода родника составляет 60 м. Превышение устья родника над меженным урезом реки составляет 1,5 м, в паводковый период, который приходится на апрель, водозабор не эксплуатируется ввиду затопления каптажа. Проект каптажа разработан институтом «Татгипроводхоз» в 1993 г. Дебит родника во время строительства каптажа ориентировочно составлял 9 л/с (~700 м3/сут.) в настоящее время наблюдения за количеством отбираемой воды не ведутся. Из водосборной емкости родниковые воды подаются в водонапорную башню объемом 25 м3, и далее в сети водовода, обеспечивающего централизованное водоснабжение населения с. Пестрецы. Качество родниковых вод, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, исключение составляет величина общей жесткости, которая колеблется в пределах 8,5-10 ммоль/л. 

Дюртилинский водозабор. На Право-Сулинском участке Дюртилинского месторождения с 2007 г. функционирует новый водозабор подземных вод. Водозабор состоит из одной артезианской скважины глубиной 51 м, которая расположена в 0,5 км северо-западнее д. Большие Дюртили на правобережном борту долины реки Сулы, правого притока реки Меши. Производительность в летний период составляет 550 м3/сут, в зимний – 350 м3/сут. 

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах района формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв. 

Основными загрязнителями водных объектов являются как промышленные, так и сельскохозяйственные объекты. Загрязнение поверхностных вод происходит от животноводческих ферм, складов минеральных удобрений, машинотракторных парков, мастерских, летних лагерей скота, которые находятся в непосредственной близости к водным объектам. К загрязнению приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» в 2013 г. воды р. Меши в районе характеризовались как «грязные», 4 «а» класса качества. 

Относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод (УКИЗВ) в 2012 г. увеличился по сравнению с 2011 г. и составил 4,58. 

Превышение ПДК р.х. наблюдалось по 11 ингредиентам. Среднегодовые и максимальные концентрации сульфатов составили 2,0 и 3,4 ПДК, летучих фенолов 1,0 и 3,0 ПДК, азота нитридного – 2,4 и 6,3 ПДК, соединений меди – 2,4 и 6,7 ПДК, нефтепродуктов – 2,3 и 6,6 ПДК, соединений марганца – 1,9 и 8,2 ПДК. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (Государственный доклад…, 2014). 

Источниками загрязнения р. Меши являются места спуска сточных вод, неканализованная жилая застройка, коммунальные объекты и животноводческие фермы. Отсутствие на предприятиях ливневой канализации и локальных очистных сооружений промышленных стоков, неорганизованный отвод дождевых и талых вод на рельеф местности, аварийный сброс с КНС в реку, мойка автотранспорта на берегу усиливают загрязнение водотока. Превышение установленных нормативов ПДС – одно из основных нарушений водоохранного законодательства. 
Одним из негативных факторов изменения гидрохимического состояния поверхностных водных объектов является их прямое загрязнение сточными и ливневыми водами. 

Негативное воздействие на поверхностные водные объекты Пестречинского муниципального района оказывают выпуски сточных вод предприятий: ОАО «Пестречинское МПП ЖКХ» с. Пестрецы, ОАО «Агрофирма Ак Барс-Пестрецы» с. Ленино-Кокушкино, ОАО «Кощаковские инженерные сети» с. Кощаково, ФГУ ИК-3 ГУФСИН России по Республики Татарстан с. Пановка и тд. (по данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан).

По состоянию на 2014 г. в Пестречинском муниципальном районе функционировали следующие очистные сооружения:
· БОС ООО «Теплострой» проектная мощность – 1100 м3/сут., фактическая нагрузка – 850 м3/сут. Эффективность очистки: по АСПАВ – 93,5 %, взвешенным веществам – 92,1 %, аммоний иону – 33,3 %, ХПК – 50,9 %, БПК – 78,3 %, нитратам – 56,5 %, хлоридам – 4,2 %. Выпуск очищенных сточных вод в р. Мешу.

· БОС ООО ПК «Ак Барс» с. Ленино-Кокушкино введены в эксплуатацию в 1991 г. Проектная производительность 1400 м3/сут., фактическое поступление – 506 м3/сут. В состав сооружения входят три насосные станции, первичные отстойники, стабилизатор, генератор, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки, 4 биопруда. Эффективность очистки по взвешенным веществам – 98,22 %; ХПК – 96,1 %; БПК – 95,1 %; аммонию – 98,45%; нитратам – 100 %; нитритам – 100 %; сульфатам – 94,16 %; фосфатам – 95,46 %; нефтепродуктам – 90,91 %. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Ушню.
· БОС ОАО «МПП ЖКХ Пестречинского района». Проектная мощность БОС – 1100 м3/сут., фактическая – 850 м3/сут. Эффективность очистки: по АСПАВ – 92,3 %, взвешенным веществам – 99,25 %, аммоний иону – 92,7 %, фосфатам – 100 %. В 2006 г. на предприятии произведен текущий ремонт БОС, построены песколовки и биореакторы, построен третий резервный фильтр, введена в работу электролизная, построены три иловые площадки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Мешу.
· БОС производительностью 410 м3/сут. в с. Пановка Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, балансодержателем которых является ФГУ ИК-3 ГУФСИН России по Республики Татарстан, находятся на капитальном ремонте. За счет средств федерального бюджета проведены работы согласно проекта «Капитальный ремонт комплекса очистных сооружений в ФБУ ИК-3 с. Пановка Пестречинского муниципального района, разработанного в 2001 г. ЗАО «Агростройсервис» (г. Дзержинск Нижегородской области) и прошедшего экспертизу в 2003 г. в Управлении Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и экспертизе. По состоянию на 01.01.2010 г. очистные подготовлены к пуско-наладочным работам, выполнение которых приостановлено в связи с отсутствием финансирования. Поступающие на очистные сооружения сточные воды проходят механическую очистку и обеззараживание на ультрафиолетовых установках ОС-5А(20). Выпуск сточных вод в р. Сеинку производится в объеме 260 м3/сут.
· БОС ОАО «Кощаковские инженерные сети» с. Кощаково введены в эксплуатацию в 1974 г. Проектная мощность 250 м3/сут., фактическая – 112 м3/сут. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется реконструкция. Эффективность очистки по взвешенным веществам – 41,5 %, ХПК – 19,8 %, БПК – 17 %, сульфатам – 65,7 %, нефтепродуктам – 20,6 %, нитритам – 46,7 % (Государственный доклад…, 2014).
· очистные сооружения ОАО «ДК «Антей» в с. Куюки имеют производительность 100 м3/сут. Очистные сооружения состоят из восьми блоков биофильтров, фильтров дополнительной очистки «БЛИК-2К», ультрафиолетового стерилизатора, насосов перекачки очищенных стоков, счетчиков поступающей и очищенной воды, винтовой компрессорной установки с ресивером сжатого воздуха, блока автоматики управления.
Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в районе является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов, промышленные и сельскохозяйственные объекты, объекты специального назначения.
3.3 Состояние и использование земельных ресурсов

Сельскохозяйственная специфика Пестречинского муниципального района находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда – значительная часть его приходится на земли категории «сельскохозяйственного назначения». Общая площадь земельного фонда района составляет 134 тыс. га. Основную территорию Пестречинского муниципального района занимают земли сельскохозяйственного назначения, большая часть из которых приходится на пашни. Таким образом, процент распаханности территории района оставляет 76,9 % (таблица 13). 

Сведения о площади пахотных угодий сельскохозяйственных

предприятий  Пестречинского муниципального района, тыс. га

	Площадь категории "земель сельхозназначения"
	Общая площадь сельхозугодий
	Площадь пашни
	% распаханности
	Площадь категории "земель сельхоз-назначения"
	Общая площадь сельхозугодий
	Площадь пашни
	% распаханности

	2005 г.
	2010 г.

	112,3
	104,2
	80,1
	76,9
	109,1
	101,3
	77,9
	76,9


При анализе динамики изменения площадей пахотных угодий района за 2000-е годы не выявлена тенденция значительных изменений территорий пашни. Высокая распаханность, в том числе распашка склонов, низкая облесенность пашни (4,9 %) и нарушение технологии земледелия и севооборотов приводят к деградации почвы. Среди проблем деградации почвы на первом месте стоит эрозия. Главная причина заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Сведения об эродированности пашни сельскохозяйственных предприятий Пестречинского муниципального района представлены в таблице 14.

Сведения об эродированности пашни сельскохозяйственных предприятий Пестречинского муниципального района, тыс. га
	Площадь пашни
	Подвержено эрозии
	%
	Площадь пашни
	Подвержено эрозии
	%

	2005 г.
	2014 г.

	80,1
	52,7
	65,8
	77,9
	52,7
	67,7


В районе активно проводятся противоэрозионные мероприятия, основной из которых является создание защитных лесонасаждений. Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан общая площадь защитных лесонасаждений в районе составляет 3700 га (таблица 15).
Динамика создания защитных лесонасаждений за период 2009-2013 гг. 
в Пестречинском муниципальном районе, га
	Площадь ДКР
	Создано защитных лесных насаждений 
	Облесенность пашни

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Всего за 5 лет
	

	3700
	106
	375
	291
	154
	203,5
	1129,5
	4,9


Другой причиной деградации почв является нарушение земель в результате добычи нерудных полезных ископаемых. На территории района имеются самовольноразрабатываемые карьеры общераспространенных полезных ископаемых и торфоразработки, а также нерекультивированные выработанные карьеры. Такое состояние карьеров может способствовать активизации опасных геологических процессов, загрязнению подземных вод.

Наряду с эрозионными процессами вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего это техногенное загрязнение земель. В почвенном покрове аккумулируются многие химические элементы и соединения, в том числе тяжелые металлы и бенз(а)пирен, пестициды, которые поступают в окружающую среду в результате производственной деятельности.

Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи промышленных предприятий, автомобильных магистралей, при сжигании органических веществ, а также при внесении минеральных удобрений и применении пестицидов и ядохимикатов, что приводит к ухудшению качества почв, накоплению тяжелых металлов. Валовое содержание солей тяжелых металлов в почвах Пестречинского муниципального района представлено в таблице 16 (Государственный доклад…, 2014).

Валовое содержание солей тяжелых металлов в почвах

 Пестречинского муниципального района
	Площадь, тыс. га
	Средневзвешенное содержание солей тяжелых металлов (мг/кг почвы)

	
	Медь

(Cu)
	Цинк

(Zn)
	Свинец

(Pb)
	Ртуть
(Hg)
	Кадмий
(Cd)

	78,3
	17,1
	37,6
	9,0
	0,007
	0,22


3.4 Отходы производства и потребления, биологические отходы
Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы. 

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды района является самым визуально заметным (мусор, твердые коммунальные отходы и др. видны везде), самым массовым по влиянию на природу (в обращении с отходами задействован весь район – все предприятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В Пестречинском муниципальном районе все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов. 

Промышленные отходы. Среди промышленных отходов, образовавшихся в Пестречинском муниципальном районе, по убывающей лидируют отходы 4-го класса опасности (до 75 %), за ними – отходы 5-го класса (15 %), 3-го (7 %), 2-го (3 %). Отходы 1-го класса опасности отсутствуют. 

Среди промышленных отходов 4-го класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов 3-го класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из 2-го класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.
Места складирования промышленных отходов на территории Пестречинского муниципального района отсутствуют.
Коммунальные отходы. Местом складирования твердых коммунальных отходов на территории Пестречинского муниципального района являются полигон ООО «Вейст Системз» и свалки. Сбор и вывоз данного вида отходов c территорий Кощаковского, Шигалеевского, Богородского сельских поселений осуществляет ООО «Вейст Системз» на полигон твердых коммунальных отходов «Самосырово» (г. Казань), а из с. Пестрецы – на полигон ООО «Вейст Системз» (вблизи с. Пестрецы).
Полигон твердых коммунальных отходов ООО «Вейст Системз» расположен в 2000 м северо-западнее села, введен в эксплуатацию в 2000 г., предполагаемый год окончания эксплуатации – 2020 г. Площадь полигона - 6 га. Проектная мощность составляет 236,426 тыс. м3/год. С 2010 г. на полигоне действует мусоросортировочный комплекс мощностью 20 тыс. т/год, где осуществляется сортировка до 10 видов вторичных материальных ресурсов: полиэтиленовая пленка, пластмасса, ПЭТ-бутылки, макулатура, стеклобой, лом черного и цветного металла, текстиль, которые в дальнейшем брикетируются, прессуются и отправляются на реализацию.

Ежемесячно на полигон вывозится до 281 т твердых коммунальных отходов, принимаются отходы от населения и 116 предприятий и организаций (Государственный доклад…, 2007-2014). Фактически за 2013 г. на полигон ТКО Пестречинского муниципального района принято 25,523 тыс. м3 отходов (Государственный доклад…, 2014) (таблица 17).

Сведения о количестве отходов, размещенных на полигоне ТКО, тыс. м3 

	Количество принятых отходов

	
	Жилой сектор
	Предприятия и организации
	Итого 

	Полигон ТКО «Пестрецы»
	8,11
	17,413
	25,523


Полигон огражден забором из железобетона, площадки для подъезда техники асфальтированы. Однако, нужно заметить, что полигон расположен в санитарно-защитной зоне биотермической ямы, где запрещено проведение любых земляных работ.
По состоянию на 2014 г. на территории Пестречинского муниципального района расположено 14 свалок твердых коммунальных отходов. Свалки образовались стихийно, не имеют разрешительной документации. Эксплуатация осуществляется с нарушением санитарных и природоохранных норм. Свалки не ограждены, что приводит к разносу мусора по близлежащим территориям, мусор на свалках не уплотняется и не изолируется, и при выпадении атмосферных осадков загрязняющие вещества попадают в почвенный покров и водные объекты. Также подъездные пути к свалкам имеют плохое качество, в результате чего усложняется проезд транспорта непосредственно к месту складирования отходов и мусор сваливается вдоль дорог. В 500-метровых санитарно-защитных зонах свалок оказываются жилые территории населенных пунктов.

Нужно заметить, что места складирования твердых коммунальных отходов, особенно свалки, являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, потенциальными источниками загрязнения подземных, поверхностных вод, почвенного покрова, в связи с чем решение проблемы утилизации данного вида отходов требует неотлагательного решения с применением инновационных технологий.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на 2013 г. обеспеченность контейнерными площадками в Пестречинском муниципальном районе составила 59 %, контейнерами – 81 %.

Отходы животноводства. На территории района расположено множество животноводческих объектов, в связи с чем к числу наиболее актуальных и требующих скорейшего решения проблем относится проблема утилизации отходов животноводства. 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ в 2013 г. общий объем образования животноводческих отходов составил 116006 т (таблица 18). 

Образование отходов животноводства на территории Пестречинского муниципального района в 2013 г.
	Численность крупного рогатого скота, голов
	Объем образования навоза, т/год
	Численность свиней, голов
	Объем образования навоза, т/год
	Численность овец, коз, голов
	Объем образования навоза, т/год
	Численность лошадей, голов
	Объем образования навоза, т/год
	Численность птиц, голов
	Объем образования помета, т/год
	Общий объем образования навоза и помета, т/год

	12047
	72282
	549
	824
	954
	382
	478
	2390
	1605144
	40129
	116006


Большое накопление данного вида отходов, почти полное отсутствие в районе типовых навозохранилищ, высокий износ, а зачастую аварийность задействованных сельскохозяйственных механизмов и техники не позволяют соблюдать технологию переработки, биотермического обеззараживания и использование навоза как органического удобрения, без причинения вреда окружающей среде. В районе есть лишь одно оборудованное навозохранилище, расположенное вблизи птицефабрики ООО «Ак Барс». Навоз, образующий от личных хозяйств, временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения. Животноводческие отходы, образующиеся от ферм, размещаются на прилегающих территориях. В ряде хозяйств навоз несвоевременно вывозится на поля, накапливается на территории ферм, а необезвреженный навоз, размещенный в качестве удобрения на сельхозугодиях, является потенциальными источником загрязнения почв и водных объектов. В результате их разложения в атмосферу выделяется огромное количество токсичных соединений – сероводорода, углеводородов, окислов азота и серы

Медицинские отходы. В лечебно-профилактических учреждениях района образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы (таблица 19).
Сведения об образовании отходов в ЛПУ
в Пестречинском муниципальном районе в 2013 г, т
	Объемы образования медицинских отходов, тонн/год

	Класс А
	Класс Б
	Класс В
	Класс Г
	Класс Д
	Всего

	35,069
	1,3897
	-
	-
	0,225
	36,6837


Отходы класса А (пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое  оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.) вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов. Отходы других классов передаются на утилизацию специализированным организациям.
Биологические отходы. Одним из важных вопросов обращения с отходами является вопрос утилизации биологических отходов. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ на территории Пестречинского муниципального района в 2013 г. образовано 1049,34 т биологических отходов (таблица 20). 

Образование отходов животноводства на территории Пестречинского муниципального района в 2013 г.
	Падеж свиней, голов
	Объем биоотходов, т
	Падеж лошадей, голов
	Объем биоотходов, т
	Падеж птиц, голов
	Объем биоотходов, т
	Аборты и мертворожденные, т
	Объем биоотходов, т
	Ветконфискаты и др., т
	Общий объем биоотходов

	12
	0,48
	12
	1,36
	1590000
	795
	309
	7
	201
	1049,34


Местами захоронения данного вида отходов являются скотомогильники. По данным ГБУ «Пестречинское РГВО» на территории района находится 12 сибиреязвенных скотомогильников, а также 23 биотермические ямы (таблица 21, 22).
Перечень биотермических ям Пестречинского муниципального района
	№ п/п
	Населенный пункт

	1
	Богородское

	2
	Карповка

	3
	Пановка

	4
	Кобяково

	5
	Ковали

	6
	Юнусово

	7
	Ст.Шигалеево

	8
	Шали

	9
	Надеждино

	10
	Пестрецы

	11
	Отар-Дубровка

	12
	Белкино

	13
	Янцевары

	14
	Янцевары

	15
	Чита

	16
	Ленино-Кокушкино

	17
	Ленино-Кокушкино

	18
	Кибячи

	19
	Конь

	20
	Кряш-Серда

	21
	Кулаево

	22
	Тат. Ходяшево

	23
	Кощаково

	24
	Шихзада


Перечень сибиреязвенных скотомогильников Пестречинского муниципального района
	№ ветеринарно-санитарной карточки
	Населенный пункт

	№1
	Конь

	№2
	Татарское Ходяшево

	№3
	РусскиеКазыли

	№4
	Урывкино

	№5
	Княжа

	№6
	Кобяково

	№7
	Шали

	№8
	Пестречинское лесничество

	№9
	Кулаево

	№10
	Чита

	№11
	Иске-Юрт

	№12
	Пестрецы


Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В санитарно-защитных зонах большинства скотомогильников оказываются жилые территории, животноводческие и другие сельскохозяйственные объекты (таблица 23). Основная часть санитарно-защитных зон занята сельскохозяйственными и лесными угодьями.
Населенные пункты, подверженные негативному воздействию скотомогильников

	№ п/п
	Населенный пункт
	Площадь населенного пункта, расположенного в санитарно-защитной зоне скотомогильника, га

	1
	Кощаково
	181,14

	2
	Кулаево
	49,27

	3
	Богородское
	44,73

	4
	Нырсовары
	36,20

	5
	Кибячи 
	35,60

	6
	Ковали
	24,25

	7
	Шихзада
	21,18

	8
	Кряш-Серда 
	23,94

	9
	Белкино
	21,29

	10
	Конь
	18,59

	11
	Янцевары
	15,24

	12
	Пестрецы 
	10,65

	13
	Колкомерка 
	6,60

	14
	Старое Шигалеево 
	5,45

	15
	Карповка
	2,30


Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

· проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

· перенос несибиреязвенных скотомогильников;

· перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников. 

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

· обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

· организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

· все работы должны быть максимально механизированы;

· выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

· при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

· перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

· специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

· лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

· ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-% мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

· рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.
В 2 км к юго-востоку от с. Старое Шигалеево расположен ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясокостной муки «Казанский», однако в настоящее время он не действует.

Кроме скотомогильников на территории Пестречинского муниципального района имеются кладбища. Нужно заметить, что 50 метровых санитарно-защитных зонах большинства кладбищ оказываются жилые территории. Также в нарушение требований Водного кодекса кладбища населенных пунктов оказываются в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов.
3.5 Физические факторы воздействия
Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Пестречинского муниципального района формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон района, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к району метеостанции Казань-опорная путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 24).

Среднемесячные и среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы (мкЗв/ч) за 2007 г. по данным МС Казань-опорная

	Месяцы
	Среднее

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11


На данный момент времени радиоактивных участков в местах постоянного нахождения людей не выявлено. 
При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных.

Электромагнитные факторы. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Зачастую причиной усиления негативного влияния электромагнитных полей является несоблюдение санитарных норм по планировке и размещению оборудования и режима работы с ним.

Источниками электромагнитного излучения в Пестречинском муниципальном районе являются линии связи, ЛЭП, электрические подстанции, а также передающие антенно-фидерные устройства.

Уровни электромагнитного поля от антенно-фидерных устройств в ближайших зданиях меньше предельно-допустимого уровня и не представляют опасности для населения.
В зоне электромагнитного воздействия электроподстанций оказываются жилые территории населенных пунктов Татарское Ходяшево, Старое Шигалеево, Казыли и Первое Мая.
Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Пестречинского муниципального района вносят коммунальные, торговые, промышленные предприятия, инженерное оборудование жилых домов, а также автомобильный транспорт. Наиболее подвержены шумовому воздействию населенные пункты, через которые проходят автомобильная дорога федерального значения «М7 Волга» (сс. Богородское, Кулаево, Шали) и автомобильная дорога регионального значения «Казань - Шемордан» (н.п. Кощаково, Званка, Старое Шигалеево, Ленино-Кокушкино, Татарское Ходяшево, Пановка, Новоселок и т.д.).

Как показали акустические расчеты, проведенные при разработке проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, на границе расчетных и установленных санитарно-защитных зон объектов уровень шума от предприятий соответствует нормативным значениям, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Зоны потенциального шумового воздействия других сельскохозяйственных и промышленных объектов определяются их ориентировочными санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
3.6 Особо охраняемые природные территории 

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республике Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. На территории Пестречинского муниципального района расположено 5 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это государственные природные заказники «Старая мельница» и «Ленино-Кокушкинское», государственный природный зоологический (охотничий) заказник «Мешинский», памятники природы рр. Меша и Ошняк.
Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Старая мельница» расположен на территории Пимерского сельского поселения. К категории заказника относятся 66 и 67 кварталы Пестречинского лесничества, расположенные на правом берегу р. Меша, а также гора Змеиная с луговиной. Общая площадь территории – 111,7 га.
Статус заказника утвержден Постановлением СМ ТАССР от 23.07.1991 г. № 313, Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.

Основная лесообразующая порода – сосна. В центральной части леса произрастают спелые сосняки, а в восточной - молодняки. Верх склона зарос кустарником – шиповником, крушиной, жостером. Остальная площадь занята лугами – суходольными и отчасти заливными. Травостой разнообразен. Из растений, занесенных в Красную книгу РТ, отмечены: живокость высокая, какамия копьевидная, цицербита уральская и тд.

В составе фауны отмечено 11 видов рыб, 5 видов амфибий, 5 видов рептилий, 27 видов птиц и 10 видов млекопитающих. В Красную книгу Республики Татарстан занесены: гребенчатый тритон, серая жаба, веретеница, обыкновенная гадюка, могильник, большой подорлик, сапсан, балобан, дербник, зимородок, золотистая щурка, зеленый дятел, ремез, крапивник.

Объект имеет научное значение (сохранение редких видов растений и животных в условиях островного участка, сжатого населенными пунктами и сельскохозяйственными угодьями) и эстетическое значение (перекаты р. Меша, остатки барской усадьбы и водяной мельницы).

Средневзвешенное периметрическое антропогенное давление на ООПТ оценивается как «высококонфликтное» (индекс=0,8) (таблица 25).

Сведения о средневзвешенном периметрическом антропогенном давлении на ООПТ

	№
	Смежники
	Периметр, м
	Доля границ в периметре, %
	Индекс агрохозяйственного давления
	Градация агрохозяйственного давления

	1
	СПК «Совет»
	2674
	26,8
	0,9
	Высококонфликтное

	2
	ПСХ «Юнусово»
	6455
	64,4
	0,8
	Высококонфликтное

	3
	Пимерское СП
	878
	8,8
	0,6
	Умеренноконфликтное

	Итого
	10014
	100
	
	

	Средневзвешенное периметрическое давление
	
	
	
	Высококонфликтное


Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Ленино-Кокушкино» расположен в границах Ленино-Кокушкинского сельского поселения. Статус заказника утвержден Постановлением СМ ТАССР от 23.07.1991 г. № 313, Постановлением КМ РТ от 29.08.2004 г. № 379. 

Территория особо охраняемой природной территории составляет 181,2 га. Участок рядом с историческим мемориальным музеем, связанным с именем В.И. Ульянова-Ленина (с. Ленино-Кокушкино), который представляет собой искусственно созданные лесные участки преимущественно из сосны и лиственницы.

Территория заказника представляет собой исключительную ценность. Имеет научное и эстетическое значение. Необходимо заметить, что территория заказника расположена в непосредственной близости к сельскохозяйственным объектам, в результате чего испытывает постоянные нагрузки. 
Памятник природы регионального значения «Река Меша» является главной водной артерией Пестречинского муниципального района, вследствие чего имеет огромное хозяйственное и культурно-бытовое значение. Река используется во многих аспектах и, в частности, для развития прудового рыбного хозяйства, птицеводства и водоплавающей птицы, для развития туризма и летнего отдыха населения. Статус памятника природы утвержден Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25, Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.
Памятник природы регионального значения «Река Ошняк» берет начало на территории Шалинского сельского поселения. Река имеет большое хозяйственное значение, рекреационное, эстетическое значение. Статус утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. № 25, Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.

Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения «Мешинский» заказник создан в соответствии с постановлением Совета Министров ТАССР от 30.05.1983 г. № 280 с целью охраны бобра речного, белки, тетерева и среды их обитания, а также создания благоприятных условий для воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий.
Общая площадь заказника составляет 131,67 тыс. га, на территории Пестречинского муниципального района расположено 31,76 тыс. га из них. Территория заказника включает леса, полевые угодья. Фауна представлена типичными таежными видами. Видовой состав охотфауны: лось, кабан, косуля, рысь и т.д.
Постановлением КМ РТ от 29.01.2004 г. № 41 утверждено Положение о «Государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике регионального значения «Мешинский».

Кроме вышеперечисленных ООПТ в Пестречинском муниципальном районе располагается резервный земельный участок, планируемый под особо охраняемые природные территории «Дубравы Ленинского лесничества», утвержденный Постановлением КМ РТ от 13.10.2000 г. №730. 
3.7  Система существующего природно-экологического каркаса

Основные структурные элементы системы озеленения территории оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, способствуют комплексному сбалансированному использованию природных ресурсов, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения. 

Разнообразные формы антропогенного воздействия (рубки, пожары, сенокошение, выпас, распашка, загрязнение окружающей среды) привели к уменьшению лесного покрова Пестречинского муниципального района. В настоящее время лесистость территории в среднем составляет 12,1 %. Таким образом, Пестречинский муниципальный район относится к малолесным районам республики. Однако лесхозами рассматриваемой территории ежегодно проводятся рубки ухода, в питомниках выращивается посадочный материал, организуются посев и посадка лесных культур, проводятся биотехнические мероприятия по ликвидации очагов корневой губки, елового и лиственничного пилильщиков, дубовой листовертки.

Несмотря на небольшую площадь, лесные массивы выполняют важнейшую почвозащитную и водоохранную роль, поскольку расположены они, в основном, на плакорах, по берегам рек, а также по склонам овражно-балочных систем. В лесах Пестречинского муниципального района обитает большое количество животных, многие виды полезных птиц. Невозможно переоценить санитарно-курортное, гигиеническое и эстетическое значение лесных насаждений, это лучшее место отдыха, где расположены базы и дома отдыха, санатории, оздоровительные лагеря, дачные участки. 

В структуре природно-экологического каркаса выделяются следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:

· ядра, 

· ключевые территории, 

· экологические коридоры,

· буферные территории.

Для ядер природно-экологического каркаса характерен наиболее богатый видовой состав по сравнению с другими элементами природно-экологического каркаса. Они выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия. Обычно это особо охраняемые природные территории, которые имеют большое природоохранное, научное, эстетическое значение. На территории Пестречинского муниципального района в качестве ядер выделены территории природных заказников «Старая мельница» и «Ленино-Кокушкинское», резервного земельного участка под ООПТ «Дубравы Ленинского лесничества» (46 кв.) и леса, расположенные в пределах государственного природного зоологического (охотничьего) заказника «Мешинский». Таким образом, площадь ядер природно-экологического каркаса Пестречинского муниципального района составит 4520,0 га.
Ключевые территории обеспечивают стабильность природной среды за счет сохранения естественных связей основных звеньев геосистем на всем пространстве района. Эти территории характеризуются меньшим разнообразием биоты по сравнению с ядрами и включают в себя крупные лесные массивы общей площадью 9386,3 га. 

Экологические коридоры представлены территориями природного и антропогенного характера и выполняют, главным образом, транзитные и защитные функции. 

Природные экологические коридоры Пестречинского муниципального района представлены гидрографической сетью – р. Меша и другими малыми реками, большинство которых притоки р. Меша, озеленением водоохранных зон, овражно-балочных систем.

Антропогенные экологические коридоры включают защитные лесополосы вдоль существующих и проектируемых автомобильных дорог, противоэрозионные и полезащитные насаждения. В настоящее время площадь экологических коридоров составляет 22233,1 га (без площади водных объектов). 

Для поддержания основных элементов природно-экологического каркаса – ядер, ключевых территорий и экологических коридоров в оптимальном функциональном состоянии они окружаются системой буферных зон, представляющих собой мелкие леса, луга и другие природные территории в пределах района общей площадью 6296,4 га.
Именно буферные территории и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают наиболее значительные техногенные нагрузки, приводящие к утрате и деградации природной среды. 

Система озелененных территорий населенных пунктов, включенных в состав района, представлена зелеными насаждениями общего пользования, садами, огородами, озеленением пойменных территорий. 

Система зеленых насаждений – важнейший фактор в структуре элементов природного комплекса и охраны окружающей среды населенных пунктов. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Отмечаются повреждения зеленых насаждений механическими воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, технологическая подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности. Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности. 

В летние месяцы в лесные массивы Пестречинского муниципального района выезжает много отдыхающих, их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод. Данная нерегулированная антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии лесного фонда: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

3.8 Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды и рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.
Хотя некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20-25 % (по другим данным – 40 % (Куролап, 1999)), она имеет огромное значение для общественного здоровья.

Так было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

· иммунологической реактивности;

· острых заболеваниях органов дыхания аллергического характера;

· отклонениях от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

· росте хронических заболеваний;

· увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания (Куролап, 1999)

Что и находит подтверждение в структуре общей заболеваемости по основным классам болезней среди населения Пестречинскго муниципального района
Пестречинский муниципальный район характеризуется развитым сельским хозяйством, наличием предприятий жилищно-коммунального комплекса, добычей нерудных полезных ископаемых и других объектов, оказывающих воздействие на окружающую природную среду и здоровье населения.

Население Пестречинского муниципального района проживает в зоне действия самых разнообразных неблагоприятных факторов окружающей среды, что обуславливает уровни здоровья, т.е. ответную реакцию организма населения разных возрастных групп.

Кроме того, показатели здоровья населения в значительной степени зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, что можно оценить по данным расходов на здравоохранение, обеспеченности врачами и средними медицинским койками, их занятости и т.д. Данные об уровне и качестве медицинского обслуживания населения представлены в таблице 26.
Уровень и качество медицинского обслуживания населения 
	Характеристика показателя
	2010
	2011
	2012
	2013

	Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей

	врачей
	1,77
	1,78
	2,09
	2,06

	средних медицинских работников
	6,3
	6,33
	6,29
	6,29

	Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей
	4,68
	4,52
	4,52
	4,16

	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) на 1000 жителей
	21,6
	21,6
	21,6
	21,52

	Средняя занятость койки в году
	324,0
	333,0
	340,0
	332,7

	Среднее пребывание больного на койке
	8,7
	8,7
	8,6
	8,5

	Оборот койки
	37,1
	38,3
	39,5
	39,2

	Число жителей на 1 койку
	н/д
	н/д
	н/д
	240


Как видно из таблицы 26, качество и уровень медицинского обслуживания населения Пестречинского муниципального района в период 2010-2013 годы по разным показателям остается примерно на одном уровне или имеет тенденцию к росту, что позволяет судить об отсутствии существенной разницы в зависимости состояния здоровья от уровня качества медицинского обслуживания населения района.
На территории Пестречинского муниципального района имеются источники загрязнения атмосферного воздуха и в воздухе населенных пунктов могут быть самые разнообразные загрязняющие вещества, включая вещества I и II класса опасности. В связи с этим, среди населения возможны изменения в виде ухудшения санитарно-демографических показателей (1 уровень), увеличения частоты инфекционных и соматических заболеваний (2 уровень), изменения отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп населения, к которым относятся дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины (3 уровень), изменения защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма жизненно-важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ (5 уровень). При обнаружении хотя бы незначительных сдвигов на I и II уровнях нет необходимости проводить исследования на III-IV-V уровнях, ибо они при этом присутствуют в обязательном порядке. Поэтому среди населения Пестречинского муниципального района проведены исследования на I и II уровнях для получения общей оценки в состоянии здоровья всей популяции.

Санитарно-демографические показатели Пестречинского муниципального района представлены в таблице 27.

Санитарно-демографические параметры населения Пестречинского муниципального района

	№
	Показатели
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Рождаемость на 1000 нас.
	11,9
	10,4
	11,1
	13,1
	15,5

	2
	Общая смертность
	16,2
	14,5
	14,6
	13,0
	13,2

	3
	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми
	5,9
	9,9
	9,5
	12,9
	6,9

	4
	Естественный прирост
	-4,3
	-4,1
	-3,5
	+0,1
	+2,3


 [image: image6.emf]-10

-5

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

Рождаемость на 1000 жителей Общая смертность

Младенческая смертность Естественный прирост


Рис. 5.  Динамика медико-демографических показателей

в Пестречинском муниципальном районе
Как видно из таблицы 29 и рис. 8, в Пестречинском муниципальном районе показатель рождаемости за 2003–2013 гг. имеет устойчивую тенденцию к росту, в то же время показатель смертности постепенно снижается, в результате чего с 2012 года естественный прирост становится положительным.
Общеизвестно, что воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наиболее чутко реагирует детский организм. В связи с этим представляет особый интерес изучение частоты общей заболеваемости детей Пестречинского муниципального района. Результаты статистики приведены в таблицах 28 и 29.

Санитарно-демографические показатели детского населения

Пестречинского муниципального района

	№
	Возрастная группа детей
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Дети до 1 года
	341
	302
	322
	387
	437

	2
	Дети от 1 до 14 лет 
	4599
	4649
	4512
	4538
	4938

	3
	Подростки 15-17 лет
	1197
	1103
	1053
	1049
	1049


Действительно, дети (0-14 лет) в 2013 г. в 4,4 раза чаще страдали заболеваниями органов дыхания, 4 раза заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, 3,6 раза некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями в сравнении с взрослым населением. Среди детского населения на первом месте стоят болезни органов дыхания, пищеварения. Подростки также чаще страдают заболеваниями органов дыхания. Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания системы кровообращения, системы органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (таблица 29).
Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения (на 1000 населения)

 в Пестречинском муниципальном районе
	Наименование классов заболеваний
	Всего
	в том числе

	
	
	среди детей (0-14 лет)
	среди подростков (15-17 лет)
	среди взрослых (18 лет и старше)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2010
	2011
	2012
	2013
	2010
	2011
	2012
	2013
	2010
	2011
	2012
	2013

	Итого по всем классам заболеваний
	1358
	1435,3
	1553,2
	1356,9
	2080
	2040
	2115,1
	1637,9
	2053,9
	2061,8
	2086,7
	1518,5
	1218,3
	1291,3
	1425,9
	1287,9

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
	39,6
	36,8
	31,3
	31,7
	118,3
	81,3
	85,3
	78,4
	24,2
	41,2
	30,5
	26,7
	24,6
	278
	21,0
	21,7

	Острые кишечные инфекции
	7,5
	7,6
	7,4
	3,5
	17,2
	16,4
	18,4
	11,7
	0
	0
	0
	1,9
	5,6
	5,7
	5,3
	1,7

	Новообразования
	24,9
	38,3
	35,4
	27,2
	5,7
	4,3
	1,1
	0,6
	8,4
	5,6
	2,9
	4,8
	29,6
	46,5
	12,5
	34,1

	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
	16,7
	18,7
	30,4
	28,3
	25,7
	33,9
	8,2
	35,4
	23,4
	13,1
	6,7
	22,9
	14,6
	15,9
	10,0
	27,0

	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
	50,1
	63,6
	69,8
	62,6
	48,7
	96,2
	13,4
	50,2
	56,0
	132,1
	11,4
	93,4
	50,1
	54,0
	5,5
	63,8

	Психические расстройства и расстройства поведения
	40,5
	36,5
	37,3
	36,6
	9,8
	10,6
	0,9
	11,9
	79,4
	63,7
	10,5
	39,1
	44,6
	40,4
	3,8
	41,9

	Болезни нервной системы
	56,0
	29,9
	36,7
	51,1
	110,9
	72,3
	14,8
	49,0
	138,7
	138,7
	11,4
	105,8
	40,8
	16,4
	3,2
	49,0


	Болезни глаза и его придаточного аппарата
	80,1
	102,9
	98,0
	6,3
	96,3
	109,2
	31,5
	76,9
	165,4
	238,9
	14,3
	228,8
	72,3
	95,2
	15,5
	57,7

	Болезни уха и сосцевидного отростка
	25,3
	32,5
	29,5
	31,7
	37,8
	47,2
	53,5
	51,8
	34,3
	26,2
	104,9
	23,8
	22,3
	30,0
	21,5
	27,8

	Болезни системы кровообращения
	239,3
	285,4
	31,9
	279,0
	66,1
	73,0
	12,6
	56,7
	142,9
	138,7
	10,5
	78,2
	279,1
	334,1
	218,0
	336,9

	Болезни органов дыхания
	315,5
	316,9
	331,5
	313,4
	957,2
	988,5
	962,1
	844,3
	576,4
	462,0
	446,1
	439,5
	172,9
	176,9
	205,4
	191,6

	Болезни органов пищеварения
	138,9
	124,7
	131,3
	107,9
	204,8
	137,7
	169,5
	108,1
	289,1
	222,1
	190,7
	122,9
	117,8
	117,6
	121,3
	107,1

	Болезни кожи и подкожной клетчатки
	42,2
	41,3
	39,9
	31,1
	108,3
	105,6
	119,4
	78,2
	61,0
	61,9
	61,0
	44,8
	27,9
	27,6
	23,6
	20,1

	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
	121,5
	138,5
	145,4
	129,2
	49,8
	50,8
	47,4
	30,2
	124,5
	143,4
	133,5
	123,9
	135,7
	155,5
	164,7
	151,1

	Болезни мочеполовой системы
	109,8
	108,3
	121,6
	98,2
	53,9
	52,8
	54,6
	39,8
	96,9
	91,8
	82,0
	62,9
	121,4
	120,0
	130,0
	112,8

	Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
	9,1
	9,9
	8,8
	7,9
	42,6
	50,9
	49,1
	36,2
	30,9
	44,9
	32,4
	19,1
	1,3
	0,2
	0
	1,2

	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
	20,3
	42,5
	40,8
	4,7
	62,6
	69,2
	86,8
	25,9
	50,1
	105,9
	65,8
	5,7
	10,2
	34,3
	30,9
	0

	Осложнение беременности, родов и послеродового периода
	42,1
	5,9
	27,5
	9,2
	0
	0
	0
	0
	7,3
	0
	6,2
	1,9
	45,0
	7,3
	29,1
	0

	Заболеваемость перинатального периода
	3,9
	3,7
	0,8
	0,9
	22,9
	7,1
	5,1
	5,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
	50,9
	58,7
	54,0
	42,7
	67,0
	76,4
	72,9
	58,5
	68,5
	100,3
	107,7
	75,3
	46,7
	53,3
	48,0
	37,7

	Активный туберкулез
	52,1
	41,2
	37,6
	60,6
	0
	0
	0
	64,4
	0
	0
	0
	199,6
	0
	0
	48,9
	57,6

	Заболеваемость населения болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой
	416,2
	440,6
	378,0
	374,4
	593
	696,4
	465,5
	465,8
	649,8
	374,9
	478,0
	381,3
	362,3
	298,5
	355,8
	354,2

	Заболеваемость наркоманией
	7,1
	3,4
	7,1
	6,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,1
	4,4
	8,9
	12,1

	Заболеваемость алкоголизмом и алкогольным синдромом
	49,4
	31,2
	74,9
	41,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63,4
	39,4
	93,4
	72,3


3.9 Природно-экологический потенциал района

Экологический потенциал территории – это способность обеспечивать человека первичными (не связанными с производством) средствами существования: воздухом, светом, теплом, питьевой водой, пищевыми продуктами, а также условиями трудовой деятельности и т.д. Природно-экологический потенциал обусловлен сочетанием многих природных факторов (ресурсов), взаимодействие которых определяет интегральный экологический эффект каждой конкретной территории. Природные факторы действуют на человека совместно, отнюдь не всегда однонаправлено, и нередко влияние различных факторов может быть взаимоисключающим. Природно-экологический потенциал может быть низким как по природным свойствам, так и в результате деградации территории вследствие интенсивной хозяйственной деятельности. Всесторонняя характеристика экологического потенциала требует учета многих десятков или даже сотен показателей, но его сравнительная оценка может быть основана на немногих определяющих факторах. К ним относятся экологически облигатные, незаменимые качества ландшафта, отсутствие которых сводит экологический потенциал к нулю. Таковы, прежде всего, тепло и влага, от количества и соотношения которых зависят многие другие экологические свойства территории, в том числе ее биологическая продуктивность, биохимические процессы, степень потенциальной опасности природно-очаговых заболеваний, многие стихийные природные явления и т.д. 

Очевидно, найти какую-либо единую интегральную количественную меру экологического потенциала невозможно. Любая комплексная оценка его может быть лишь условной и достаточно генерализованной. 

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Татарстан экологический потенциал Пестречинского муниципального района можно оценить по следующим показателям: 

· количество бассейнов, ед.;
· объемы сбросов сточных вод, млн. м³;

· качество питьевой воды, % нестандартных проб;

· микробиологическая чистота продуктов питания, % нестандартных проб;

· условия труда, количество работающих с вредными факторами производственной среды, %;

· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т/год;

· отходы животноводства тыс. т./год;

· степень распаханности, %;

· степень эродированности, %;

· объем минеральных удобрений, т/год;

· использование пестицидов, т/год.

Одновременно оценивался природно-ресурсный потенциал, который определяется, как способность обеспечивать общественное производство энергетическими и сырьевыми ресурсами. Истощение этого потенциала ведет к серьезным экологическим проблемам (обезлесивание, потеря плодородия почв, дигрессия пастбищ и др.). При оценке природно-ресурсного потенциала использовались такие показатели как: 

· количество бассейнов, шт.;
· средняя абсолютная высота, м;
· сумма биологически активных температур, °C;
· гидротермический коэффициент;
· максимальная высота снежного покрова, см;
· первичная продуктивность природных экосистем, т/га год;
· радиационный коэффициент сухости;
· годовая суммарная радиация, мДж/м²;
· годовая сумма осадков, мм;
· густота оврагов, км/км²;
· сельскохозяйственная освоенность района (площадь пашни, отнесенная к площади муниципального района);

· плодородие почв (содержание гумуса);

· залесенность, км²;

· водообеспеченность (норма стока), л/с/км²;
· эродированность пашни, % от общей площади пашни.

В основу классификации территориальных единиц была положена комплексная количественная оценка, выраженная в баллах (очень низкий - 1 балл, низкий –2, средний – 3, высокий – 4, очень высокий – 5).

Оценка по природно-экологическому потенциалу Пестречинского муниципального района отражена в таблице 30, рис. 9. Оценка по природно-ресурсному потенциалу приведена в таблице 31, на рис. 10.

Оценка Пестречинского муниципального района по природно-экологическому потенциалу  (в баллах)

	Показатели
	баллы

	Качество питьевой воды
	4

	Качество прод. пи​тания
	2

	Условия труда
	5

	Выбросы в атмо​сферу
	5

	Отходы животно​водства
	3

	Процент распа​ханности
	3

	Процент эродиро​ванности
	2

	Исполь​зование мине​ральных удобре​ний
	5

	Исполь​зование пестици​дов
	5

	Сбросы сточных вод
	5

	Сумма баллов
	39

	Итого​вый балл
	4


[image: image7.emf]4

2

5 5

3 3

2

5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

Качество

питьевой воды Качество прод.

питания

Условия труда

Выбросы в

атмосферу

Отходы

животноводства

Процент

распаханности

Процент

эродированностиИспользование

минеральных

удобрений

Использование

пестицидов

Сбросы сточных

вод


Рис. 6. Оценка Пестречинского муниципального района по природно-экологическому потенциалу (в баллах)

Оценка Пестречинского муниципального района по природно-ресурсному потенциалу  (в баллах)

	Показатели
	Баллы 

	Кол-во бас​сей​нов
	2

	Сред​няя абсо​лют​ная вы​сота
	4

	Сумма биоло​ги​че​ски актив​ных тем​пера​тур
	3

	Мак​си​маль​ная вы​сота снеж​ного по​крова
	2

	Пер​вич​ная про​дук​тив​ность при​род​ных экоси​стем
	2

	Годо​вая сум​мар​ная ра​диа​ция
	4

	Годо​вая сумма осад​ков
	1

	Гус​тота овра​гов
	3

	Зале​сен​ность
	1

	Сред​ний уклон
	1

	Со​дер​жание гу​муса
	1

	С/х осво​ен​ность
	4

	Эро​диро​ван​ность
	2

	Водо​обес​пе​чен​ность
	3

	Сумма бал​лов
	33

	Итого​вый балл
	1


[image: image8.emf]2

4

3

2 2

4

1

3

1 1 1

4

2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Кол-во бассейнов

Средняя абсолютная

высота

Сумма биологически

активных температур

Максимальная

высота снежного

Первичная

продуктивность

Годовая суммарная

радиация

Годовая сумма

осадков

Густота оврагов Залесенность

Средний уклон

Содержание гумуса

С/х освоенность Эродированность Водообеспеченность


Рис. 7. Оценка Пестречинского муниципального района по природно-ресурсному потенциалу (в баллах)

Анализ, проведенный в Схеме территориального планирования Республики Татарстан, показал, что Пестречинский муниципальный район имеет низкий уровень природно-ресурсного потенциала. Для него характерна низкая первичная продуктивность природных экосистем, низкая залесенность и содержание гумуса, средняя водообеспеченность. Истощение этого потенциала ведет к серьезным экологическим проблемам. 

Таким образом, степень антропогенного воздействия на геокомплексы большей части района оценивается как средняя либо сильная. Сильное антропогенное воздействие оказывается на пологие склоны долин, которые почти полностью распаханы. Меньше всего антропогенных нагрузок, благодаря высокой лесистости, южнее н.п. Ленино-Кокушкино и в междуречье рек Меша – Нырса.

4. Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района 

В Схемах территориального планирования в качестве основных видов использования территории, как правило, выступают наиболее генерализованные виды хозяйственной деятельности: градостроительство, массовый отдых, сельское, лесное, рыбное хозяйство, охрана окружающей среды и др. В данной работе акцент сделан на строительный, сельскохозяйственный и рекреационный виды деятельности. 

Пестречинский муниципальный район характеризуется в большей степени аграрной направленностью. Однако односторонняя специализация района в данной сфере не может быть единственным источником его развития, тем более что на значительной территории района в силу его природно-экологических характеристик ограничивается деятельность, изменяющая экологическую среду (особо охраняемые природные территории).

Перспективным направлением развития территории многих сельскохозяйственных районов республики является экологический туризм и рекреация. Как известно, развитие рекреационной деятельности оказывает стимулирующее воздействие на многие секторы экономики (в том числе транспорт, связь, торговлю), способствует созданию рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы. Принимая во внимание тот факт, что Пестречинский район имеет аграрную направленность развития, одним из перспективных направлений рекреации в нем может стать агротуризм (или сельский туризм).
Градостроительство, решая вопросы долгосрочного территориального прогнозирования и планирования, формирует условия благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечивает функционирование и развитие крупнейшего сектора экономики, имеющего дело с использованием земель, рынком недвижимости, формированием транспортной инфраструктуры республики, развитием поселений и их жилищно-коммунального хозяйства, нормированием строительства жилых, общественных, административных, промышленных зданий и сооружений.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в районе способствует социальному контролю над территорией, сохранению исторически сложившихся агроландшафтов, экологическому благополучию природной среды, росту рекреационного потенциала территорий. 

Объект и факторы комплексной оценки
Объектом комплексной оценки Схемы территориального планирования является вся территория Пестречинского муниципального района.

Оценка территории производилась по двум группам факторов – природным и антропогенным. 

Природные факторы включают: инженерно-геологические, почвенно-растительные, климатические, водные и минерально-сырьевые ресурсы и др. 

К антропогенным факторам отнесены: степень транспортного обслуживания и транспортная доступность, обеспеченность территории инженерными сетями и сооружениями, объектами социальной инфраструктуры (больницами, школами, др.), санитарно-гигиенические условия и требования охраны окружающей среды, архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных и культурных ландшафтов. Кроме того, в антропогенных факторах учтены составляющие производственного потенциала территории (объемы отгружаемых товаров; валовая продукция сельского хозяйства; фондообеспеченность, инвестиции в основной капитал на душу населения и др.).

Каждый из оценочных факторов в зависимости от конкретных значений его показателей выражает степень благоприятности или неблагоприятности освоения территории конкретным видом хозяйственного использования. При этом один и тот же фактор может быть благоприятным для одного вида хозяйствования и неблагоприятным для другого. Так, например, высокий бонитет почв благоприятствует сельскохозяйственной деятельности и выступает в качестве ограничения для градостроительного использования территории.

В данной работе были выделены три группы оценочных районов: особо благоприятные, благоприятные и условно благоприятные. 
Соответствующая характеристика территории совместно с частными оценками позволила определить потенциальные возможности ее ландшафтов, которые могут повлиять на перспективное использование территории.

Принципы выделения операционной территориальной единицы (ОТЕ).

В основу выделения ОТЕ была заложена схема административно-территориального деления Республики Татарстан (ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г.). 

В качестве отправной точки для определения ОТЕ для всех видов хозяйственной деятельности стали границы сельских поселений района, которые (как границы ОТЕ) корректировались с целью соблюдения принципа целостности (чтобы границы ОТЕ не разделяли хозяйственные и рекреационные объекты и ландшафты, а если все же указанные границы проходили по ним, то данные объекты учитывались во всех смежных ОТЕ), а также гравитационного, исторического и генетического принципов, принципа комплексности (с учетом всех факторов, влияющих на рекреационный потенциал территорий). В результате этого в Пестречинском муниципальном районе было выделено 13 ОТЕ. Такие небольшие по площади ОТЕ позволили с высокой степенью подробности произвести комплексную оценку территории для выделенных выше видов хозяйственной деятельности. 

Техника выполнения комплексной оценки.

В работе использовался параллельный способ выполнения комплексной оценки, позволяющий обоснованно выбирать факторы, оказывающие наибольшее влияние на тот или иной вид хозяйственного использования территории. 

Указанный способ заключался в составлении трех схем оценки пригодности территории для использования в целях градостроительства, сельского хозяйства и рекреации на основе анализа факторов (табл. 30-32). 

Суммирование баллов производилось с учетом  весовых коэффициентов параметров, значимых для осуществления хозяйственной деятельности. Весовые значения параметров присваивались экспертно-статистическим путем.

Затем полученные результаты были сведены в интегральную оценочную карту – «Схему комплексной оценки территории Пестречинского муниципального района по основным видам ее использования» (рис. 12). 

Интерпретация полученных результатов

Градостроительство. В соответствии с материалами оценки территории для градостроительных целей было установлено, что особо благоприятными для градостроительных целей является все 13 ОТЕ района (таблица 32). В первую очередь, указанные ОТЕ особо благоприятны для градостроительства по степени транспортного обслуживания, условиям наличия (отсутствия) лесов, особо охраняемых природных территорий, а еще и по обеспеченности инженерными сетями, объектами социальной инфраструктуры. 

Сельское хозяйство. Оценка территории основывается на анализе и синтезе природных и антропогенных компонентов, влияющих на плодородие почв, что позволяет выделить земли самого высокого и низкого качества и таким путем определить территории, экономически не выгодные для застройки, и территории, которые при необходимости могут застраиваться с наименьшим ущербом для сельского хозяйства. 

Итак, анализ полученных результатов показал, что особо благоприятные для сельского хозяйства территории расположены в восточной части района (12 ОТЕ). Отчасти это связано с достаточно благоприятными климатическими условиями, в том числе и метеопотенциалом загрязнения атмосферы, высоким бонитетом почв, интенсивностью проявления водной эрозии. Остальные 9 ОТЕ характеризуются как благоприятные для сельскохозяйственных целей, однако их использование в этом направлении потребует дополнительных мелиоративных мероприятий (таблица 33). 

Рекреация. Как показал анализ рекреационной составляющей (таблица 34), особо благоприятные для рекреационных целей территории района (3 ОТЕ) расположены в крайней западной и восточной частях, приуроченных к р. Меше. Эти ОТЕ обладают особо благоприятными условиями для рекреационного использования в силу своих природных качеств – это, как правило, залесенные территории, соседствующие с водными объектами, также имеют исторические объекты. Отсутствие крупных источников загрязнения среды также повышает рекреационный потенциал указанных ОТЕ.

	Операционная территориальная единица
	ООПТ
	Распаханность
	Лесистость
	Транспортная доступность
	Благоприятность почвенных условий
	Эрозия
	Сейсмичность
	МПЗА
	Полезные ископаемые
	Антропогенная нагрузка
	Валовая продукция сельского хозяйства на 1 жителя
	Отрасли материального производства
	Сельское хозяйство
	Износ основных фондов
	СЗЗ
	Заболоченность
	ИТОГ

	Кобяковское
	2
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Белкинское
	1
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	Надеждинское
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Ленино-Кокушкинское
	3
	3
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Татарско-Ходяшевское
	1
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Пестречинское
	1
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Кибячинское
	1
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1


	Пимерское
	1
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	Янцеварское
	3
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Богородское
	1
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Кулаевское
	1
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Конское
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Читинское
	3
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	Отар-Дубровское
	3
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	2
	1
	1

	Шалинское
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Кряш-Сердинское
	3
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	Екатериновское
	3
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Кощаковское
	1
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	Шигалеевское
	1
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Пановское
	1
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1

	Ковалинское
	1
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1


Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района для градостроительных целей

Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района для сельскохозяйственных целей

	Операционная территориальная единица
	OOПT
	Лесистость
	Транспортная доступность
	Благоприятность почвенных условий
	Эрозия
	Сейсмичность
	МПЗА
	Полезные ископаемые
	Антропогенная нагрузка
	Сельское хозяйство
	Износ основных фондов
	СЗЗ
	Заболоченность
	Валовая продукция сельского хозяйства на 1 жителя
	ИТОГ

	Кобяковское
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1

	Белкинское
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Надеждинское
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2

	Ленино-Кокушкинское
	3
	1
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2

	Татарско-Ходяшевское
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1

	Пестречинское
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	2

	Кибячинское
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Пимерское
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Янцеварское
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1

	Богородское
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	2

	Кулаевское
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	2

	Конское
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2

	Читинское
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Отар-Дубровское
	3
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	1

	Шалинское
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	2

	Кряш-Сердинское
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Екатериновское
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	2

	Кощаковское
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Шигалеевское
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	2

	Пановское
	1
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1

	Ковалинское
	1
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1


Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района для рекреационных целей

	Операционная территориальная единица
	Краевой эффект
	Функциональное использование
	Степень благоприятности ландшафта для организации рекреационной деятельности
	Транспортная доступность
	ИТОГ

	Кобяковское
	2
	3
	3
	3
	3

	Белкинское
	2
	3
	3
	2
	3

	Надеждинское
	2
	2
	2
	2
	2

	Ленино-Кокушкинское
	2
	2
	2
	2
	2

	Татарско-Ходяшевское
	2
	3
	3
	2
	3

	Пестречинское
	2
	2
	2
	2
	2

	Кибячинское
	2
	2
	2
	2
	2

	Пимерское
	2
	2
	2
	2
	2

	Янцеварское
	2
	2
	2
	2
	2

	Богородское
	2
	2
	3
	2
	2

	Кулаевское
	1
	2
	2
	2
	1

	Конское
	2
	1
	2
	2
	1

	Читинское
	2
	2
	2
	2
	2

	Отар-Дубровское
	2
	2
	2
	2
	2

	Шалинское
	2
	1
	2
	2
	2

	Кряш-Сердинское
	2
	3
	2
	2
	2

	Екатериновское
	2
	2
	3
	3
	3

	Кощаковское
	1
	2
	2
	2
	2

	Шигалеевское
	1
	2
	3
	2
	2

	Пановское
	2
	2
	3
	3
	3

	Ковалинское
	2
	2
	2
	2
	2


Итоговая оценка

Итоговая оценка территории Пестречинского муниципального района была получена совмещением трех схем оценки территории для градостроительных, сельскохозяйственных и рекреационных целей. В результате анализа на территории района выделилось 5 вариантов территорий с различным сочетанием условий благоприятности
 для того или иного вида хозяйственной деятельности. ОТЕ, расположенные рядом и одинаково оцененные, объединялись в одну, что позволило сократить общее число ОТЕ с 22 до 13:

112 – бифункциональные территории, особо благоприятные для градостроительства и сельского хозяйства, благоприятные для рекреации (3 ОТЕ);

113 – бифункциональные территории, особо благоприятные для градостроительства и сельского хозяйства, условно благоприятные для рекреации (1 ОТЕ);

121 – бифункциональные территории, особо благоприятные для градостроительства и рекреации и благоприятные для сельского хозяйства (3 ОТЕ);

122 – монофункциональные территории, особо благоприятные для градостроительства и благоприятные для сельского хозяйства и рекреации (5 ОТЕ);

Таким образом, было получено 4 варианта территориальных диспропорций. 
К объективным факторам возникновения подобных диспропорций, как показал анализ территории Пестречинского муниципального района, можно отнести территориальные различия в обеспеченности природными и трудовыми ресурсами, природно-климатические особенности и др. 

Использование полученной информации о диспропорциях  в пригодности территории Пестречинского муниципального района для различных видов хозяйственной деятельности является важнейшим условием повышения ее эффективности, достижении комплексности (в нашем случае, полифункциональности) в развитии. 

[image: image9.jpg]CXEMA TEPPUTOPUANBHOIO NNAHUPOBAHUA NECTPEYUHCKOIO MYHULIUMAJIBHOIMO PAOHA

KomnnekcHasi oyeHka meppumopuu rno 0oCHO8HbLIM eUudaM ee UCoJib308aHUsl

Bbicokoecopckuu
pauoH

Kol akoBO

epHMKOBO

?

unbaoeeBo

ro

2

Jlauweeckuu
pauoH

KoMmninekcHas oyeHka meppumopuu MecmpeduHCKo20 MyHUYUnanbHo2o palioHa dns epadocmpoumenbHbix yenel

Apckuti pation

Bbicokozopckull patioH

TronaquHckul pation

JNauwesckuti pation

" Pbi6Ho-Crio6odckutl ﬂoH

YcnoeHble 0603HaueHns
Ouetra meppumopuu 315 2padocmpoumensibx uenel
I ocoto GnaronpusTHble

Apckui
pauoH

K\yp,ujeo

[paHuubl

—

YCIOBHbIE OBO3HAYEHUA

MyHuUyunanbHo2o patioHa

onepayuoHHol meppumopuarnbHoli edUHUUb!

3eMnu HacefeHHbIX NYHKTOB

(]

ceJlbCKUe HacelleHHble yHKMbl

AaMUHUCTpaTUBHbIE PYHKUUN HACENEHHbIX MYHKTOB

BenKUuHo

Kynaeeo

YnaHoBo

TMNECTPE ! lb[ ueHmp MyHuUunaabHo2o patioHa

ueHmp cellbCKoeo rocelfieHua

HaceneHHbIl NyHKm

MpupoaHbie TeppuTopUN

peku, o3epa, npyobl

3eMu U TeppuUTOPUU TPAHCMOPTHON MHA PACTPYKTYPbI

Cmapoe

LLIua‘aneé,eo

lamapcKoe

ohliies TronsayYyuHCKUU

pauoH

o
—
|

HOBOCENOK:

AemomobunbHbie dopoau

¢hedepalibHO20 3Ha4YeHUsA

pecuoHalibHO2O uiu MeXMyHUuuUnanbHo20 3Had4eHuA

palioHHO20 3HayeHus

MeCImHO20 3HavyeHUA

KomnnekcHag oueHka Tepputopumn

L4 123

Paun

{ HEIpCOoBap LISy

Hypvial

C

‘ ' Myco BO, iTONKNA3! l

YnaHoBO

Cenernyun

K3bin-Awbnap A

\ ' ickeltopy

Yima

Ky.1aeeo;

*&.&

EEEE .-

Kpauw-Cepda N[@Em

@map-ﬂ.yo'poelc '
\

HenTyH

ﬂﬂ@' ExamepUHoeKa
CpenoHue |
[eBnnsepn
BepxHune
hdesnunsepu

neKcaHp,pOBKa

Pbi6HO-Cno6o0dckul
pauoH

KomnnekcHasl oyeHka meppumopuu I'Iecmpequ:-lcxoao MyHuyunasnbHo2o paﬁOHa Ans cenbckKoxo3slicm eeHHbIX ue.ne“ KomnnekcHasl oyeHka meppumopuu I'Iecmpequ:-lcxoao MyHuyunasnbHo2o paﬁOHa ons PeKpeayUoHHbIX ue.neﬁ

Apckuti pation

Apckuti pation

Bbicokozopckull patioH Bbicokozopckull patioH

TronaquHckul pation TronaquHckul pation

" Pbi6Ho-Crio6odckuti patioH J Pb16HO-Crio60dckuli patioH

YenoBHble 06osHaueHis
Cuenka meppurmoput 018 padocpourmensibix uenel

- 0co60 GriaronpusiTHble

[ 6naronpusthbie

[ ycnoewo 6naronpusTHble

YenosHble 0603HaueHNs
Ouekka mepoumopuu 05 epadocmpoumensHuX uenell
- 0coBo GraronpusATHble

|:| GnaronpusTHble

lMepsas yughpa omHocumes K epadocmpoumesibcmay,
emopas - K cefbCKoMy Xo3alicmey, mpemba - K
pekpeauuu.

Ocobo bnazonpuamHsle ycnosus

BnazonpuamHsle ycrnosus

YcnosHo bnazonpuamHele ycrosus

BudgbyHkyuoHanbHele meppumopuu, ocobo 6nazo-
npuamHele 014 epadocmpoumernbcmea U CebCKo20
xosqlicmea, bnazonpuamdble 0Ona  pekpeayuu

BudgpyHkyuoHanbHble meppumopuu, ocobo bnazonpu-
AmHble 0na epadocmpoumenbcmea U CefbCKoz2o
Xossticmea, ycosHo brnazonpusamHbie 04 pekpeayuu

BudgpyHkyuoHabHble meppumopuu, ocobo 6nazo-
npuamHele 014 epadocmpoumernbcmea U peKpeayuu,
OnazonpuamHble 014 ceflbcko2o  xosAlicmea

Teppumopuu, ocobo bnazonpusmHbie 0na 2padocmpo-
umenbcmea, 6nazonpuamHble Ond  CebCKO20
Xxossaticmea u pekpeayuu

QY3

% SRS | i

005

_=

m ryrn TATUHBECTTPAXKAOAHMPOEKT]




Рис. 8. Комплексная оценка территории Пестречинского муниципального района по основным видам ее использования

5. Зоны с особыми условиями использования территории
Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» (2002), Градостроительным кодексом Российской Федерации (2004), Водным кодексом Российской Федерации (2006) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности. В соответствии с ними при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

На территории Пестречинского муниципального района выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

· санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог; 
· зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта;

· охранные зоны линий электропередач;
· водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов; 

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· особо охраняемые природные территории;

· горные отводы месторождений полезных ископаемых;

· зоны природных ограничений;
· приаэродромные территории;
· мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

5.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Требования к размеру санитарно-защитной зоны в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 25.04.2014 г.). 

В Пестречинском муниципальном районе санитарно-защитные зоны (санитарные разрывы) установлены от производственных и сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения (кладбищ и скотомогильников), автодорог.

Производственные и иные  объекты. На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и иных объектов от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

· объекты первого класса опасности – 1000 м (скотомогильники);

· объекты второго класса опасности – 500 м (полигон и свалки твердых коммунальных отходов, асфальтобетонные заводы);
· объекты третьего класса опасности – 300 м (карьеры известняка, животноводческие фермы, машинно-тракторные парки и др.);

· объекты четвертого класса опасности – 100 м (глиняные карьеры, пилорамы и т.д.);

· объекты пятого класса опасности – 50 м (хозяйственные склады, сельские кладбища и т.д.).
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.); 

II этап - установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.
В Пестречинском муниципальном районе установленные санитарно-защитные зоны имеют лишь 9 объектов (таблица 35). Для 26 объектов разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон (таблица 36). Для последних, а также объектов, не имеющих разработанных проектов санитарно-защитных зон, Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Сведения об установленных санитарно-защитных зонах промышленных и иных объектов

	№ п/п
	Производственный объект
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Название проекта
	Номер, дата санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по РТ

	Утвержденные санитарно-защитные зоны

	1
	Сельскохозяйственные склады, машино-тракторный парк ООО «Ак Барс Пестрецы» (промплощадка № 1)  (вблизи с. Ленино-Кокушкино)
	с северной, северо-восточной, с северо-западной сторон - 300 м; с западной, южной, юго-западной и юго-восточной сторон - по границе промплощадки
	Установление границ санитарно-защитной зоны для предприятия по выращиванию зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, ферм крупного рогатого скота и молодняка ООО "Ак Барс Пестрецы": промплощадка №1 - в 300 м севернее с. Ленино-Кокушкино, в 12 км от районного центра с. Пестрецы, в 37 км от г. Казани; промплощадка №2 - в 60 м северо-западнее с. Татарское Ходяшево, в 23 км от районного центра с. Пестрецы, в 48 км от г. Казани; промплощадка №3 - в 70 м к востоку от д. Надеждино и в 20 км севернее районного центра с. Пестрецы, в 43 км от г. Казани; промплощадка №4 - в д. Белкино (юридический адрес: 422783, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Татарсткое Ходяшево) 
	16.11.11.000.Т.000325.03.14 от 14.03.2014, Решение главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан № 11/5237 от 07 03.2014 г.

	2
	Ферма КРС ООО «Ак Барс Пестрецы" (промплощадка №2) (вблизи с. Татарское Ходяшево)
	с северной, юго-западной, западной, северо-западной сторон - 300 м; с северо-восточной восточной, юго-восточной сторон - 60 м; с южной стороны - по границе промплощадки
	
	

	3
	Машинотракторный парк ООО «Ак Барс Пестрецы" (промплощадка №3) (вблизи с. Надеждино)
	с северной, северо-восточной, восточной, с юго-восточной, южной, северо-западной сторон -300 м; с западной стороны - 70 м от границы территории предприятия
	
	

	4
	Ферма КРС ООО «Ак Барс Пестрецы" (промплощадка №4) (с. Белкино)
	с северной стороны - 65 м; с северо-восточной стороны - 90 м; восточной, юго-восточной, южной сторон -3 00 м; с юго-западной стороны - 65 м; с западной, северо-западной стороны - 40 м от границы территории предприятия
	
	

	5
	 Казанский ЗУЭС ОАО "Таттелеком" (с. Пестрецы)
	10 
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны Казанского ЗУЭС ОАО "Таттелеком" по адресам: РТ, с. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 4; РТ, г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, 53а; РТ, г. Лаишево, ул. Первомайская, 37; РТ, с. Пестрецы, ул. Гаврилова, 22; РТ, с. Рыбная Слобода, ул. Ленина, 52
	16.11.11.000.Т.000669.04.10 от 08.04.2010, Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны.

	6
	Ферма КРС ПСХ "Юнусов" ОАО "Казанькомпрессормаш"
	с северо-восточной, восточной, юго-восточной сторон - по границе территории предприятия; с северной, северо-западной, западной, южной, юго-западной сторон - 300 м от границы территории предприятия
	Материалы по установлению (утверждению) окончательной границы санитарно-защитной зоны подсобного сельского хозяйства "Юнусов" ОАО "Казанькомпрессормаш", РТ, Пестречинский район. н.п.Юнусово 
	16.11.11.000.Т.001781.12.12 от 28.12.2012, Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/29049 от 27.12.2012 г.

	7
	Трансформаторная подстанция Пестречинского РЭС Приволжских электрических сетей филиала ОАО "Сетевая компания" (с. Пестрецы)
	с северо-восточной, восточной, юго-западной, западной стороны - по границе промплощадки; с остальных сторон - 10 м от границы территории предприятия
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции частотой 50 Гц Пестречинского РЭС Приволжских электрических сетей филиала ОАО "Сетевая компания", РТ, Пестречинский район, пос.Пестрецы, ул. Молодежная, д.39 
	16.11.11.000.Т.000552.04.12 от 05.04.2012, Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6647 от 30.03.2012г.

	8
	АГЗС М-7 (Кощаковское сельское поселение)
	100
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны АГЗС М-7 Пестречинского района ООО "Газпром сжиженный газ", РТ, Пестречинский район, район кольцевой развязки автодороги Казань - Н.Челны 16-й км 
	16.11.11.000.Т.001343.07.10 от 30.07.2010, Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/17137 от 29.07.2010 г.

	9
	Ийский карьер карбонатных пород ООО «Карьер»
	300
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны карьера добычи карбонатных пород (щебень) ООО "КАРЬЕР", РТ, Пестречинский район, 2,2 км юго-восточнее д.Верхняя Ия, 300 м севернее д.Средняя Ия
	16.11.11.000.Т.000709.05.12 от 02.05.2012; Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/8991 от 28.04.2012 г. 


Сведения о расчетных и ориентировочных санитарно-защитных зонах промышленных и иных объектов

	№ п/п
	Объект
	Расчетные санитарно-защитные зоны
	Ориентировочные санитарно-защитные зоны

	
	
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Название проекта
	Основание/Утверждающий документ
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Нормативный документ

	1
	Предприятие по производству продуктов из мяса ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье" (вблизи пос.ТатЦик)
	с северной - 270 м, с юго-западной северо-западной, западной - по границе промплощадки, с северо-восточной, южной, юго-восточной восточной сторон – 300 м от границы территории предприятия
	Проект расчетной санитарно - защитной зоны для предприятия по производству продуктов из мяса ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье" в пос. ТатЦик Пестречинского района Республики Татарстан (юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, пос. Краснооктябрьский, ул. Югославская. д. 30
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 71306 от 27.06.2014 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.8

	2
	Производственная база по обслуживанию автотранспорта ООО "Вейст Системз" (д. Куюки)
	с юго-восточной – 40 м, восточной – 55 м, южной – 95 м; с северной, северо-западной, северо-восточной, юго-западной, западной сторон – 100 м от границы территории предприятия
	Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) производственной базы по обслуживанию автотранспорта ООО "Вейст Системз", 422774, Республика Татарстан, Пестречинский район, н.п. Куюки
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)» № 68675 от 20.03.2014 г.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	3
	Производство битумной эмульсии ООО "Транс-Союз" (с. Пестрецы)
	80
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемого производства битумной эмульсии ООО "Транс-Союз", РТ, с. Пестрецы, ул. Механизаторов (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Сулеймановой, д. 5, кв. 28)
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 59717 от 25.02.2013 г.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.4

	4
	АГЗС ООО "Кунаклар-Йорты" (с. Пестрецы)
	100
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны АГЗС ООО "Кунаклар-Йорты" в с. Пестрецы Пестречинского района РТ
	Экспертное заключение № 547/05-04-09 от 31.12.2009 г.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	5
	Предприятие по ремонту и обслуживанию животноводческого оборудования ООО "Пресс" (с. Пестрецы)
	100
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны предприятия по ремонту и обслуживанию животноводческого оборудования ООО "Пресс", РТ, 422770, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Казанская, 12б
	Экспертное заключение № 230/05-04-09 от 01.07.2009 г., Решение главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.2

	6
	АЗС № 92 филиала "Управление автозаправочных станций" ОАО ХК "Татнефтепродукт" (с. Пестрецы)
	100
	Проект санитарно-защитной зоны АЗС № 92 в с. Пестрецы, Пестречинского района РТ по ул. Школьная филиала "Управление автозаправочных станций" ОАО ХК "Татнефтепродукт"
	Экспертное заключение «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 20577 от 13.03.2008 г.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	7
	Площадка № 2 ПСХ "Карповка" (к югу от д. Карповка) 
	с северной, северо-западной - 25 м, с северо-восточной, южной, юго-западной, юго-восточной, западной, восточной  сторон – 300 м от границы территории предприятия
	Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для площадки № 2 Подсобного сельского хозяйства "Карповка", 422060, Республика Татарстан, Пестречинский район, д.Карповка.
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)» № 64630 от 30.09.2013 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	8
	Площадка № 1 ПСХ "Карповка" (к северо-западу от с. Карповка)
	300
	Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 1 подсобного сельского хозяйства "Карповка", 422060, Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Карповка
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)» № 65302 от 30.09.2013 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	9
	Селенгушкий карьер ООО "РамДорИнвест" (вблизи с. Селенгуши)
	с северо-восточной – 100 м, с северной, северо-западной, южной, юго-западной, юго-восточной, западной, восточной сторон – 300 м от  границы территории предприятия
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки ООО "РамДорИнвест", Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Селенгуши (юридический адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Калинина, д. 1)
	Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) № 64177 от 10.09.2013 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.3

	10
	Карьер известняка ООО "Горняк" (вблизи с. Татарское Ходяшево)
	300
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны карьера по добыче природных камней для облицовочных материалов (щебень, известняк) ООО "Горняк", РТ, Пестречинский район, 725 м северо-западнее с. Татарское Ходяшево
	Экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 057/05-04-12 от 22.05.2012 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.3

	11
	Кирпичный завод ЗАО "Керамик" (Кощаковское сельское поселение)
	300
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны производства керамического (красного) кирпича ЗАО "Керамик", РТ, Пестречинский район, Кощаковское сельское поселение, на кольцевой развязке дорог Казань-Пестрецы и Казань-Набережные Челны
	Экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 129/05-04-11 от 06.09.2011 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.4

	12
	АЗС № 48 Филиала ООО "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" (вблизи д. Княжна)
	100
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны АЗС № 48 Филиала ООО "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" РТ, Пестречинский район, Татарский Ходяшевский с/с, д. Княжна, 42 км автодороги Казань-Большие Сабы
	Экспертное заключение  АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 29/05-04-09 от 10.03.2009 г. Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны предприятия.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	13
	АЗС №10 ЗАО "Татнефтехим-Солвалюб" (Шалинское поселение)
	100
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны АЗС №10 ЗАО "Татнефтехим-Солвалюб", РТ, Пестречинский район, на 854 км автодороги Казань-Уфа
	Экспертное заключение от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 25451 от 24.10.2008 г. Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны предприятия.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	14
	АЗС 847 км автодороги Москва-Уфа ООО "Транзит-Сервис (Кощаковское сельское поселение)

	100
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны АЗС 847 км автодороги Москва-Уфа ООО "Транзит-Сервис", РТ, Пестречинский район
	Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 24578 от 15.09.2008 г. Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	15
	Теплица ООО «Резонанс» (с. Богородское)
	с северной и южной сторн - по границе промплощадки, с остальных сторон 100 м
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны тепличного комплекса ООО «Резонанс» с. Богородское, ул. Центральная, д. 2
	Экспертное заключение № 62347 от 20.06.2013г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)", (16.11.11.000.T.000917.08.13 от 08.08.2013)
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	16
	МТП ООО «Рацин-Шали» (с. Шали)
	с западной и северо-западной стороны – 300 м, с остальных сторон - по границе территории объекта 
	Проект обоснования размера расчетной санитарно - защитной зоны для фермы крупного рогатого скота, гаража и парка по ремонту, хранению сельскохозяйственной техники ООО "РАЦИН-Шали", 422796, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Шали, ул.Хайруллина, д.35
	Экспертные заключения от 29.10.2013г. № 65290, от 10.01.2014г. № 67147 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" (16.11.11.000.Т.000118.02.14 от 05.02.2014)
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	17
	Ферма КРС ООО «Рацин-Шали» (с. Шали)
	
	
	
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	18
	Зернохранилище, ОАО "Кощаковский" (с. Кощаково)
	100 м от территории механического цеха в северном, северо-западном направлении, 50 от картофелехранилища в западном и юго-западном направлении, 100 м в южном направлении от зернохранилища, 5 м от зернохранилища и механического цеха в юго-восточном, восточном северо-восточном направлениях
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны механического цеха, зернохранилища, овощехранилища, зверофермы ОАО "Кощаковский", РТ, Пестречинский район, п. Кощаково
	Экспертное заключение № 101/05-04-11 от 26.07.2011г. АНО "Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (16.11.11.000.Т.001113.09.11 от 20.09.2011)
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	19
	Картофелехранилище ОАО "Кощаковский" (с. Кощаково)
	
	
	
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	20
	Механический цех ОАО "Кощаковский" (с. Кощаково)
	
	
	
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	21
	Звероводческая ферма ОАО "Кощаковский" (с. Кощаково)
	75 м в северо-западном, северном направлении, 500 м в северо-восточном, восточном, северо-восточном, юго-восточном, южном, юго-западном, западном направлении
	
	
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	22
	Производственная база ДРСУ "Кулаевский" Пригородного филиала ОАО "Татавтодор" (Кулаевское сельское поселение)
	100
	Проект санитарно - защитной зоны для производственной базы ДРСУ "Кулаевский" Пригородного филиала ОАО "Татавтодор" в с.Кулаево Пестречинского района Республики Татарстан, 844+431 км автодороги М7 "Волга-База" (юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Достоевского, д.18/75)
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 71455 от 02.07.2014 г.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	23
	Складские помещения ЗАО "Данафлекс" (д. Званка)
	с северо-запада, севера, северо-востока, востока, юго-востока по границе промплощадки, с юга, юго-запада и запада 50 м
	Проект обоснования расчетных санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ЗАО "Данафлекс", РТ, Пестречинский район, Кощаковское сельское поселение, д. Званка, ул. Зеленая, д. 26 (юридический адрес: РТ, Камско-Устьинский район, р.п. Камское Устье, ул. К.Маркса, д. 56)
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 59541 от 19.02.2013 г.
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12

	24
	Ферма КРС ООО «Пестречинская продовольственная корпорация» (вблизи с. Чита)
	35 м в северо-восточном, 20 м в восточном, 270 в юго-восточном направлениях, 300 м с остальных сторон 
	Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны для промплощадки ООО "Пестречинская продовольственная корпорация" по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Чита, ул. Центральная, д.1
	Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" № 74395 от 26.11.2014 г.
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11

	25
	МТП ООО «Пестречинская продовольственная корпорация» (вблизи с. Чита)
	
	
	
	300
	

	26
	Зерноток ООО «Пестречинская продовольственная корпорация» (вблизи с. Чита)
	
	
	
	50
	


Регламент использования санитарно-защитных зон промышленных и иных объектов представлен в таблице 37.
Регламенты использования санитарно-защитных зон

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Санитарно-защитная зона 
	Не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 


Автодороги, железнодорожные пути. По территории Пестречинского муниципального района проходят автодороги федерального, регионального и местного значения, от которых устанавливаются санитарные разрывы.
В соответствии с п. 8.21 СП 42.13330.2011 расстояние от бровки земляного полотна дорог I-III категорий до застройки следует принимать 100 м («М-7-Волга», «Шали-Сорочьи Горы», «Казань - Шемордан»), от дорог IV категории 50 м (все остальные дороги). Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 37).
Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной Постановлением КМ РТ № 134 от 21.02.11 г., предлагается строительство железнодорожной ветки, которая будет проходить по территории Пестречинского муниципального района. Согласно п. 8.20 СП 42.13330.2011 санитарно-защитная зона железных дорог составляет 100 м. Режим использования санитарно-защитной железных дорог устанавливается в соответствии с ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог». В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны занимать зеленые насаждения.
Скотомогильники. По данным ГБУ «Пестречинское РГВО» на территории района располагаются несколько десятков скотомогильников (сибиреязвенных скотомгильники и биотермические ямы). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и их санитарно-защитные зоны составляют 1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4.12.1995 г. N 13-7-2/469). Режим использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников дополнительно регламентируется СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56). В санитарно-защитных зонах скотомогильников любые виды хозяйственной деятельности запрещены (таблица 38).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Скотомогильники
	В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов);
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)

	
	
	Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища;
	

	
	
	Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м.
	


5.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта 

По территории Пестречинского муниципального района проходит несколько веток магистральных трубопроводов. Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. N 108/ГС). 
Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается в размере 25 м.

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 39.
Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний (санитарных разрывов) и охранных зон магистральных трубопроводов

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Зона минимально-допустимых расстояний 
	Не допускается размещение:

· городов и других населенных пунктов;

· коллективных садов с дачными домиками;

· отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

· молокозаводов;

· карьеров разработки полезных ископаемых;

· гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

· отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);
· железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;
· очистных сооружений и насосных станций водопроводных;
· складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	2
	Охранная зона
	В охранных зонах трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: 

· возводить любые постройки и сооружения, 

· высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

· сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
· устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, 
· размещать сады и огороды; 
· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; 
· производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта и др.;
· производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
	Правила охраны магистральных трубопроводов

(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9);

Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395)


5.3. Охранные зоны линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971). Для ЛЭП, проходящих по территории муниципального района, охранная зона составляет 10-40 м. Режим использования охранных зон ЛЭП представлен в таблице 40.
Режим использования охранных зон линий электропередач
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы

	Охранные зоны
	В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

· размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

· устраивать свалки;

· проводить взрывные работы;

· разводить огонь;

· сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

· набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

· проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
	ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971)


5.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов
В соответствии со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границ прибрежные защитные полосы этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Таким образом, водоохранная зона р. Меша составляет 200 м, рр. Киба, Шемелка, Старая Почевка, Сула, Иинка, Сеинка, Шира, Нокса, Нырса, Ошняк - 100 м, остальных водотоков – 50 м. Ширина водоохранной зоны озер устанавливается в размере 50 м.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более. Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена (таблица 41).
Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных 

защитных и береговых полос поверхностных водных объектов
	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещаются:
	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ



	
	
	·  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
	

	2
	Прибрежная защитная полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:
	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ

	
	
	· распашка земель;
	

	
	
	· размещение отвалов размываемых грунтов;
	

	
	
	· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	

	
	
	Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
	

	3
	Береговая полоса 
	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ

	
	
	Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ


5.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Перечень источников питьевого водоснабжения для которых разработаны проекты зон санитарной охраны с указанием размеров зон представлены в таблице 42. 
Сведения о размерах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	№
	Источник водоснабжения, местоположение
	I пояс ЗСО
	II пояс ЗСО
	III пояс ЗСО
	Название проекта

	1
	Куюки ОАО «ДК «Антей»
	30
	30
	815
	Гидрогеологическое заключение по участку недр, передаваемому в пользование с целью добычи подземных вод в строящемся коттеджном поселке "Светлый" вблизи н.п. Куюки Пестречинского р-на № 199 от 31.10.2006

	2
	скв. №161020067 на территории Кулаевской базы ОАО "Татавтодор"
	25
	25
	1032
	Проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины №161020067 на участке недр производственной базы Кулаевского участка Пригородного филиала ОАО «Татавтодор» в Пестречинском районе (16.11.11.000.Т.001925.09.14 от 26.09.2014)

	3
	Кощаково, скв №1-4
	30
	30
	819
	Проект зон санитарной охраны артезианских скважин подземного водозабора хозяйственно-питьевого назначения для открытого акционерного общества "Кощаковские инженерные сети" по адресу 422772, Республика Татарстан, с. Кощаково, ул. Центральная, д.18. (16.18.38.000.Т.000006.11.09 от 10.11.2009)

	4
	Кощаково, скв №5
	30
	30
	505
	

	5
	Дюртилинский водозабор
	30
	30
	По границе Дюртилинского месторождения
	Протоколутверждения эксплуатационных запасов Дюртилинского месторождения (№31/2008 от 15.02.2008 ТКЗ Управления по недропользованию)

	6
	Центральный водозабор с. Пестрецы, скв. №4
	30
	большой диаметр - 966 м, малый - 492 м
	большой диаметр 3000 м, малый - 1360 м
	По данным Генерального плана с. Пестрецы (2008 г.)

	7
	Водозаборная скважина д. Княжа
	10
	50
	200
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения в н.п. Татарское Ходяшево и Княжа Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000006.10.12 от 03.10.2012)

	8
	Водозаборная скважина  №1 с. Татарское Ходяшево
	30
	65
	270
	

	9
	Водозаборная скважина  №2 с. Татарское Ходяшево
	30
	65
	270
	

	10
	Водозаборная скважина с. Белкино
	30
	40
	240
	Проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения н.п. Белкино и Чертово Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000003.04.13 от 05.04.2013)

	11
	Водозаборная скважина д. Чертово
	30
	30
	120
	

	12
	Водозаборная скважина д. Петрово (№ 210500301)
	30
	48
	190
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения в н.п. Петрово, Средняя Ия и Надеждино Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000005.09.12 от 06.09.2012)

	13
	Водозаборная скважина д. Средняя Ия (скв. № 210500302)
	30
	51
	210
	

	14
	Водозаборная скважина д. Надеждино (скв. № 210500104)
	30
	46
	270
	

	15
	Водозаборная скважина д. Иске-Юрт
	30
	45
	317
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения н.п. Искеюрт и Чита Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000007.12.12 от 05.12.2012)

	16
	Водозаборная скважина с. Чита
	30
	44
	210
	

	17
	Водозаборная скважина д. Толкияз (скв. №1)
	30
	41
	450
	Проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения н.п. Толкияз, Райково, Янцевары в Пестречинском муниципальном районе РТ (16.18.38.000.Т.000002.04.13 от 03.04.2013)

	18
	Водозаборная скважина д. Райково (скв. №2)
	30
	30
	120
	

	19
	Водозаборная скважина д. Райково (скв. №3)
	30
	90
	291
	

	20
	Водозаборная скважина №1 с. Отар-Дубровка
	30
	56
	300
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения н.п. Отар Дубровка Пестречинского района РТ (16.11.11.000.Т.000391.03.14 от 26.03.2014)

	21
	Водозаборная скважина №2 с. Отар-Дубровка
	30
	63
	530
	

	22
	Водозаборная скважина с. Ковали
	30
	115
	520
	Проект зоны санитарной охраны водозабора подземных вод в н.п. Ковали Пестречинского района Республики Татарстан (16.18.38.000.Т.000002.04.12 от 20.04.2012)

	23
	Водозаборная скважина № 1 с. Кряш-Серда
	30
	81
	500
	Проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в н.п. Кряш-Серда и Колкомерка Пестречинского района Республики Татарстан (16.18.38.000.Т.000025.10.13 от 29.10.2013)

	24
	Водозаборная скважина № 2 с. Кряш-Серда
	30
	45
	317
	

	25
	Водозаборная скважина д. Колкомерка
	30
	81
	500
	

	26
	Водозаборная скважина с. Кобяково
	30
	117
	300
	Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения н.п. Кобяково Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000008.05.13 от 24.05.2013)

	27
	Родник "Святой Ключ"
	30
	по границе водосбора
	по границе водосбора
	

	28
	скважины №1 и №2 ПСХ "Карповка"
	30
	большой радиус - 176 м, малый - 117,6 м, диаметр - 100 м
	большой радиус - 970 м, малый - 271 м, диаметр - 1184 м
	Проект зоны санитарной охраны для водозаборных скважин Потребительский кооператив подсобное сельское хозяйство "Карповка", Республика Татарстан, Пестречинский район, вблизи п. Карповка (16.11.11.000.Т.001925.09.14 от 26.09.2014)

	29
	Водозаборная скважина №1 с. Шали
	50
	80
	400
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборных скважин №№1,4,5) н.п. Шали Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000002.02.14 от 27.02.2014)

	30
	Водозаборная скважина №2 с. Шали
	50
	80
	400
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборных скважин №2 и №3) н.п. Шали Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000002.02.14 от 27.02.2014)

	31
	Водозаборная скважина №3 с. Шали
	50
	50
	394
	

	32
	Водозаборная скважина №4 с. Шали
	50
	130
	400
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборных скважин №№1,4,5) н.п. Шали Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000002.02.14 от 27.02.2014)

	33
	Водозаборная скважина №5 с. Шали
	50
	70
	400
	

	34
	Водозаборная скважина № 1 с. Новое Шигалево 
	30
	49
	300
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: № 1,расположенной на западной окраине села Новое Шигалеево в 65 м от жилой застройки, № 2, расположенной в 110 м севернее села за его пределами (16.32.02.000.Т.000003.04.15 от 24.04.2015)

	35
	Водозаборная скважина № 2 с. Новое Шигалево
	30
	52
	330
	

	36
	Водозаборная скважина № 1 с. Старое Шигалево
	30
	117
	520
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: № 1,расположенной в северо-западной части села Старое Шигалеево, № 2, расположенной в 280 м северо-восточнее села за его пределами (16.32.02.000.Т.000002.04.15 от 24.04.2015)

	37
	Водозаборная скважина № 2 с. Старое Шигалево
	30
	45
	317
	


В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для остальных водозаборных скважин схемой территориального планирования в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов. Санитарно-защитная полоса водовода «Дюртили – Пестрецы» согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 составляет 50 м.
Регламент использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлен в таблице 43.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения
	В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв.  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. N 10)



	
	
	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
	

	
	
	В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается:
	

	
	
	· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с Управлением  Роспотребнадзора по РТ);
	

	
	
	· закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;
	

	
	
	· размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
	

	
	
	Также в пределах II пояса запрещается:
	

	
	
	· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
	

	
	
	· применение удобрений и ядохимикатов;
	

	
	
	· рубка леса главного пользования.
	


5.6. Земли лесного фонда
На территории Пестречинского муниципального района расположены леса двух категорий – защитные и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На территории Пестречинского муниципального района распространены следующие категории защитных лесов:

1. леса, расположенные на водоохранных зонах;

2. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

· защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 
· зеленые зоны;

· лесопарковые зоны;
3. ценные леса:

· леса, расположенные в лесостепной зоне;
· леса, имеющие научное или историческое значение;
К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице 44.
Регламенты использования лесных участков
	№п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Защитные леса 

	1
	В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
	Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ 

	1.1
	Леса, расположенные в водоохранных зонах
	В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:

· проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;

· использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

· ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

· создание и эксплуатация лесных плантаций;

· размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ



	1.2.
	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

· когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, 

· проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан,

· когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещаются:
· использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

· осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

· ведение сельского хозяйства;

· разработка месторождений полезных ископаемых;

· размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

В зеленых зонах запрещаются:

· использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

· осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

· разработка месторождений полезных ископаемых;

· ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

· размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ



	1.3.
	Ценные леса
	В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением:

· случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, 

· случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.
	


	Эксплуатационные леса

	2
	Эксплуатационные леса
	В эксплуатационных лесах допускаются: 

· заготовка древесины;

· заготовка живицы;

· заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

· заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

· осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

· ведение сельского хозяйства;

· осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

· осуществление рекреационной деятельности;

· создание лесных плантаций и их эксплуатация;

· выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

· выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

· выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

· строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

· строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

· переработка древесины и иных лесных ресурсов;

· осуществление религиозной деятельности;

· иные виды деятельности в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ


5.7. Особо охраняемые природные территории
На территории Пестречинского муниципального района расположено 5 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это государственные природные заказники «Старая мельница» и «Ленино-Кокушкинский», государственный природный зоологический (охотничий) заказник «Мешинский», памятники природы рр. Меша и Ошняк. Регламенты использования данных ООПТ представлены в таблице 45.
Регламенты использования особо охраняемых природных территорий
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Старая  мельница», Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Ленино-Кокушкино»
	На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного заказника.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
	Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»



	Памятники природв рр. Меша и Ошняк
	На территориях памятников природы, и в границах их охранных зон, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.
	Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»



	Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения «Мешинский»
	На территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяций объектов животного мира, в том числе:

· проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

· устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.

На территории заказника полностью запрещены:

· промысловая охота;

· любительская и спортивная охота на бобров, белок и тетеревов.

На территории заказника запрещаются без согласования с Управлением по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан:
· строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;

· строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций вне границ населенных пунктов;

· проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

· сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов;

· выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;

· осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы.

На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:

· любительское и спортивное рыболовство;

· санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;

· сенокошение, выпас и водопой скота;

· размещение ульев и пасек:

· на землях лесного фонда в форме временных построек;

· на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.
	Положение о государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике регионального значения "Мешинский" (утв. Постановлением КМ РТ от 29 января 2004 г. N 41)

 

	Резервный земельный участок, планируемый под особо охраняемые природные территории «Дубравы Ленинского лесничества» (кв. 46)
	На территории резервных земельных участков, планируемых под ООПТ, регулируется любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы и их компоненты, в том числе запрещаются:

· распашка земель (кроме пашни);

· взрывные работы;

· приватизация предприятий (объектов) государственной (республиканской и коммунальной) собственности, кроме территорий населенных пунктов;

· проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и разработки полезных ископаемых;

· строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций (кроме территорий населенных пунктов);

ограничиваются:

· рубки главного пользования  (с переутверждением в установленном порядке расчетной лесосеки);

· сдача в аренду, отвод земли по согласованию с Министерством лесного хозяйства  РТ.

Иная хозяйственная деятельность разрешается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
	Постановление КМ РТ от 13.10.2000 г. № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные территории» 




5.8. Приаэродромные территории
Пестречинский муниципальный район располагается в приаэродромных территориях аэродромов МАК «Казань», «Куркачи» АНО «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России», «Казань-Борисоглебское» ОАО «КАПО им. Горбунова» и вертодром «Казань – Юдино» ПАО «Казанский вертолетный завод». В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования с собственником аэропорта.
5.9. Зоны залегания месторождений полезных ископаемых

На территории Пестречинского муниципального района выделены горные отводы общераспространенных нерудных полезных ископаемых.

Согласно ст. 7 Закон РФ «О недрах» №2395-1 в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

5.10. Зоны природных ограничений
На территории Пестречинского муниципального района к зонам природных ограничений относятся:

· зоны подтопления;

· зоны затопления;

· зоны развития эрозионных процессов;

· зоны развития карстовых процессов.

Регламент использования таких территорий регулируется СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (таблица 46).

Регламенты использования зон природных ограничений
	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Зоны затопления и подтопления
	В границах зон подтопления и затопления запрещаются:

· размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории;

· выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб;

· подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков;

· деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории;

· загрязнение территории.
	Водный кодекс РФ

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

	2
	Зоны эрозионных процессов
	При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным и оползневым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки.
	СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»

	
	
	необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.
	

	3
	Территории, подверженные карстовым процессам
	При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования.
Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений.
	СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. N 274)


5.11. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий
На территории Пестречинского муниципального района находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых  землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.
Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

· с консервацией земель;

· с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;
· с установлением или изменением черты поселений;

· с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
· с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

· со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

· с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

· с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

· с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается: 

· с установлением или изменением черты поселений;

· со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

· с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

· с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

6. Мероприятия по территориальному планированию Пестречинского муниципального района

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района определены территории для планомерного, поэтапного развития в пределах расчетного срока до 2035 г. 

Основными мероприятиями местного (районного) значения Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района в сфере промышленности являются строительство логистико-складского комплекса на территории Шалинского сельского поселения и возобновление деятельности ветеринарно-санитарного утилизационного завода по производству мясокостной муки «Казанский» (Шигалеевское сельское поселение). Ввод в эксплуатацию завода мясо-костной муки позволит решить проблему биологических отходов не только Пестречинского муниципального района, но и прилегающих территорий. На территориях недействующих промышленных и коммунально-складских объектов предлагается создание условий для их дальнейшего использования в промышленных целях при условии соблюдения санитарно-гигиенических и природоохранных требований.
Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается организация перспективных площадок IV-V классов опасности под развитие сельского хозяйства на территории недействующих сельскохозяйственных объектов при возможности соблюдения санитарно-гигиенических и природоохранных требований (Богородское, Екатериновское, Кобяковское, Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Надеждинское, Пемерское сельские поселения и др.). Территории недействующих сельскохозяйственных объектов, местоположение которых не соответствует установленным требованиям, подлежат рекультивации.

Проектом на территории Кощаковского сельского поселения предусмотрено строительство оптово-распределительного центра по продаже, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции «Агромир-Казань». При проектировании данного центра зонирование территории необходимо выполнить с учетом санитарно-защитной зоны проектируемого кладбища, предлагаемого на прилегающей территории.
Новое жилищное строительство предусмотрено в 59 населенных пунктах района. Наибольшие по площади участки запланированы в населенных пунктах Богородское, Кощаково, Ленино-Кокушкино, Новое Шигалеево, Пестрецы, Карповка.
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан на расчетный срок (до 2035 года) планируется строительство автомобильных дорог регионального значения «Кольцевая автомобильная дорога (северный и южные обходы), «Шали-Наратлык», проходящих по территории Пестречинского муниципального района, а также строительство железной дороги «Станция Бирюли – Альметьевск».
Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается вывод транзитного движения из населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильной дороги «Казань-Шемордан». В частности, предлагается строительство обходов населенных пунктов Новое и Старое Шигалеево, Салкын-Чишма, Ленино-Кокушкино, Черемышево, Ушня, Большие Бутырки, Княжна, Татарское Ходяшево.
Основными задачами по развитию автомобильных дорог местного значения являются строительство подъездов к населенным пунктам, проектируемым жилым площадкам, объектам агропромышленного комплекса, проектируемым новозохранилищам и полигонам твердых коммунальных отходов.

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района на территории Кощаковского сельского поселения запланировано строительство двух кладбищ для г. Казани, площадью по 40 га. 

Схемой территориального планирования также определена необходимость проведения мероприятий по лесовосстановлению, созданию зеленых и лесопарковых зон для населенных пунктов Пестречинского муниципального района, развитию туристско-рекреационного комплекса.

Учитывая природные условия, ландшафтные особенности, наличие лечебно-оздоровительных ресурсов и объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается развитие культурно-познавательного, событийного, фестивального, этнографического, лечебно-оздоровительного, приключенческого, спортивно-оздоровительного, водного, экологического, сельского, детского туризма и кратковременного отдыха.

7. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации
Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования. 

Схемой территориального планирования определены основные направления экологически устойчивого развития Пестречинского муниципального района, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

· охрану воздушного бассейна;

· охрану и рациональное использование водных ресурсов;

· охрану земельного фонда;

· развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

· инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

· защиту от физических факторов воздействия;

· формирование природно-экологического каркаса территории;

· защиту особо охраняемых природных территорий;

· охрану животного мира;

· обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Сведения о мероприятиях в области охраны окружающей среды, ранее заложенных в утвержденной Схеме территориального планирования Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и реализованных к настоящему моменту, представлены в приложении 1. Однако следует отметить, что большая часть мероприятий сохранила свою актуальность и приведена в настоящем разделе и в приложении 2. 

При актуализации проектных предложений были учтены материалы документов и программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан и Пестречинского муниципального района, в том числе:

1.  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2014 г. №283);

2. «Концепция обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан на период 2012-2020 годов» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2011 г. №893);

3. «Стратегия развития и управления особо охраняемыми природными территориями Республики Татарстан на 2013-2015 годы» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.03.2012 г. №234); 

4. «Программа развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 2006-2020 годы» (утв. законом Республики Татарстан от 13.01.2007 г. № 7-ЗРТ);

5.  «Развитие сети автозаправочных, автогазозаправочных и многотопливных станций в РТ на 2013 – 2015 гг. (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.06.2013 №405);

6. «Программа развития и размещения производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г. (блок «Экология»)» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.10.2008 г. № 763);

7. «План мероприятий Республики Татарстан по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4.08.2011 г. № 637);

8. «План мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории Республики Татарстан на 2014-2018 годы» (утв. распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.05.2014 г. № 973-р).
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Пестречинского муниципального района должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды и с учетом внедрения на промышленных предприятиях наилучших доступных технологий. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселений района, так и на прилегающие территории соседних муниципальных районов.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Республики Татарстан (утв. Постановлением КМ РТ № 134 от 21.02.11 г.), предлагается строительство железнодорожной ветки и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые будут проходить по территории Пестречинского муниципального района. В целях охраны окружающей среды и ее компонентов, сохранения благоприятных условий проживания населения при проектировании и строительстве данных дорог необходимо соблюдать все природоохранные и санитарные требования, включая организацию санитарных разрывов с созданием озеленения специального назначения. Нужно заметить, что трассировка дорог проходит по землям лесного фонда, в том числе по лесопарковым зонам. Согласно Лесному Кодексу РФ изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Окончательная трассировка дорог с учетом ландшафтных условий территории определится на последующих стадиях проектирования. Однако, при отсутствии возможности обхода лесопарковых зон при проектировании железной дороги необходимо провести процедуру перевода лесов лесопарковой зоны в иную категорию защитности. Площадь исключаемых лесных участков при этом компенсируется включением в границы этих зон лесных участков не меньшей площади, расположенных на территории того же лесничества либо ближайших к нему лесничеств (могут быть земли с/х назначения).
7.1 Организация зон с особыми условиями использования территории
Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района выделены в отдельную категорию земель зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников, производственных объектов, животноводческих ферм. Кроме этого, в состав зон с особыми условиями использования территории включены производственные объекты, находящиеся на территории санитарно-защитных зон скотомогильников в нарушение требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию производственных и сельскохозяйственных предприятий, перенос скотомогильников либо сокращение их санитарно-защитных зон.

1. Основными направлениями оптимизации производства являются:

· уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование производств и связанное с этим изменение класса опасности;

· внедрение передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду;

· внедрение эффективных очистных сооружений;

· сокращение территории объекта.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на окружающую среду и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

2. В связи с расположением в санитарно-защитных зонах скотомогильников жилых и производственных территорий предлагается два варианта решения: 

1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильников;

2. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильников.
Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ сибиреязвенных скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. 
3. В зонах минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, проходящих по территории района, оказываются жилые территории населенных пунктов и производственные объекты. В связи с этим предлагается:

1. Перенос магистральных газопроводов на безопасное расстояние от населенных пунктов и производственных объектов;

2 Перефункционирование объектов, расположенных в зонах минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов.

Указанные варианты решения являются альтернативными и должны быть определены с учетом социальной и экономической значимости объектов и экологической целесообразности.
В период до проведения природоохранных мероприятий Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих создание системы обеспечения страховой защиты населения для достижения приемлемого уровня риска для здоровья, основанной на использовании:

· экологического страхования;

· страхования гражданской ответственности в связи с непредвиденным нанесением ущерба здоровью населения и охраны окружающей среды при выполнении различных видов работ;

· добровольного медицинского страхования населения. 

Расходы на страхование должны стимулировать предприятия на выполнение мероприятий по обеспечению нормативных санитарно-эпидемиологических требований, установленных для санитарно-защитных зон.

Для населения, продолжающего проживать в санитарно-защитных зонах, должны быть также предусмотрены:

· социально-экономические и жилищные компенсации;

· медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

· медико-экологическая реабилитация детского населения;

· наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

7.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В связи с тем, что Пестречинский муниципальный район является одним из районов, расположенных вблизи г. Казани, экологически нецелесообразным является размещение здесь крупных производственных объектов. Природоресурсные возможности района предлагается, прежде всего, использовать в целях развития сельского хозяйства и рекреации.
Схемой территориального планирования дополнительно предусмотрено проведение ряда архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий:
· размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра и других санитарно-гигиенических требований;

· перефункционирование производственной базы по производству пищевых продуктов ООО «Витанор» в связи с расположением в санитарно-защитных зонах сельскохозяйственных объектов;
· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог (подробнее см. раздел «Мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной структуры»);

· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

В целях защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия промышленных предприятий, а также для планируемых производств требуется проведение следующих инженерно-технических мероприятий:
· оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на следующих объектах: сельскохозяйственные фермы КФХ Сабирзянов М.Р. (с. Конь), ООО «Ак Барс» (с. Белкино), ООО «Газовик» (пос. Ильинское, с. Старое Шигалеево), КФХ Ибатуллин (с. Большие Бутырки), КФХ Сулейманов (с. Чита), ООО «Пимери» (с. Кибячи), ООО «Племенной конезавод «Казанский» (д. Званка) и др., машинно-тракторные парки вблизи населенных пунктов Богородское, Новое Шигалеево (ООО «Газовик»), Конь, Янцевары, Пановка, Кибячи и т.д., пилорамы вблизи с. Кулаево, д. Кзыл Яшьляр, карьер глины ООО «Керамика» (д. Званка), АЗС в Кулаевском, Пестречинском, Шигалеевском сельских поселениях и т.д. (подробнее см. Приложение 2) с целью сокращения их санитарно-защитных зон до границ жилой застройки;
· внедрение наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн; 

· проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива; 

· периодическое очищение территории объектов от пыли и грязи и ежедневное поливание водой; 

· озеленение территорий и их санитарно-защитных зон; 

· правильная организация эксплуатации ГОУ.
Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в Пестречинском муниципальном районе наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от автодорог. Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:

· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-4» и «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива; 

· внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива; 

· оптимизация транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия (использование малопылящих дорожных покрытий) в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

· выполнение мероприятий Республиканской программы «Развитие сети автозаправочных, автогазозаправочных и многотопливных станций в РТ на 2013 – 2015 гг. (утв. постановлением КМ РТ от 13.06.2013 №405).
Организационно-административные мероприятия включают:

· проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

· корректировку проектов расчетных санитарно-защитных зон производственной базы по обслуживанию автотранспорта ООО «Вейст Системз», предприятия по ремонту и обслуживания животноводческого оборудования ООО «Пресс», механического цеха, зернохранилища, овощехранилища, зверофермы ОАО «СХП «Кощаковский», тепличного комплекса ООО «Резонанс», фермы крупного рогатого скота, гаража и парка по ремонту, хранению сельскохозяйственной техники ООО «РАЦИН-Шали» в связи с размещением в их пределах объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды;

· проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов V класса опасности - пекарен (сс. Шали, Куюки), материальных складов (н.п. Нептун, Кулаево, Богородское, Кощаково, Куюки), пошивочного цеха в с. Кощаково, фермы КРС ООО «Газовик» (с. Богородское), кумысной фермы ООО ПКЗ «Казанский», зернотоков, расположенных вблизи (в) населенных пунктов Кулаево, Тогашево, Ковали, Пановка, Кощаково;
· разработку на предприятиях проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

· разработку проектов окончательных (утвержденных) санитарно-защитных зон для объектов, имеющих расчетные санитарно-защитные зоны;

· разработку проекта ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для каждого стационарного источника загрязнения;

· мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. вблизи асфальтобетонных заводов «Нур-1» и ООО «БетонДорСтрой», кирпичного завода ЗАО «Керамик»; птицефермы ОАО «Ак Барс Пестрецы» и др.), в зоне воздействия автомагистралей «М7-Волга», «Шали – Сорочьи Горы», «Казань-Шемордан», а также в жилых и рекреационных зонах;

· обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов загрязняющих веществ в атмосферу;

· установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

· выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов.

Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предусмотрено возобновление деятельности ветеринарно-санитарного утилизационного завода по производству мясокостной муки «Казанский». При этом необходимо создание и совершенствование технологических процессов и оборудования,  предусматривающих меры по обеспечению минимальных валовых выбросы загрязняющих веществ, путём внедрения безотходных технологий и утилизации отходов производства, а также внедрение современных методов и оборудования очистки выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Пестречинского муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях. 
7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Схемой территориального планирования предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
· строительство биологических очистных сооружений в с. Кощаково, Званка, Кулаево, Ст. Шигалеево;
· перефункционирование летнего лагеря скота (с. Белкино) и загона для скота (д. Салкын-Чишма) в связи с их расположением в пределах прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

· поддержание эффективности работы БОС на уровне проектных требований, своевременная чистка аэротенков, отстойников, иловых карт;

· мероприятия по планировке и строительству производственной и ливневой канализации с установкой очистных сооружений на всех промышленных и сельскохозяйственных объектах с очисткой сточных вод до установленных нормативов;
· первоочередное канализование жилой застройки и производственных объектов, расположенных в водоохранных зонах поверхностных водных объектов;
· ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах района;
· обеспечение населенных пунктов района централизованным водоснабжением;
· проектирование и строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

· строительство сливных станций для слива сточных вод из неканализованных населенных пунктов;

· строительство локальных очистных сооружений для центральной районной больницы;
· внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков сточных вод;
· при реконструкции и строительстве биологических очистных сооружений предусмотреть решение вопросов обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, переход на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом (либо мероприятия по дехлорированию сточных вод), дезинвазии сточных вод и осадка;
· очистку русел малых рек и ручьев, дренирующих территорию района;

· проведение мероприятий по выявлению и проведению тампонажа бездействующих скважин;
· приобретение плавильной установки снега (размещение площадки и плавильной установки предлагается за пределами с. Пестрецы в районе проектируемого полигона твердых коммунальных отходов, местоположение будет уточнено на последующих стадиях проектирования);

· в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

· капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистка русел р. Меши и ее притоков в границах населенных пунктов и местах массового отдыха населения Пестречинского муниципального района.
В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

· инвентаризация всех водопользователей Пестречинского муниципального района;

· закрытие кладбищ, расположенных в водоохранных зонах поверхностных водных объектов;
· разработка проектов нормативно-допустимого сброса (НДС) загрязняющих вещест и микроогранизмов в окружающую среду;

· разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
· подсчет и экспертиза эксплуатационных запасов воды из подземных источников;
· оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод;
· организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения предприятий и сельских населенных пунктов района, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

· разработка комплексной целевой Программы по организации и строительству систем водоснабжения и водоотведения на территории Пестречинского муниципального района;
·  обследование и благоустройство родников района;

· внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

· оценка экологического состояния питьевых вод Пестречинского муниципального района и влияния их качества на здоровье населения;
· установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

· закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

· соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

· рациональное использование, восстановление водных объектов;

· осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

7.4 Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории
Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.

В целях сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Пестречинского муниципального района запланирована реализация мероприятий, включающих: 
· оптимизацию структуры агроландшафта; 
· восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Агротехнические мероприятия включают 5 основных групп: фитомелиоративные мероприятия, противоэрозионную обработку почв, задержание снега и регулирование снеготаяния, меры повышения плодородия почв, агрофизические способы повышения противоэрозионной устойчивости почв.

Фитомелиоративные приемы, осуществляемые с использованием многолетних трав и однолетних культур, обеспечивают в комплексе с другими противоэрозионными приемами защиту почв от эрозии, способствуют восстановлению плодородия смытых и дефлированных почв, повышению продуктивности сельскохозяйственных угодий, расположенных на эрозионно- и дефляционноопасных землях.

Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. В целях уменьшения площади эродированных земель и повышении плодородия почв предлагается следующие мероприятия:
· довести площадь защитных лесных насаждений сплошного облесения территории до 25 % от общей площади района за счет деградированных сельхозугодий;

· довести площадь защитных лесных насаждений до 4,7 % от общей площади пашни;

· увеличить площади луговых угодий (пастбищ и сенокосов), а также создание цивилизованной системы ведения лугового хозяйства, в том числе на территории зеленых зон сельских поселений.

Указанные мероприятия позволят не только обеспечить качество окружающей среды, снизить энергоемкость поселений, обеспечить их эстетический эффект, комфортное и безопасное проживание в них, но и решить проблему сенокошения и выпаса скота в подсобном хозяйстве граждан, проживающих в этих населенных пунктах, а значит – увеличить поголовье скота и птицы на личном подворье, что является одним из приоритетных направлений государственной политики республики в части развития малых форм хозяйствования на селе, повышения благосостояния граждан.
Снегозадержание, снижающее глубину промерзания и ускоряющее оттаивание почвы, улучшающее впитывание снеговых вод, проводится с помощью снегопахов, создающих валы из снега через 15-20 м.

К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.
Организационно-административные мероприятия предусматривают:

· инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;
· внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

· применение биологических средств защиты растений;

· осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;
· охрану земельных ресурсов при строительстве магистральных трубопроводов;

· при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие химических загрязняющих и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.
Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от неблагоприятных природных и геологических процессов и явлений включают:
· противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра и включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия;
· рекультивацию земель (карьеров), нарушенных в результате несанкционорованной добычи общераспространенных полезных ископаемых;
· приведение недействующих торфоразработок  в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования или под лесопосадки;

· противокарстовые мероприятия при проектировании объектов на территориях, сложенных растворимыми горными породами;

· мероприятия по защите территорий от подтопления и затопления;

· работы по берегоукреплению р. Меши;

· мероприятия по уменьшению снегозаносимости автодорог района; 

· планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока;
· рекультивацию земель, нарушенных в процессе строительства, прокладки линейных сооружений, а также в результате несанкционированного пользования недрами для добычи полезных ископаемых.
Детальная характеристика мероприятий рассмотрена в разделе «Инженерное благоустройство территорий».
В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия в том числе и экологическим требованиям.

7.5 Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории Пестречинского муниципального района отходами производства и потребления предлагается проведение инженерно-технических мероприятий, включая:

· ликвидацию свалок твердых коммунальных отходов с последующей рекультивацией их территорий;
· строительство межпоселенческих полигонов твердых коммунальных отходов (таблица 47);

Предлагаемые полигоны твердых коммунальных отходов

	№ п/п
	Местоположение
	Сельские поселения, которые будут обслуживаться полигоном ТКО
	Вместимость, тыс.м куб.
	Площадь, га

	1
	Пестречинское сельское поселени
	Богородское, Кощаковское, Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пестречинское, Шигалеевское
	278575,86
	5,6

	2
	Екатериновское сельское поселени
	Екатериновское, Конское, Кряш-Сердинское, Отар-Дубровское, Читинское, Шалинское, Янцеварское
	81081,6
	2,3

	3
	Пановское сельское поселение
	Белкинское, Кибячинское, Кобяковское, Ковалинское, Надеждинское, Пановское,  Пимерское, Татарско-Ходяшевское
	45268,5
	1,7


Организационно-административные мероприятия включают:

· внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садовых обществ;

· обеспечение поселений в полной мере контейнерными площадками;

· при строительстве полигонов коммунальных отходов необходимо предусмотреть мероприятия по организации мойки и дезинфекции контейнеров сбора твердых коммунальных отходов;
· приобретение мусоровозов; 

· организацию селективного сбора отходов;

· организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

· при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.
В области обращения с отходами животноводства предлагается: 

· организация и устройство 5 навозохранилищ закрытого типа (таблица 48);
· реконструкция навозохранилища ООО «Ак Барс Пестрецы» в закрытый тип.
Предлагаемые навозохранилища Пестречинского муниципального района
	№ п/п
	Местоположение
	Сельские поселения, фермы которых относятся к данным навозохранилищам
	Площадь навозохр, га
	Типовой проект
	Примечание

	1
	Пановское сельское поселение
	Пановское, Белкинское
	0,28
	815-28
секционное
	-

	2
	Татарско-Ходяшевское сельское поселени
	Ленино-Кокушкинское, Татарско-Ходяшевское
	0,73
	815-28
секционное
	Предусмотреть секцию для помета

	3
	Шигалеевское сельское поселени
	Шигалеевское, Кощаковское, Пестречинское
	0,73
	815-28
секционное
	-

	4
	Кулаевское сельское поселени
	Кулаевское, Богородское, Шалинское
	0,73
	815-28
секционное
	Предусмотреть секцию для помета

	5
	Екатериновское сельское поселение
	Екатериновское, Отар-Дубровское, Кряш-Сердинское, Пимерское, Ковалинское, Кобяковское, Янцеварское, Читинское
	0,51
	815-28
секционное
	-


* - местоположение проектируемых навозохранилищ закрытого типа является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических и гидрогеологических условий территории.

Также необходимо:

· обвалование временных мест накопления навоза до строительства и ввода в эксплуатацию навозохранилищ закрытого типа;
· дополнительное оснащение животноводческих и птицеводческих объектов биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов;

· внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля.
В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами и в целях защиты населения от распространения инфекции сибирской язвы предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

· приобретение и размещение установки, предназначенной для утилизации биологических отходов в районной ветлаборатории;
· проведение полной инвентаризации скотомогильников с постановкой их на кадастровый учет;
· приведение биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

· проведение комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

· проведение комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон или переносу биотермических ям;

· проведение комплекса мероприятий по переносу биотермических ям, расположенных на территории Ленино-Кокушкинского государственного природного комплексного заказника;

· возобновление деятельности ветеринарно-санитарного утилизационного завода по производству мясокостной муки «Казанский» с использованием новейших, инновационных технологий и соблюдением санитарно-гигиенических и природоохранных требований;

· организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильников;

· предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

· запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.
На территории Кощаковского сельского поселения предлагается размещение двух кладбищ площадью по 40 га для обслуживания населения г. Казани. Размещение кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Не разрешается размещать кладбища:
· в пределах I и II поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;

· в границах I зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов;

· на территориях с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

· затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных территориях;

· в водоохранных зонах поверхностных водных объектов.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбранные земельные участки под размещение кладбищ соответствуют требованиям вышеназванных нормативно-правовых актов.
Соблюдение санитарно-защитных зон размером 500 м, систематический мониторинг окружающей среды и ее компонентов вблизи данных объектов позволят избежать негативного воздействия на условия проживания населения.
7.6 Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.
В целях защиты населения от негативного акустического воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на автомобильных дорогах (Салкын-Чишма, Большие Бутырки, Ленино-Кокушкино, Званка, Нырсовары, Отар-Дубровка, Шихзада, Надеждино, Арышхазда, Богородское, Гильдеево, Званка, Кощаково, Старое Кощаково, Пановка, Новоселок, Кулаево, Конь, Иске-Юрт, Чита, Колкомерка, Казыли и др.).
Основными мероприятиями местного значения, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

· устройство акустических экранов;

· создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

· использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

· звукоизоляция окон.

В целях устранения шумового воздействия Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается перефункционирование АГРС, расположенной в с. Кощаково.
С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований предусмотрены следующие мероприятия местного значения по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

· проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

· разработка проектов санитарно-защитных зон от источников электромагнитного радиочастотного диапазона;

· организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач. 

Также Схемой территориального планирования предлагается оснащение электроподстанций, расположенных в населенных пунктах с. Татарское Ходяшево, Старое Шигалеево, Казыли, Первое мая, трансформаторами закрытого типа, что позволит снизить уровень электромагнитного и акустического воздействия и сократить размер санитарно-защитной зоны перечисленных объектов.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства. 

7.7 Формирование системы природно-экологического каркаса территории
Важнейшим экологическим принципом решения проблем современного загрязнения окружающей среды является поддержание способности ландшафтов к самоочищению. Благоприятные экологические возможности природной среды Пестречинского муниципального района, наличие обширных природных территорий (лесов, особо охраняемых природных территорий, водного пространства), регенерирующих чистую воду и воздух, не безграничны. Разрастание поселений, изъятие земель под застройку, прокладка дорог и коммуникаций приводят к исчезновению лесных опушек, болот, дроблению лесных массивов, качественному обеднению растительного и животного мира, изменению режима формирования грунтовых и поверхностных вод, развитию подтопления, обмелению малых рек. 

Одним из мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия различных источников, является дальнейшее развитие системы природно-экологического каркаса района, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения. Сохранение взаимосвязанных единиц каркаса обеспечивает долгосрочное, неограниченное во времени, рациональное возобновимое природопользование и поддержание экологического баланса территорий.

Дальнейшее развитие природно-экологического каркаса Пестречинского муниципального района возможно за счет увеличения площади таких элементов каркаса, как экологические коридоры и буферные территории.

На большей части территории района коридоры присутствуют лишь фрагментарно и поэтому нуждаются в реконструкции и воссоздании для расширения их природоохранных функций. Особенно острой является проблема недостаточного озеленения автомобильных дорог, выполняющего противоэрозионные, снего-, шумо-, газо-, пылезащитные и декоративные функции.

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.13330.2011 для дорог ширина зеленых насаждений вдоль них должна составлять не менее 10 м.

В целях защиты дорог от разрушительного воздействия поверхностного стока Схемой территориального планирования рекомендуется создавать противоэрозионное озеленение в виде плотного дернового слоя на прибровочной полосе обочин (0,5 м), откосах и в полосе отвода автомобильных дорог. 

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

· хвойные породы: лиственница сибирская;

· лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

· кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник.

В результате реализации мероприятий Схемы территориального планирования по созданию сети зеленых связей общая площадь экологических коридоров составит 22429,0 га.

В целях организации рекреации населения, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных функций леса, создания мест выпаса скота, озеленение санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных объектов Схемой территориального планирования Пестречинского муниципального района предлагается создание вокруг населенных пунктов лесо-луговых зон, которые будут относиться к буферным территориям природно-экологического каркаса. Лесо-луговые пояса, способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. 
В результате создания лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов площадь буферных зон достигнет 6610,4 га. 
Для стабилизации природно-экологического каркаса Пестречинского муниципального района и рационального использования природных территорий предлагается проведение мероприятий, предотвращающих попадание любых промышленных и коммунально-бытовых стоков в поверхностные водоемы и подземные горизонты, исключающих влияние оросительных систем на состояние поверхностных и подземных вод, обеспечивающих максимальное сохранение естественного растительного покрова по берегам и в истоках рек и ручьев. Также Схемой территориального планирования предлагается частичное резервирование сельскохозяйственных площадей под территории лесовосстановления. 

В целом, в результате реализации положений Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района ожидается, что площадь озелененных территорий достигнет 42945,7 га, или 32 % от площади района.
При размещении объектов вблизи лесных массивов согласно СП 4.13130.2013 необходимо соблюдать противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) шириной  50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

 Таким образом, мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территорий будут играть активную роль в формировании комфортных условий проживания и отдыха населения, в охране природных ресурсов от загрязнения и истощения, а также позволят значительно снизить рекреационные нагрузки на особо охраняемые природные территории.

7.8 Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий в Пестречинском муниципальном районе необходимо проведение следующих мероприятий:

· соблюдение режима охраны и защита биологического разнообразия особо охраняемых природных территорий;
· проведение землеустроительных работ для 
· внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости;
· проведение государственной экологической экспертизы проектной документации строительства автомобильной дороги «Шали – Наратлык» по территории Мешинского государственного природного зоологического (охотничьего) заказника, а также логистико-складского комплекса, жилых терриорий; строительства (реконструкции) мостовых переходов через реки Меша и Ошняк, являющихся гидрологическими памятниками природы;
· при проектировании и строительстве мостовых переходов через реки Меша и Ошняк необходимо опоры мостов располагать за пределами границ водных объектов, т.е. за пределами береговой линии, определяемой по среднемноголетнему уровню воды в период, когда река не покрыта льдом;
· перевод резервного земельного участка, планируемого под особо охраняемые природные территории «Дубравы Ленинского лесничества», в категорию особо охраняемых природных территорий;
· организация особо охраняемых природных территорий местного значения.
7.9 Мероприятия по охране животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Важную роль в охране животного мира на территории Пестречинского муниципального района имеет государственного природного зоологического (охотничьего) заказника «Мешинский», на территории которого производится охрана бобра речного, белки и тетерева и среды их обитания, а также обеспечиваются благоприятные условия для воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий. Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается строительство автомобильной дороги «Шали – Наратлык», которая будет проходить по территории заказника. Также Схемой терриориального планирования Пестречинского муниципального района в границах заказника предлагается размещение логистико-складского комплекса и жилищного строительства. Следует заметить, что строительство последних предполагается на пашнях, где обитание охраняемых видов заказника маловероятно. При строительстве автомобильной дороги необходимо предусмотреть устройство переходов под автодорогой для ее беспрепятственного прохождения.
Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

· выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

· установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

· устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

· расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

7.10 Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Для оценки экологического риска здоровью населения Пестречинского муниципального района, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках  социально-гигиенического мониторинга проведение углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней. 
Кроме того, необходима разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения района.

Однако мероприятия по оптимизации экологической ситуации, разработанные в рамках Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района должны способствовать снижению уровня загрязнения окружающей среды, улучшению условий проживания и, следовательно, снижению уровня заболеваемости населения.
Список использованной литературы

1. Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г.
2. Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

3. Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

4. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2013 году: - Казань, 2014 г.

5. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2012 году: - Казань, 2013 г.

6. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 г.;

7. Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

8. Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

9. Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

10. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

11. Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

12. Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с. 

13. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2013 г. Государственный доклад. – Казань – 2014. – 206 с.

14. Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

15. Анкетные данные, предоставленные администрацией Пестречинского муниципального района;

16. Карты сейсмического районирования территории в Восточно-европейской платформы (1:2500000) территории Республики Татарстан (1:500000);
17. Информационный отчет по теме «Ведение Государственного мониторинга состояния недр территории Приволжского федерального округа в 2008-2010 гг. (Республика Татарстан)», Давыдов Р.Н., ГУП «НПО Геоцентр РТ», 2008 г.;

18. Отчет о составлении цифровых гидрогеологической, инженерно-геологической и эколого-геологической карт масштаба 1:200000 на листе N-39-I, II (Зеленодольск, Казань). – Н. Новгород: «Волгагеология», 2008 г.

19. Отчет по геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемке, геологическому доизучению с эколого-гидрогеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 в пределах листов N-39-I (Зеленодольск), N-39-II (Казань), Средне-Волжская ГРЭ, 1996-2002 гг.

20. Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Пестрецы, ГУП «НПО Геоцентр РТ», 2006 г., ФГИ, г. Казань

21. Проект районной планировки казанской группы административных районов Татарской АССР/ Государственный комитет по делам строительства при Госстрое РСФСР, ЛЕНГИПРОГОР, Л., 1988.

Список нормативной документации

22. Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006) 
23. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2006) 

24. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)

25. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006) 
26. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 
27. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1
28. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (принят ГД ФС РФ 15.02.1995) 

29. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.03.1999)
30. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире» (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

31. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (принят ГД ФС РФ 08.12.1995)

32. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (принят ГД ФС РФ 03.12.2004) 
33. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (принят ГД ФС РФ 19.07.1995)
34. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.03.1998 № 360)

35. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469

36. ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов» (утв. Постановлением Госстандарт СССР № 701 от 16.03.1978)
37. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. №74)

38. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10)
39. СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 г. № 60/пр)

40. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. N 820)

41. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. N 108/ГС)
42. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. N 274)

43. СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56)
44. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154)

45. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 г. № 18-100)

46. Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением КМ РТ от 20.08.2007 г.)
47. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.)
48. Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17)

49. Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20)
50. ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог (утв. Приказом ФДС России № 421 от 5.11.98)
Приложение 1
Перечень реализованных мероприятий 

Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района

	№
	Наименование мероприятия
	Вид мероприятия
	Количественные показатели
	Объект
	Источник

	1
	Утверждение окончательных санитарно-защитных зон производственных объектов
	Организационное мероприятие
	4
	Объекты ООО «Ак Барс Пестрецы»
	Установление границ санитарно-защитной зоны для предприятия по выращиванию зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, ферм крупного рогатого скота и молодняка ООО "Ак Барс Пестрецы": промплощадка №1 - в 300 м севернее с. Ленино-Кокушкино, в 12 км от районного центра с. Пестрецы, в 37 км от г. Казани; промплощадка №2 - в 60 м северо-западнее с. Татарское Ходяшево, в 23 км от районного центра с. Пестрецы, в 48 км от г. Казани; промплощадка №3 - в 70 м к востоку от д. Надеждино и в 20 км севернее районного центра с. Пестрецы, в 43 км от г. Казани; промплощадка №4 - в д. Белкино (юридический адрес: 422783, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Татарсткое Ходяшево) (16.11.11.000.Т.000325.03.14 от 14.03.2014, решение главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан № 11/5237 от 07 03.2014 г.)

	
	
	
	1
	Ферма КРС ПСХ «Юнусово» ОАО «Казанькомпрессормаш» (д. Юнусово)
	Материалы по установлению (утверждению) окончательной границы санитарно-защитной зоны подсобного сельского хозяйства "Юнусов" ОАО "Казанькомпрессормаш", РТ, Пестречинский район. н.п.Юнусово (16.11.11.000.Т.001781.12.12 от 28.12.2012, решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/29049 от 27.12.2012 г.)

	2
	Обоснование расчетных санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных, инженерных и иных объектов
	Организационное мероприятие
	1
	Предприятие по производству продуктов из мяса ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье" (вблизи пос.ТатЦик)
	Проект расчетной санитарно - защитной зоны для предприятия по производству продуктов из мяса ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье" в пос. ТатЦик Пестречинского района Республики Татарстан (юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, пос. Краснооктябрьский, ул. Югославская. д. 30 (16.11.11.000.Т.001224.07.14 от 09.07.2014 г.)

	
	
	
	1
	Производственная база по обслуживанию автотранспорта ООО "Вейст Системз" (д. Куюки)
	Проект расчетной санитарно - защитной зоны для предприятия по производству продуктов из мяса ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье" в пос. ТатЦик Пестречинского района Республики Татарстан (юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, пос. Краснооктябрьский, ул. Югославская. д. 30 (16.11.11.000.Т.001224.07.14 от 09.07.2014 г.)

	
	
	
	1
	Производство битумной эмульсии ООО "Транс-Союз"
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемого производства битумной эмульсии ООО "Транс-Союз", РТ, с. Пестрецы, ул. Механизаторов (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Сулеймановой, д. 5, кв. 28) (16.11.11.000.Т.000261.03.13 от 14.03.2013)

	
	
	
	1
	Площадка № 1 ПСХ "Карповка" (к северо-западу от с. Карповка)
	Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 1 подсобного сельского хозяйства "Карповка", 422060, Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Карповка (16.11.11.000.Т.001683.12.13 от 02.12.2013)

	
	
	
	1
	Площадка № 2 ПСХ "Карповка" (к югу от д. Карповка)
	Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для площадки № 2 Подсобного сельского хозяйства "Карповка", 422060, Республика Татарстан, Пестречинский район, д.Карповка (16.11.11.000.Т.001684.12.13 от 02.12.2013)

	
	
	
	1
	Селенгушкий карьер ООО "РамДорИнвест"
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки ООО "РамДорИнвест", Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Селенгуши (юридический адрес: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Калинина, д. 1) (16.11.11.000.Т.001538.11.13 от 12.11.2013)

	
	
	
	3
	Производственные объекты ООО «Пестречинская продовольственная корпорация»
	Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны для промплощадки ООО "Пестречинская продовольственная корпорация" по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, д.Чита, ул.Центральная, д.1 (16.11.11.000.Т.000734.04.15 от 22.04.2015)

	3
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	Организационное мероприятие
	2
	родник «Святой ключ», водозаборная скважина с. Кобяково
	Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения н.п. Кобяково Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000008.05.13 от 24.05.2013)

	
	
	
	2
	водозаборные скважины №2 и №3 с. Шали
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборных скважин №2 и №3) н.п. Шали Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000002.02.14 от 27.02.2014)

	
	
	
	3
	водозаборные скважины №1,4,5 с. Шали
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения (водозаборных скважин №№1,4,5) н.п. Шали Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000002.02.14 от 27.02.2014)

	
	
	
	2
	водозаборные скважины №1 и №2 с. Отар Дубровка
	Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения н.п. Отар Дубровка Пестречинского района РТ (16.11.11.000.Т.000391.03.14 от 26.03.2014)

	
	
	
	3
	водозаборные скважины н.п. Кряш-Серда и Колкомерка
	Проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в н.п. Кряш-Серда и Колкомерка Пестречинского района Республики Татарстан (16.18.38.000.Т.000025.10.13 от 29.10.2013)

	
	
	
	2
	водозаборные скважины н.п. Белкино и Чертово
	Проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения н.п. Белкино и Чертово Пестречинского района РТ (16.18.38.000.Т.000003.04.13 от 05.04.2013)

	
	
	
	3
	водозаборные скважины н.п. Толкияз, Райково, Янцевары
	Проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения н.п. Толкияз, Райково, Янцевары в Пестречинском муниципальном районе РТ (16.18.38.000.Т.000002.04.13 от 03.04.2013)

	
	
	
	1
	водозаборная скважина №161020067 Кулаевского участка Пригородного филиала ОАО «Татавтодор»
	Проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины №161020067 на участке недр производственной базы Кулаевского участка Пригородного филиала ОАО «Татавтодор» в Пестречинском районе (16.11.11.000.Т.001925.09.14 от 26.09.2014)

	
	
	
	2
	водозаборные скважины с. Новое Шигалеево
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: № 1,расположенной на западной окраине села Новое Шигалеево в 65 м от жилой застройки, № 2, расположенной в 110 м севернее села за его пределами (16.32.02.000.Т.000003.04.15 от 24.04.2015)

	
	
	
	2
	водозаборные скважины с. Старое Шигалеево
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин: № 1,расположенной в северо-западной части села Старое Шигалеево, № 2, расположенной в 280 м северо-восточнее села за его пределами (16.32.02.000.Т.000002.04.15 от 24.04.2015)

	4
	Рекультивация свалок твердых коммунальных отходов
	Инженерно-техническое мероприятие
	2
	свалка с. Званка, с. Кощаково (Кощаковское сельское поселение)
	Данные руководителя исполнительного комитета сельского поселения 

	
	
	
	1
	свалка с. Богородское (Богородское сельское поселение)
	Данные руководителя исполнительного комитета сельского поселения

	
	
	
	1
	свалка с. Кулаево (Кулаевское сельское поселение)
	Данные руководителя исполнительного комитета сельского поселения

	
	
	
	1
	свалка д. Пимери (Пимерское сельское поселение)
	Данные руководителя исполнительного комитета сельского поселения

	
	
	
	1
	свалка с. Конь (Конское сельское поселение)
	Данные руководителя исполнительного комитета сельского поселения


Приложение 2
Перечень мероприятий Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Вид мероприятий
	Единицы измерения
	Мощность
	Срок реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая
	Первая очередь (2011-2020 гг.)
	Расчетный срок (2021-2035 гг.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	(дополнительная)
	
	
	

	1. Перефункционирование

	1.1
	Белкинское СП
	Летний лагерь скота
	Перефункционирование объекта в связи с расположением в прибрежной защитной полосе р. Нурминка 
	перефункционирование
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Белкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	1.2
	Кощаковское СП
	Производственная база ООО "Витанор"
	Перефункционирование объекта в связи с расположением в санитарно-защитной зоне производственных объектов
	перефункционирование
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	1.3
	
	АГРС
	Перефункционирование объекта в связи с воздействием на жилую застройку
	перефункционирование
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	1.4
	
	БОС ОАО "Кощаковские инженерные сети"
	Перефункционирование объекта в связи с воздействием на жилую застройку
	перефункционирование
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	1.5
	Ленино-Кокушкинское СП
	Загон для скота
	Перефункционирование объекта в связи с расположением в прибрежной защитной полосе правого притока р. Сула
	перефункционирование
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	1.6
	Шалинское СП
	Общетоварный склад в южной части с. Шали
	Перефункционирование объекта в связи с расположеием в границах I пояса источника питьевого водоснабжения 
	перефункционирование
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Абалачевского сельского поселения, СТП Менделеевского муниципального района

	2. Мероприятия по установлению санитарно-защитных зон производственных и иных объектов

	2.1
	Богородское СП
	Производственная база ООО "Вейст Системз"
	Корректировка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) производственной базы по обслуживанию автотранспорта ООО "Вейст Системз", с проведением натурных исследований и последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	 Схема территориального плнирования Пестречинского муниципального района 

	2.2
	
	Теплица ООО "Резонанс"
	Корректировка проекта расчетной санитарно-защитной зоны тепличного комплекса ООО «Резонанс» с. Богородское с проведением натурных исследований и последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	2.3
	Кулаевское СП
	Производственная база ДРСУ "Кулаевский" Пригородного филиала ОАО "Татавтодор"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта санитарно - защитной зоны для производственной базы ДРСУ "Кулаевский" При-городного филиала ОАО "Татавтодор" в с.Кулаево Пестре-чинского района Республики Татарстан, 844+431 км автодо-роги М7 "Волга-База" и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района 

	2.4
	
	Площадка № 1 ПСХ "Карповка" (к северо-западу от с. Карповка)
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 1 подсобного сельского хозяйства "Карповка" и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района 

	2.5
	
	Площадка № 2 ПСХ "Карповка" (к югу от д. Карповка) 
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для площадки № 2 Подсобного сельского хозяйства "Карповка" и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.6
	Кощаковское СП
	Складские помещения ЗАО "Данафлекс"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта обоснования расчетных санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ЗАО "Данафлекс" и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района 

	2.7
	
	Кирпичный завод ЗАО "Керамик"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта определения границ расчетной санитарно-защитной зоны производства керамического (красного) кирпича ЗАО "Керамик" и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	2.8
	
	Зернохранилище, картофелехранилище, механический цех ОАО "Кощаковский"
	Корректировка проектаопределения границ расчетной санитарно-защитной зоны механического цеха, зернохранилища, овоще-хранилища, зверофермы ОАО "Кощаковский" с последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	2.9
	
	Звероводческая ферма ОАО "Кощаковский"
	
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	2.10
	Пестречинское СП
	Предприятие по производству битумной эмульсии ООО "Транс-Союз"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемого производства битумной эмульсии ООО "Транс-Союз",  и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.11
	
	Предприятие по ремонту и обслуживанию животноводческого оборудования ООО "Пресс"
	Корректировка проекта определения границ расчетной санитарно-защитной зоны предприятия по ремонту и обслуживанию животноводческого оборудования ООО "Пресс" с последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.12
	
	АГЗС ООО "Кунаклар-Йорты"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта расчетной санитарно-защитной зоны АГЗС ООО "Кунаклар-Йорты"  в с. Пест-рецы Пестречинского района РТ
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.13
	Татарско-Ходяшевское СП
	Карьер щебня ООО "Горняк"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта определения границ расчетной санитарно-защитной зоны карьера по добыче природных камней для облицовочных материалов (щебень, известняк) ООО "Горняк"  и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.14
	
	АЗС №48 Филиала ООО "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт"
	Корректировка  проекта определения границ расчетной санитарно-защитной зоны АЗС № 48 Филиала ООО "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефте-продукт" РТ с последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.15
	Читинское СП
	Карьер щебня ООО "Рамдоринвест"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки ООО "РамДо-рИнвест",  и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.16
	
	Ферма КРС, МТП, зерноток ООО "Пестречинская продовольственная корпорация"
	Корректировка проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для производственной площадки ООО "Пестречинская продовольственная корпорация", с последующим проведением натурных исследований и последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	2.17
	Шалинское СП
	Производство мясных продуктов ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье"
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта расчетной санитарно-защитной зоны для предприятия по производству продуктов из мяса ООО "Агрофирма "Заинск-Закамье" в пос. Тат-Цик Пестречинского района Республики Татарстан  и результатов натурных исследований
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	2.18
	
	МТП и ферма КРС ООО "Рацин-Шали"
	Корректировка проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для фермы крупного рогатого скота, гаража и парка по ремонту, хранению сель-скохозяйственной техники ООО "РАЦИН-Шали", с последующим проведением натурных исследований и последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Шалинского сельского поселения (внесение изменений)

	2.19
	
	АЗС (к югу от д. им. ТатЦика)
	Утверждение санитарно-защитной зоны согласно проекта расчетной СЗЗ АЗС №10 ЗАО "Татнефтехим-Солвалюб" РТ, Пест-речинский р-он, на 854 на а/д Казань-Уфа, с последующим проведением натурных исследований  и последующим утверждением санитарно-защитной зоны
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	3. Оптимизация производства

	3.1
	Белкинское СП
	Ферма КРС ООО "Ак Барс Пестрецы" (с. Белкино)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Белкинского сельского поселения

	3.2
	Богородское СП
	Свиноферма ООО "Газовик" (пос. Ильинский)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Богородского сельского поселения

	3.3
	
	МТП ООО "Газовик" (с. Богородское)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.4
	
	БОС ОАО «ДК «Антей»
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.5
	
	Склады строительных материалов (с. Богородское)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.6
	Екатериновское сельское поселение
	МТП (д. Верхние Девлизери)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Екатериновского сельского поселения

	3.7
	Кибячинское СП
	МТП (с. Кибячи)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Кибячинского сельского поселения

	3.8
	
	Ферма КРС ООО "Пимери"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.9
	Конское СП
	Ферма КРС КФХ Сабирзянов М.Р.
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Конского сельского поселения

	3.10
	
	МТП (с. Конь)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.11
	
	Пилорама ООО "Наратлык" (д. Кзыл-Яшьляр)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.12
	Кощаковское СП
	МТП ООО Племеконезавод "Казанский"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Кощаковского сельского поселения

	3.13
	
	Конеферма ООО Племеконезавод "Казанский"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.14
	
	Карьер глины ООО "Керамика"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.15
	Кулаевское СП
	МТП (с. Кулаево)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Кулаевского сельского поселения

	3.16
	
	Ферма КРС КФХ Кудряшев
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.17
	
	Ферма КРС КФХ Теренттьев
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.18
	
	Пилорама (с. Кулаево)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.19
	
	АЗС
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.20
	Ленино-Кокушкинское СП
	Свиноферма КФХ Ибатуллин (с. Большие Бутырки) 
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения

	3.21
	Отар-Дубровское сельское поселение
	Ферма КРС (с. Отар-Дубровка)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Отар-Дубровского сельского поселения

	3.22
	Пановское СП
	МТП (с. Пановка)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Пановского сельского поселения

	3.23
	
	БОС ФБУ "Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.24
	Пестречинское СП
	Производственная база (восточная часть с. Пестрецы)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	СТП Пестречинского муниципального района

	3.25
	
	Автостанция
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.26
	
	АЗС
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	 
	

	3.27
	
	БОС ОАО "МПП ЖКХ Пестречинского района"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.28
	
	ООО "Брандмастре АФ"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.29
	Шигалеевское СП
	Ферма КРС ООО "Газовик" (с. Новое Шигалеево)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Шигалеевского сельского поселения

	3.30
	
	Ферма КРС ООО "Газовик" (с. Старое Шигалеево)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.31
	
	АЗС ОАО "Лукойл"
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.32
	Янцеварское сельское поселение
	МТП (с. Янцевары)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Янцеварского сельского поселения

	3.33
	
	Ферма КРС (д. Нырсовары)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	3.34
	
	Склад минеральных удобрений (с. Янцевары)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	4. Обращение с отходами производства и потребления

	4.1
	Белкинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Белкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.2
	Екатериновское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Екатериновскогосельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.3
	Кибячинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.4
	Кобяковское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кобяковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.5
	Ковалинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.6
	Кряш-Сердинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.7
	Ленино-Кокушкинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.8
	Надеждинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация  с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Надеждинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.9
	Отар-Дубровское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Отар-Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.10
	Пановское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Пановского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.11
	Татарско-Ходяшевское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Татарско-Ходяшевского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.12
	Читинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Читинскогосельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.13
	Шалинское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Шалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	4.15
	Янцеварское сельское поселение
	Свалка твердых коммунальных отходов
	Ликвидация с последующей рекультивацией территории
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Янцеварского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5. Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников

	5.1
	Белкинское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Белкино
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Белкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.2
	Богородское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Богородское и сельскохозяйственную ферму
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.3
	Кибячинское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Кибячи и сельскохозяйственную ферму
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.4
	Кобяковское СП
	биотермическая яма
	приведение скотомогильника в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кобяковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.5
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	приведение скотомогильника в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	5.6
	Ковалинское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Ковали и сельскохозяйственную ферму
	организационное мероприятие
	 
	 
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.7
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	приведение скотомогильника в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	5.8
	Конское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Конь
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.9
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население сс. Пестрецы и Конь, сельскохозяйственные и промышленные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	+
	

	5.10
	Кощаковское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Кощаково
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.11
	Кряш-Сердинское СП
	биотермические ямы
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Кряш-Серда, д. Колкомерка и сельскохозяйственные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кряш-Сердинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.12
	Кулаевское СП
	биотермические ямы
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Кулаево, пос. Карповка и сельскохозяйственные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кулаевского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.13
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Кулаево
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	5.14
	Ленино-Кокушкинское СП
	биотермические ямы
	проведение мероприятий по переносу скотомогильников в связи с их размещением на территории Ленино-Кокушкинского государственного природного заказника и  в целях устранения негативного воздействия на сельскохозяйственные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.15
	Надеждинское СП
	биотермическая яма
	приведение скотомогильника в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Надеждинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.16
	Отар-Дубровское СП
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население д. Колкомерка и сельскохозяйственные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Отар-Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.17
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на производственные территории
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	5.18
	Пановское сельское поселение
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на сельскохозяйственные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Пановского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.19
	Пестречинское сельское поселение
	биотермические ямы
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на производственные объекты и объекты специального назначения
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, 

	5.20
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на производственные объекты
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	5.21
	Пимерское сельское поселение
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на сельскохозяйственные объекты 
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Пимерского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.22
	Татарско-Ходяшевское сельское поселение
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на производственные объекты, источники питьевого водоснабжения, объекты специального назначения
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Татарско-Ходяшевского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.23
	
	сибиреязвенные скотомогильники
	приведение скотомогильников в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	 
	

	5.24
	Читинское сельское поселение
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия 
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Читинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.25
	
	сибиреязвенные скотомогильники
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильников в целях устранения негативного воздействия 
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	 
	

	5.26
	Шалинское сельское поселение
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на объекты специального назначения
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Шалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.27
	
	сибиреязвенный скотомогильник
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на объекты специального назначения
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	

	5.28
	Шигалеевское сельское поселение
	биотермическая яма
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильника в целях устранения негативного воздействия на население с. Старое Шигалеево
	организационное мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	5.29
	Янцеварское сельское поселение
	биотермическая ямы
	проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) скотомогильников в целях устранения негативного воздействия на население с. Янцевары и д. Нырсовары
	организационное мероприятие
	объект
	2
	 
	+
	+
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Янцеварского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	6. Организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов

	6.1
	Богородское СП, д. Куюки
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Куюки
	новое строительство
	га
	 
	47,8
	+
	 
	Генеральный план Богородского СП, СТП Пестречинского муниципального района

	6.2
	Богородское СП, с. Гильдеево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Гильдеево
	новое строительство
	га
	 
	16,1
	+
	 
	

	6.3
	Богородское СП, д. Камыш
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Камыш
	новое строительство
	га
	 
	13,4
	+
	 
	

	6.4
	Богородское СП, пос. Первое Мая
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг пос. Первое Мая
	новое строительство
	га
	 
	4,9
	+
	 
	

	6.5
	Богородское СП, пос. Ильинское
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг пос. Ильинское
	новое строительство
	га
	 
	4,2
	+
	 
	

	6.6
	Богородское СП, с. Богородское
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Богородское
	новое строительство
	га
	 
	2,6
	+
	 
	

	6.7
	Богородское СП, д. Черниково
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Черниково
	новое строительство
	га
	 
	1,9
	+
	 
	

	6.8
	Кобяковское СП, с. Кобяково
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Кобяково
	новое строительство
	га
	 
	1,9
	+
	 
	Генеральный план Кобяковского СП, СТП Пестречинского муниципального района

	6.9
	Конское СП, с. Конь
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Конь
	новое строительство
	га
	 
	10,2
	+
	 
	Генеральный план Конского СП, СТП Пестречинского муниципального района

	6.10
	Конское СП, с. Альвидино
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Альвидино
	новое строительство
	га
	 
	8
	+
	 
	

	6.11
	Конское СП, д. Кзыл-Яшьляр
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Кзыл-Яшьляр
	новое строительство
	га
	 
	5,1
	+
	 
	

	6.12
	Ленино-Кокушкинское СП, с. Большие Бутырки
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Большие Бутырки
	новое строительство
	га
	 
	10,5
	+
	 
	Генеральный план Ленино-Кокушкинского СП, СТП Пестречинского муниципального района

	6.13
	Ленино-Кокушкинское СП, с. Черемышево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Черемышево
	новое строительство
	га
	 
	9,3
	+
	 
	

	6.14
	Ленино-Кокушкинское СП, с. Ленино-Кокушкино
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Ленино-Кокушкино
	новое строительство
	га
	 
	8
	+
	 
	

	6.15
	Ленино-Кокушкинское СП, д. Салкын-Чишма
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Салкын-Чишма
	новое строительство
	га
	 
	8
	+
	 
	

	6.16
	Ленино-Кокушкинское СП, д. Змеево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Змеево
	новое строительство
	га
	 
	6,3
	+
	 
	

	6.17
	Надеждинское СП, с. Аркатово
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Аркатово
	новое строительство
	га
	 
	7,8
	+
	 
	Генеральный план Надеждинского СП, СТП Пестречинского муниципального района

	6.18
	Надеждинское СП, д. Надеждино
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Надеждино
	новое строительство
	га
	 
	7,6
	+
	 
	

	6.19
	Надеждинское СП, с. Средняя Ия
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Средняя Ия
	новое строительство
	га
	 
	5,5
	+
	 
	

	6.20
	Надеждинское СП, д. Петрово
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Петрово
	новое строительство
	га
	 
	3,7
	+
	 
	

	6.21
	Пановское СП, с. Пановка
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Пановка
	новое строительство
	га
	 
	15,4
	+
	 
	Генеральный план Пановского сельского поселения, СТП Пестречинского муниципального района

	6.22
	Пановское СП, д. Новоселок
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Новоселок
	новое строительство
	га
	 
	15,4
	+
	 
	

	6.23
	Татарско-Ходяшевское СП, с. Татарское Ходяшево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Татарское Ходяшево
	новое строительство
	га
	 
	20,5
	+
	 
	Генеральный план Татарско-Ходяшевского сельского поселения, СТП Пестречинского муниципального района

	6.24
	Татарско-Ходяшевское СП, д. Княжа
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Княжа
	новое строительство
	га
	 
	10,3
	+
	 
	

	6.25
	Татарско-Ходяшевское СП, д. Русское Ходяшево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Русское Ходяшево
	новое строительство
	га
	 
	3,7
	+
	 
	

	6.26
	Читинское СП, д. Иске-Юрт
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Иске-Юрт
	новое строительство
	га
	 
	7,1
	+
	 
	Генеральный план Читинского сельского поселения, СТП Пестречинского муниципального района

	6.27
	Читинское СП, с. Чита
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Чита
	новое строительство
	га
	 
	3,7
	+
	 
	

	6.28
	Читинское СП, с. Селенгуши
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Селенгуши
	новое строительство
	га
	 
	1,6
	+
	 
	

	6.29
	Шалинское СП, с. Шали
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Шали
	новое строительство
	га
	 
	13,2
	+
	 
	Генеральный план Шалинского сельского поселения, СТП Пестречинского муниципального района

	6.30
	Шалинское СП, д. Люткино
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Люткино
	новое строительство
	га
	 
	5,5
	+
	 
	

	6.31
	Шалинское СП, д. им. ТатЦИКа
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. им. ТатЦИКа
	новое строительство
	га
	 
	2,8
	+
	 
	

	6.32
	Шигалеевское СП, с. Новое Шигалеево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Новое Шигалеево
	новое строительство
	га
	 
	10,4
	+
	 
	Генеральный план Шигалеевского сельского поселения, СТП Пестречинского муниципального района

	6.33
	Шигалеевское СП, с. Старое Шигалеево
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Старое Шигалеево
	новое строительство
	га
	 
	8,3
	+
	 
	

	6.34
	Янцеварское СП, д. Райково
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Райково
	новое строительство
	га
	 
	6,3
	+
	 
	Генеральный план Янцеварского сельского поселения, СТП Пестречинского муниципального района

	6.35
	Янцеварское СП, с. Янцевары
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг с. Янцевары
	новое строительство
	га
	 
	6,2
	+
	 
	

	6.36
	Янцеварское СП, д. Толкияз
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Толкияз
	новое строительство
	га
	 
	5,3
	+
	 
	

	6.37
	Янцеварское СП, д. Таутермень
	Зеленые насаждения
	Организация лесо-лугового пояса вокруг д. Таутермень
	новое строительство
	га
	 
	3,6
	+
	 
	

	7. Техническое перевооружение электроподстанций

	7.1
	Татарско-Ходяшевское сельское поселение
	Электроподстанция 
	Оснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Татарско-Ходяшевского сельского поселения

	7.2
	Шигалеевское сельское поселение
	Электроподстанция 
	Оснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Генеральный план Шигалеевского сельского поселения

	7.3
	Отар-Дубровское сельское поселение
	Электроподстанция 
	Оснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального плнирования Пестречинского муниципального района

	7.4
	Богородское сельское поселение
	Электроподстанция 
	Оснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа
	инженерно-техническое мероприятие
	объект
	1
	 
	+
	 
	Схема территориального плнирования Пестречинского муниципального района

	8. Организация зон с особыми условиями использования территории 

	8.1
	Белкинское сельское поселение, с. Белкино
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Белкино, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	21,29
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Белкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.2
	Богородское сельское поселение, с. Богородское
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Богородское, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	44,73
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.3
	Кибячинское сельское поселение, с. Кибячи
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Кибячи, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	35,6
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кибячинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.4
	Ковалинское сельское поселение, с. Ковали
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Ковали, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	24,25
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.5
	Конское сельское поселение, с. Конь
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Конь, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	18,59
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Конского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.6
	Кощаковское сельское поселение, с. Кощаково
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Кощаково, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	181,14
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.7
	Кряш-Сердинское сельское поселение, с. Кряш-Серда
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Кряш-Серда, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	23,94
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.8
	Кряш-Сердинское сельское поселение, д. Колкомерка
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории д. Колкомерка, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	6,6
	+
	 
	

	8.9
	Кулаевское сельское поселение, с. Кулаево
	Скотомогильники
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Кулаево, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильников
	организационное мероприятие
	га
	 
	49,27
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Кулаевского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.10
	
	Ферма КРС
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Кулаево, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия фермы КРС
	 
	 
	 
	54,51
	+
	 
	

	8.11
	Кулаевское сельское поселение, пос. Карповка
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Карповка, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	2,3
	+
	 
	

	8.12
	Ленино-Кокушкинское сельское поселение, СНТ "Птицевод"
	Птицаферма ООО "Ак Барс Пестрецы"
	Организация зоны с особыми условиями на территории СНТ "Птицевод", в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия объекта
	организационное мероприятие
	га
	 
	3
	+
	 
	

	8.13
	Надеждинское сельское поселение, СНТ "Куркачи-2"
	 
	Организация зоны с особыми условиями на территории СНТ "Куркачи-2", в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия объекта
	организационное мероприятие
	га
	 
	4,3
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского мунииципального района

	8.14
	Пестречинское сельское поселение, с. Пестрецы
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Пестрецы, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	10,65
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского мунииципального района

	8.15
	Пестречинское сельское поселение, д. Шихзада
	Ферма КРС ООО "Газовик"
	Организация зоны с особыми условиями на территории д. Шихзада, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия фермы КРС
	организационное мероприятие
	га
	 
	36,62
	+
	 
	

	8.16
	Шигалеевское сельское поселение, с. Старое Шигалеево
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Старое Шигалеево, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	5,45
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.17
	
	АБЗ "ООО "Бетондорстрой"
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Старое Шигалеево, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия объекта
	организационное мероприятие
	га
	 
	10
	+
	 
	

	8.18
	Янцеварское сельское поселение, с. Янцевары
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Старое Шигалеево, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	15,24
	+
	 
	Схема территориального планирования Пестречинского муниципального района, Генеральный план Янцеварского сельского поселения Пестречинского муниципального района

	8.19
	Янцеварское сельское поселение, д. Нырсовары
	Скотомогильник
	Организация зоны с особыми условиями на территории с. Старое Шигалеево, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильника
	организационное мероприятие
	га
	 
	36,2
	+
	 
	


Приложение 3

Таблица внесения изменений в том 3 «Охрана окружающей среды» Схемы территориального планирования Пестречинского муниципального района

	№ п/п
	Наименование объекта
	Мероприятие
	Значение мероприятия
	Сроки реализации
	Ссылка на раздел
	Внесение изменений
	Источник

мероприятия

	1
	Оптово-распределительный центр "Агромир-Казань" по оптовой продаже, хранению и переработке сельхозпродукции на земельных участках с кадастровыми номерами 16:33:080711:25, 16:33:080709:50, 16:33:080709:58
	организационное мероприятие
	местное
	До 2020 года
	Том 3 «Охрана окружающей среды»:

Раздел 6. «Мероприятия по территориальному планированию Пестречинского муниципального района»;

Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)
	Установление санитарно-защитной зоны в размере 300 м от границ территории 
	Обращение исполнительного комитета Пестречинского муниципального района (Письмо № 1038 от 03.09.2015 г.)

	3
	Земельный участок с кадастровым номером 16:33:000000:362 площадью 250000 кв.м., расположеннный по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, ГБУ «Пригородное лесничество» , квартал 201, выдел 13 Высокогорского участкового лесничества
	-
	-
	-
	Графические материалы
	Уточнение  границ и площади земельного участка с кадастровым номером 16:33:000000:362 площадью 250000 кв.м.
	Обращение Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (Письмо № 1508 от 5.12.2015 г. от Главы Пестречинского муниципального района Республики Татарстан)





�





�





�





�






































� Первая цифра относится к градостроительству, вторая – к сельскому хозяйству, третья – к рекреации; 


 1 – особо благоприятные территории; 2 – благоприятные; 3 – условно благоприятные для того или иного вида использования.








PAGE  
132

